Схема теплоснабжения

в Административных границах 
сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район республики башкортостан 
на период с 2013 по 2028 год

приложения к пояснительной записке

Генеральный директор 								Кукис М.В.

г. Екатеринбург

2013

СОДЕРЖАНИЕ

Приложение 1	3

Таблица 5.1.1	3

Таблица 5.1.2	4

Таблица 5.1.3	5

Таблица 5.2.1	6

Таблица 5.2.2	7

Таблица 5.2.3	8

Таблица 5.2.4	9

Таблица 5.2.5	10

Таблица 5.2.6	11

Таблица 5.2.7	12

Таблица 5.2.8	13

Таблица 5.2.9	14

Таблица 5.2.10	15

Таблица 5.2.11	16

Таблица 5.2.12	17

Таблица 5.2.13	18

Таблица 5.3.1	19

Таблица 5.4.1	20

Таблица 5.5.1	20

Таблица 5.5.2	22

Таблица 5.5.3	23

Таблица 5.5.4	24

Таблица 5.5.5	25

Таблица 5.6.1	26

Таблица 5.6.2	27

Таблица 5.6.3	28

Таблица 5.6.4	29

Таблица 5.6.5	30

Таблица 6.1	31

Приложение 2. Обосновывающие материалы	34

# Приложение 1

## Таблица 5.1.1

Ориентировочные затраты на строительство котельной №16

| № п/п | Спецификация оборудования и наименование работ | Цена за шт, руб. (с НДС) | Кол-во шт | Общая стоимость, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 150 | 137 340 | 2 | 274 680 |
| 2 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 190 | 163 380 | 1 | 163 380 |
| 3 | Газовая горелка Baltur BTG 15 ME | 88 578 | 2 | 177 156 |
| 4 | Газовая горелка Baltur BTG 20 ME | 89 169 | 1 | 89 169 |
| 5 | Узел учёта расхода газа | 70 859 | 1 | 70 859 |
| 6 | Узел учёта тепловой энергии | 79 800 | 1 | 79 800 |
| 7 | Счётчик электрической энергии | 23 760 | 1 | 23 760 |
| 8 | Счётчик холодной воды | 17 995 | 1 | 17 995 |
| 9 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 8 000 | 9 | 72 000 |
| 10 | Насос сетевой системы отопления | 37 200 | 2 | 74 400 |
| 11 | Насос подпиточный | 24 420 | 2 | 48 840 |
| 12 | Насос котловой | 23 300 | 3 | 69 900 |
| 13 | Насос на летний период | 22 810 | 2 | 45 620 |
| 14 | Насос рециркуляции | 14 820 | 2 | 29 640 |
| 15 | Водоподготовительная установка дозатор — Комплексон-6 | 32 160 | 1 | 32 160 |
| 16 | Расширительный мембранный бак котловой контур Reflex | 8 640 | 1 | 8 640 |
| 17 | Расширительный мембранный бак системы отопления Reflex | 12 550 | 1 | 12 550 |
| 18 | Бак подпиточной воды | 8 500 | 1 | 8 500 |
| 19 | Теплообменник системы отопления | 32 550 | 2 | 65 100 |
| 20 | Теплообменник системы ГВС | 28 160 | 2 | 56 320 |
| 21 | Монтаж оборудования котельной |  |  | 184 377 |
| 22 | Электромонтажные работы с материалами |  |  | 75 000 |
| 23 | Блок электросиловой и КИП Б-ЭМ, Блок технологического оборудования Б-АТС | 600 000 | 1 | 600 000 |
| 24 | Резервный источник электроснабжения | 57 100 | 1 | 57 100 |
| 25 | Электронный щит сигнализации | 250 000 | 3 | 750 000 |
| 26 | Сигнализаторы загазованности CАКЗ | 6 656 | 1 | 6 656 |
| 27 | Трубомонтажные работы с материалами и арматурой |  |  | 76 140 |
| 28 | Газовая линия: (предохранительно-сбросные клапаны, электромагнитные клапаны, газовые фильтры, арматура) | 140 254 | 1 | 140 254 |
| 29 | Общестроительные работы |  |  | 630 000 |
| 30 | Запорная арматура водяного контура котельной | 52 361 | 1 | 52 361 |
| 31 | Стальная свободностоящая теплоизолированная одноканальная дымовая труба, высотой 20 м | 369 396 | 1 | 369 396 |
| 32 | Инженерные коммуникации |  |  | 3 495 630 |
| 33 | Проектирование и Проектная документация |  |  | 174 470 |
| 34 | Экспертиза проекта |  |  | 34 894 |
| 35 | Пуско-наладочные работы |  |  | 50 000 |
| Ориентировочные затраты на строительство блочных газовых котельных, руб (с НДС) | 8 116 747 |

## Таблица 5.1.2

Ориентировочные затраты на строительство котельной №17

| № п/п | Спецификация оборудования и наименование работ | Цена за шт, руб. (с НДС) | Кол-во шт | Общая стоимость, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 345 | 183 540 | 2 | 367 080 |
| 2 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 520 | 243 600 | 1 | 243 600 |
| 3 | Газовая горелка Baltur SPARKGAS 35 PW | 59 252 | 2 | 118 504 |
| 4 | Газовая горелка Baltur TBG 60 P | 83 686 | 1 | 83 686 |
| 5 | Узел учёта расхода газа | 70 859 | 1 | 70 859 |
| 6 | Узел учёта тепловой энергии | 79 800 | 1 | 79 800 |
| 7 | Счётчик электрической энергии | 23 760 | 1 | 23 760 |
| 8 | Счётчик холодной воды | 17 995 | 1 | 17 995 |
| 9 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 8 000 | 9 | 72 000 |
| 10 | Насос сетевой системы отопления | 40 780 | 2 | 81 560 |
| 11 | Насос подпиточный | 27 720 | 2 | 55 440 |
| 12 | Насос котловой | 23 300 | 3 | 69 900 |
| 13 | Насос на летний период | 26 390 | 2 | 52 780 |
| 14 | Насос рециркуляции | 17 480 | 2 | 34 960 |
| 15 | Водоподготовительная установка дозатор — Комплексон-6 | 32 160 | 2 | 64 320 |
| 16 | Расширительный мембранный бак котловой контур Reflex | 27 510 | 1 | 27 510 |
| 17 | Расширительный мембранный бак системы отопления Reflex | 42 980 | 1 | 42 980 |
| 18 | Бак подпиточной воды | 18 500 | 1 | 18 500 |
| 19 | Теплообменник системы отопления | 40 532 | 2 | 81 064 |
| 20 | Теплообменник системы ГВС | 35 438 | 2 | 70 876 |
| 21 | Монтаж оборудования котельной |  |  | 217 697 |
| 22 | Электромонтажные работы с материалами |  |  | 100 000 |
| 23 | Блок электросиловой и КИП Б-ЭМ, Блок технологического оборудования Б-АТС | 1 200 000 | 1 | 1 200 000 |
| 24 | Резервный источник электроснабжения | 324 000 | 1 | 324 000 |
| 25 | Электронный щит сигнализации | 250 000 | 3 | 750 000 |
| 26 | Сигнализаторы загазованности CАКЗ | 6 656 | 1 | 6 656 |
| 27 | Трубомонтажные работы с материалами и арматурой |  |  | 76 140 |
| 28 | Газовая линия: (предохранительно-сбросные клапаны, электромагнитные клапаны, газовые фильтры, арматура) | 140 254 | 1 | 140 254 |
| 29 | Общестроительные работы |  |  | 630 000 |
| 30 | Запорная арматура водяного контура котельной | 52 361 | 1 | 52 361 |
| 31 | Стальная свободностоящая теплоизолированная одноканальная дымовая труба, высотой 20 м | 369 396 | 2 | 738 792 |
| 32 | Инженерные коммуникации |  |  | 3 495 630 |
| 33 | Проектирование и Проектная документация |  |  | 236 523 |
| 34 | Экспертиза проекта |  |  | 47 305 |
| 35 | Пуско-наладочные работы |  |  | 50 000 |
| Ориентировочные затраты на строительство блочных газовых котельных, руб (с НДС) | 9 742 532 |

## Таблица 5.1.3

Ориентировочные затраты на строительство котельной №1

| № п/п | Спецификация оборудования и наименование работ | Цена за шт, руб. (с НДС) | Кол-во шт | Общая стоимость, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 1045 | 447 720 | 3 | 1 343 160 |
| 2 | Газовая горелка Baltur TBG 120 P | 142 276 | 3 | 426 828 |
| 3 | Узел учёта расхода газа | 70 859 | 1 | 70 859 |
| 4 | Узел учёта тепловой энергии | 79 800 | 1 | 79 800 |
| 5 | Счётчик электрической энергии | 23 760 | 1 | 23 760 |
| 6 | Счётчик холодной воды | 17 995 | 1 | 17 995 |
| 7 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 8 000 | 9 | 72 000 |
| 8 | Насос сетевой системы отопления | 40 780 | 2 | 81 560 |
| 9 | Насос подпиточный | 27 720 | 2 | 55 440 |
| 10 | Насос котловой | 26 390 | 3 | 79 170 |
| 11 | Насос на летний период | 26 390 | 2 | 52 780 |
| 12 | Насос рециркуляции | 17 480 | 2 | 34 960 |
| 13 | Водоподготовительная установка дозатор — Комплексон-6 | 32 160 | 3 | 96 480 |
| 14 | Расширительный мембранный бак котловой контур Reflex | 27 510 | 2 | 55 020 |
| 15 | Расширительный мембранный бак системы отопления Reflex | 32 700 | 2 | 65 400 |
| 16 | Бак подпиточной воды | 25 000 | 1 | 25 000 |
| 17 | Теплообменник системы отопления | 32 550 | 3 | 97 650 |
| 18 | Теплообменник системы ГВС | 28 160 | 3 | 84 480 |
| 19 | Монтаж оборудования котельной |  |  | 358 552 |
| 20 | Электромонтажные работы с материалами |  |  | 550 000 |
| 21 | Блок электросиловой и КИП Б-ЭМ, Блок технологического оборудования Б-АТС | 2 500 000 | 1 | 2 500 000 |
| 22 | Резервный источник электроснабжения | 668 000 | 1 | 668 000 |
| 23 | Электронный щит сигнализации | 250 000 | 3 | 750 000 |
| 24 | Сигнализаторы загазованности CАКЗ | 6 656 | 1 | 6 656 |
| 25 | Трубомонтажные работы с материалами и арматурой |  |  | 76 140 |
| 26 | Газовая линия: (предохранительно-сбросные клапаны, электромагнитные клапаны, газовые фильтры, арматура) | 140 254 | 1 | 140 254 |
| 27 | Общестроительные работы |  |  | 630 000 |
| 28 | Запорная арматура водяного контура котельной | 52 361 | 1 | 52 361 |
| 29 | Стальная свободностоящая теплоизолированная одноканальная дымовая труба, высотой 20 м | 369 396 | 3 | 1 108 188 |
| 30 | Инженерные коммуникации |  |  | 3 495 630 |
| 31 | Проектирование и Проектная документация |  |  | 384 100 |
| 32 | Экспертиза проекта |  |  | 76 820 |
| 33 | Пуско-наладочные работы |  |  | 50 000 |
| Ориентировочные затраты на строительство блочных газовых котельных, руб (с НДС) | 13 609 043 |

## Таблица 5.2.1

Ориентировочные затраты на переоборудование котельной №2

| № п/п | Спецификация оборудования и наименование работ | Цена за шт, руб. (с НДС) | Кол-во шт | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажные работы + вывоз мусора | 31 832 | 3 | 95 497 |
| 2 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 695 | 304 920 | 2 | 609 840 |
| 3 | Газовая горелка Baltur TBG 85 P | 104 049 | 2 | 208 098 |
| 4 | Узел учёта расхода газа | 70 859 | 1 | 70 859 |
| 5 | Узел учёта тепловой энергии | 79 800 | 1 | 79 800 |
| 6 | Счётчик электрической энергии | 23 760 | 1 | 23 760 |
| 7 | Счётчик холодной воды | 17 995 | 1 | 17 995 |
| 8 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 8 000 | 6 | 48 000 |
| 9 | Насос сетевой системы отопления | 40 780 | 2 | 81 560 |
| 10 | Насос подпиточный | 27 720 | 2 | 55 440 |
| 11 | Насос котловой | 23 300 | 2 | 46 600 |
| 12 | Насос на летний период | 26 390 | 2 | 52 780 |
| 13 | Насос рециркуляции | 17 480 | 2 | 34 960 |
| 14 | Водоподготовительная установка дозатор — Комплексон-6 | 32 160 | 2 | 64 320 |
| 15 | Расширительный мембранный бак котловой контур Reflex | 27 510 | 1 | 27 510 |
| 16 | Расширительный мембранный бак системы отопления Reflex | 42 980 | 1 | 42 980 |
| 17 | Бак подпиточной воды | 18 500 | 1 | 18 500 |
| 18 | Теплообменник системы отопления | 40 532 | 2 | 81 064 |
| 19 | Теплообменник системы ГВС | 35 438 | 2 | 70 876 |
| 20 | Монтаж оборудования котельной |  |  | 212 215 |
| 21 | Электромонтажные работы с материалами |  |  | 450 000 |
| 22 | Блок электросиловой и КИП Б-ЭМ, Блок технологического оборудования Б-АТС | 1 200 000 | 1 | 1 200 000 |
| 23 | Резервный источник электроснабжения | 324 000 | 1 | 324 000 |
| 24 | Электронный щит сигнализации | 250 000 | 2 | 500 000 |
| 25 | Сигнализаторы загазованности CАКЗ | 6 656 | 1 | 6 656 |
| 26 | Трубомонтажные работы с материалами |  |  | 13 844 |
| 27 | Газовая линия: (предохранительно-сбросные клапаны, электромагнитные клапаны, газовые фильтры, арматура) | 119 156 | 1 | 119 156 |
| 28 | Запорная арматура водяного контура котельной | 48 031 | 1 | 48 031 |
| 29 | Стальная свободностоящая теплоизолированная одноканальная дымовая труба, высотой 20 м | 369 396 | 2 | 738 792 |
| 30 | Проектирование и Проектная документация |  |  | 209 905 |
| 31 | Экспертиза проекта |  |  | 41 981 |
| 32 | Пуско-наладочные работы |  |  | 50 000 |
| Ориентировочные затраты на строительство блочных газовых котельных, руб (с НДС) | 5 645 020 |

## Таблица 5.2.2

Ориентировочные затраты на строительство котельной №22

| № п/п | Спецификация оборудования и наименование работ | Цена за шт, руб. (с НДС) | Кол-во шт | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 105 | 131 880 | 3 | 395 640 |
| 2 | Газовая горелка Baltur BТG 11 | 24 248 | 3 | 72 744 |
| 3 | Узел учёта расхода газа | 70 859 | 1 | 70 859 |
| 4 | Узел учёта тепловой энергии | 79 800 | 1 | 79 800 |
| 5 | Счётчик электрической энергии | 23 760 | 1 | 23 760 |
| 6 | Счётчик холодной воды | 17 995 | 1 | 17 995 |
| 7 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 8 000 | 9 | 72 000 |
| 8 | Насос сетевой системы отопления | 37 200 | 2 | 74 400 |
| 9 | Насос подпиточный | 22 810 | 2 | 45 620 |
| 10 | Насос котловой | 23 300 | 3 | 69 900 |
| 11 | Насос на летний период | 18 460 | 2 | 36 920 |
| 12 | Насос рециркуляции | 12 290 | 2 | 24 580 |
| 13 | Водоподготовительная установка дозатор — Комплексон-6 | 32 160 | 1 | 32 160 |
| 14 | Расширительный мембранный бак котловой контур Reflex | 5 780 | 1 | 5 780 |
| 15 | Расширительный мембранный бак системы отопления Reflex | 8 640 | 1 | 8 640 |
| 16 | Бак подпиточной воды | 6 500 | 1 | 6 500 |
| 17 | Теплообменник системы отопления | 28 160 | 2 | 56 320 |
| 18 | Теплообменник системы ГВС | 23 770 | 2 | 47 540 |
| 19 | Монтаж оборудования котельной |  |  | 148 122 |
| 20 | Электромонтажные работы с материалами |  |  | 55 000 |
| 21 | Блок электросиловой и КИП Б-ЭМ, Блок технологического оборудования Б-АТС | 450 000 | 1 | 450 000 |
| 22 | Резервный источник электроснабжения | 82 600 | 1 | 82 600 |
| 23 | Электронный щит сигнализации | 250 000 | 3 | 750 000 |
| 24 | Сигнализаторы загазованности CАКЗ | 6 656 | 1 | 6 656 |
| 25 | Трубомонтажные работы с материалами |  |  | 76 140 |
| 26 | Газовая линия: (предохранительно-сбросные клапаны, электромагнитные клапаны, газовые фильтры, арматура) | 140 254 | 1 | 140 254 |
| 27 | Запорная арматура водяного контура котельной | 52 361 | 1 | 52 361 |
| 28 | Общестроительные работы |  |  | 321 675 |
| 29 | Стальная свободностоящая теплоизолированная одноканальная дымовая труба, высотой 20 м | 369 396 | 1 | 369 396 |
| 30 | Инженерные коммуникации |  |  | 3 495 630 |
| 31 | Проектирование и Проектная документация |  |  | 143 734 |
| 32 | Экспертиза проекта |  |  | 28 747 |
| 33 | Пуско-наладочные работы |  |  | 50 000 |
| Ориентировочные затраты на строительство блочных газовых котельных, руб (с НДС) | 7 311 474 |

## Таблица 5.2.3

Ориентировочные затраты на строительство котельной №20

| № п/п | Спецификация оборудования и наименование работ | Цена за шт, руб. (с НДС) | Кол-во шт | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 150 | 137 340 | 3 | 412 020 |
| 2 | Газовая горелка Baltur BTG 15 | 28 174 | 3 | 84 522 |
| 3 | Узел учёта расхода газа | 70 859 | 1 | 70 859 |
| 4 | Узел учёта тепловой энергии | 79 800 | 1 | 79 800 |
| 5 | Счётчик электрической энергии | 23 760 | 1 | 23 760 |
| 6 | Счётчик холодной воды | 17 995 | 1 | 17 995 |
| 7 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 8 000 | 9 | 72 000 |
| 8 | Насос сетевой системы отопления | 37 200 | 2 | 74 400 |
| 9 | Насос подпиточный | 22 810 | 2 | 45 620 |
| 10 | Насос котловой | 23 300 | 3 | 69 900 |
| 11 | Насос на летний период | 18 460 | 2 | 36 920 |
| 12 | Насос рециркуляции | 12 290 | 2 | 24 580 |
| 13 | Водоподготовительная установка дозатор — Комплексон-6 | 32 160 | 1 | 32 160 |
| 14 | Расширительный мембранный бак котловой контур Reflex | 5 780 | 1 | 5 780 |
| 15 | Расширительный мембранный бак системы отопления Reflex | 8 640 | 1 | 8 640 |
| 16 | Бак подпиточной воды | 6 500 | 1 | 6 500 |
| 17 | Теплообменник системы отопления | 28 160 | 2 | 56 320 |
| 18 | Теплообменник системы ГВС | 23 770 | 2 | 47 540 |
| 19 | Монтаж оборудования котельной |  |  | 151 777 |
| 20 | Электромонтажные работы с материалами |  |  | 55 000 |
| 21 | Блок электросиловой и КИП Б-ЭМ, Блок технологического оборудования Б-АТС | 450 000 | 1 | 450 000 |
| 22 | Резервный источник электроснабжения | 33 960 | 1 | 33 960 |
| 23 | Электронный щит сигнализации | 250 000 | 3 | 750 000 |
| 24 | Сигнализаторы загазованности CАКЗ | 6 656 | 1 | 6 656 |
| 25 | Трубомонтажные работы с материалами |  |  | 76 140 |
| 26 | Газовая линия: (предохранительно-сбросные клапаны, электромагнитные клапаны, газовые фильтры, арматура) | 140 254 | 1 | 140 254 |
| 27 | Запорная арматура водяного контура котельной | 52 361 | 1 | 52 361 |
| 28 | Общестроительные работы |  |  | 321 675 |
| 29 | Стальная свободностоящая теплоизолированная одноканальная дымовая труба, высотой 20 м | 369 396 | 1 | 369 396 |
| 30 | Инженерные коммуникации |  |  | 3 495 630 |
| 31 | Проектирование и Проектная документация |  |  | 143 061 |
| 32 | Экспертиза проекта |  |  | 28 612 |
| 33 | Пуско-наладочные работы |  |  | 50 000 |
| Ориентировочные затраты на строительство блочных газовых котельных, руб (с НДС) | 7 293 839 |

## Таблица 5.2.4

Ориентировочные затраты на строительство котельной №21

| № п/п | Спецификация оборудования и наименование работ | Цена за шт, руб. (с НДС) | Кол-во шт | Общая стоимость, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 345 | 183 540 | 2 | 367 080 |
| 2 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 520 | 243 600 | 1 | 243 600 |
| 3 | Газовая горелка Baltur SPARKGAS 35 PW | 59 252 | 2 | 118 504 |
| 4 | Газовая горелка Baltur TBG 60 P | 83 686 | 1 | 83 686 |
| 5 | Узел учёта расхода газа | 70 859 | 1 | 70 859 |
| 6 | Узел учёта тепловой энергии | 79 800 | 1 | 79 800 |
| 7 | Счётчик электрической энергии | 23 760 | 1 | 23 760 |
| 8 | Счётчик холодной воды | 17 995 | 1 | 17 995 |
| 9 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 8 000 | 9 | 72 000 |
| 10 | Насос сетевой системы отопления | 40 780 | 2 | 81 560 |
| 11 | Насос подпиточный | 27 720 | 2 | 55 440 |
| 12 | Насос котловой | 23 300 | 3 | 69 900 |
| 13 | Насос на летний период | 26 390 | 2 | 52 780 |
| 14 | Насос рециркуляции | 17 480 | 2 | 34 960 |
| 15 | Водоподготовительная установка дозатор — Комплексон-6 | 32 160 | 2 | 64 320 |
| 16 | Расширительный мембранный бак котловой контур Reflex | 27 510 | 1 | 27 510 |
| 17 | Расширительный мембранный бак системы отопления Reflex | 42 980 | 1 | 42 980 |
| 18 | Бак подпиточной воды | 18 500 | 1 | 18 500 |
| 19 | Теплообменник системы отопления | 40 532 | 2 | 81 064 |
| 20 | Теплообменник системы ГВС | 35 438 | 2 | 70 876 |
| 21 | Монтаж оборудования котельной |  |  | 217 697 |
| 22 | Электромонтажные работы с материалами |  |  | 250 000 |
| 23 | Блок электросиловой и КИП Б-ЭМ, Блок технологического оборудования Б-АТС | 1 200 000 | 1 | 1 200 000 |
| 24 | Резервный источник электроснабжения | 324 000 | 1 | 324 000 |
| 25 | Электронный щит сигнализации | 250 000 | 3 | 750 000 |
| 26 | Сигнализаторы загазованности CАКЗ | 6 656 | 1 | 6 656 |
| 27 | Трубомонтажные работы с материалами |  |  | 76 140 |
| 28 | Газовая линия: (предохранительно-сбросные клапаны, электромагнитные клапаны, газовые фильтры, арматура) | 140 254 | 1 | 140 254 |
| 29 | Общестроительные работы |  |  | 630 000 |
| 30 | Запорная арматура водяного контура котельной | 52 361 | 1 | 52 361 |
| 31 | Стальная свободностоящая теплоизолированная одноканальная дымовая труба, высотой 20 м | 369 396 | 2 | 738 792 |
| 32 | Инженерные коммуникации |  |  | 3 495 630 |
| 33 | Проектирование и Проектная документация |  |  | 242 523 |
| 34 | Экспертиза проекта |  |  | 48 505 |
| 35 | Пуско-наладочные работы |  |  | 50 000 |
| Ориентировочные затраты на строительство блочных газовых котельных, руб (с НДС) | 9 899 732 |

## Таблица 5.2.5

Ориентировочные затраты на строительство котельной №19

| № п/п | Спецификация оборудования и наименование работ | Цена за шт, руб. (с НДС) | Количество шт | Общая стоимость, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 105 | 131 880 | 1 | 131 880 |
| 2 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 150 | 137 340 | 1 | 137 340 |
| 3 | Газовая горелка Baltur BТG 11 | 24 248 | 1 | 24 248 |
| 4 | Газовая горелка Baltur BTG 15 | 28 174 | 1 | 28 174 |
| 5 | Узел учёта расхода газа | 70 859 | 1 | 70 859 |
| 6 | Узел учёта тепловой энергии | 79 800 | 1 | 79 800 |
| 7 | Счётчик электрической энергии | 23 760 | 1 | 23 760 |
| 8 | Счётчик холодной воды | 17 995 | 1 | 17 995 |
| 9 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 8 000 | 6 | 48 000 |
| 10 | Насос сетевой системы отопления | 37 200 | 2 | 74 400 |
| 11 | Насос подпиточный | 22 810 | 2 | 45 620 |
| 12 | Насос котловой | 23 300 | 2 | 46 600 |
| 13 | Насос на летний период | 18 460 | 2 | 36 920 |
| 14 | Насос рециркуляции | 12 290 | 2 | 24 580 |
| 15 | Водоподготовительная установка дозатор — Комплексон-6 | 32 160 | 2 | 64 320 |
| 16 | Расширительный мембранный бак котловой контур Reflex | 5 780 | 1 | 5 780 |
| 17 | Расширительный мембранный бак системы отопления Reflex | 8 640 | 1 | 8 640 |
| 18 | Бак подпиточной воды | 6 500 | 1 | 6 500 |
| 19 | Теплообменник системы отопления | 28 160 | 2 | 56 320 |
| 20 | Теплообменник системы ГВС | 23 770 | 2 | 47 540 |
| 21 | Монтаж оборудования котельной |  |  | 127 110 |
| 22 | Электромонтажные работы с материалами |  |  | 55 000 |
| 23 | Блок электросиловой и КИП Б-ЭМ, Блок технологического оборудования Б-АТС | 450 000 | 1 | 450 000 |
| 24 | Резервный источник электроснабжения | 15 900 | 1 | 15 900 |
| 25 | Электронный щит сигнализации | 250 000 | 2 | 500 000 |
| 26 | Сигнализаторы загазованности CАКЗ | 6 656 | 1 | 6 656 |
| 27 | Трубомонтажные работы с материалами |  |  | 76 140 |
| 28 | Газовая линия: (предохранительно-сбросные клапаны, электромагнитные клапаны, газовые фильтры, арматура) | 119 156 | 1 | 119 156 |
| 29 | Общестроительные работы |  |  | 630 000 |
| 30 | Запорная арматура водяного контура котельной | 48 031 | 1 | 48 031 |
| 31 | Стальная свободностоящая теплоизолированная одноканальная дымовая труба, высотой 20 м | 369 396 | 1 | 369 396 |
| 32 | Инженерные коммуникации |  |  | 3 495 630 |
| 33 | Проектирование и Проектная документация |  |  | 135 067 |
| 34 | Экспертиза проекта |  |  | 27 013 |
| 35 | Пуско-наладочные работы |  |  | 50 000 |
| Ориентировочные затраты на строительство блочных газовых котельных, руб (с НДС) | 7 084 375 |

## Таблица 5.2.6

Ориентировочные затраты на строительство котельной №18

| № п/п | Спецификация оборудования и наименование работ | Цена за шт, руб. (с НДС) | Количество шт | Общая стоимость, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 150 | 137 340 | 2 | 274 680 |
| 2 | Газовая горелка Baltur BTG 15 | 28 174 | 2 | 56 348 |
| 3 | Узел учёта расхода газа | 70 859 | 1 | 70 859 |
| 4 | Узел учёта тепловой энергии | 79 800 | 1 | 79 800 |
| 5 | Счётчик электрической энергии | 23 760 | 1 | 23 760 |
| 6 | Счётчик холодной воды | 17 995 | 1 | 17 995 |
| 7 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 8 000 | 6 | 48 000 |
| 8 | Насос сетевой системы отопления | 37 200 | 2 | 74 400 |
| 9 | Насос подпиточный | 22 810 | 2 | 45 620 |
| 10 | Насос котловой | 23 300 | 2 | 46 600 |
| 11 | Насос на летний период | 18 460 | 2 | 36 920 |
| 12 | Насос рециркуляции | 12 290 | 2 | 24 580 |
| 13 | Водоподготовительная установка дозатор — Комплексон-6 | 32 160 | 1 | 32 160 |
| 14 | Расширительный мембранный бак котловой контур Reflex | 5 780 | 1 | 5 780 |
| 15 | Расширительный мембранный бак системы отопления Reflex | 8 640 | 1 | 8 640 |
| 16 | Бак подпиточной воды | 6 500 | 1 | 6 500 |
| 17 | Теплообменник системы отопления | 28 160 | 2 | 56 320 |
| 18 | Теплообменник системы ГВС | 23 770 | 2 | 47 540 |
| 19 | Монтаж оборудования котельной |  |  | 124 154 |
| 20 | Электромонтажные работы с материалами |  |  | 87 000 |
| 21 | Блок электросиловой и КИП Б-ЭМ, Блок технологического оборудования Б-АТС | 450 000 | 1 | 450 000 |
| 22 | Резервный источник электроснабжения | 15 900 | 1 | 15 900 |
| 23 | Электронный щит сигнализации | 250 000 | 2 | 500 000 |
| 24 | Сигнализаторы загазованности CАКЗ | 6 656 | 1 | 6 656 |
| 25 | Трубомонтажные работы с материалами |  |  | 76 140 |
| 26 | Газовая линия: (предохранительно-сбросные клапаны, электромагнитные клапаны, газовые фильтры, арматура) | 119 156 | 1 | 119 156 |
| 27 | Общестроительные работы |  |  | 630 000 |
| 28 | Запорная арматура водяного контура котельной | 48 031 | 1 | 48 031 |
| 29 | Стальная свободностоящая теплоизолированная одноканальная дымовая труба, высотой 20 м | 369 396 | 1 | 369 396 |
| 30 | Инженерные коммуникации |  |  | 3 495 630 |
| 31 | Проектирование и Проектная документация |  |  | 135 317 |
| 32 | Экспертиза проекта |  |  | 27 063 |
| 33 | Пуско-наладочные работы |  |  | 50 000 |
| Ориентировочные затраты на строительство блочных газовых котельных, руб (с НДС) | 7 090 946 |

## Таблица 5.2.7

Ориентировочные затраты на строительство котельной №23

| № п/п | Спецификация оборудования и наименование работ | Цена за шт, руб. (с НДС) | Кол-во шт | Общая стоимость, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 290 | 173 040 | 2 | 346 080 |
| 2 | Газовая горелка Baltur SPARKGAS 30P | 56 069 | 2 | 112 138 |
| 3 | Узел учёта расхода газа | 70 859 | 1 | 70 859 |
| 4 | Узел учёта тепловой энергии | 79 800 | 1 | 79 800 |
| 5 | Счётчик электрической энергии | 23 760 | 1 | 23 760 |
| 6 | Счётчик холодной воды | 17 995 | 1 | 17 995 |
| 7 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 8 000 | 6 | 48 000 |
| 8 | Насос сетевой системы отопления | 37 200 | 2 | 74 400 |
| 9 | Насос подпиточный | 24 420 | 2 | 48 840 |
| 10 | Насос котловой | 23 300 | 2 | 46 600 |
| 11 | Насос на летний период | 22 810 | 2 | 45 620 |
| 12 | Насос рециркуляции | 14 820 | 2 | 29 640 |
| 13 | Водоподготовительная установка дозатор — Комплексон-6 | 32 160 | 2 | 64 320 |
| 14 | Расширительный мембранный бак котловой контур Reflex | 7 060 | 1 | 7 060 |
| 15 | Расширительный мембранный бак системы отопления Reflex | 12 550 | 1 | 12 550 |
| 16 | Бак подпиточной воды | 8 500 | 1 | 8 500 |
| 17 | Теплообменник системы отопления | 32 550 | 2 | 65 100 |
| 18 | Теплообменник системы ГВС | 28 160 | 2 | 56 320 |
| 19 | Монтаж оборудования котельной |  |  | 150 254 |
| 20 | Электромонтажные работы с материалами |  |  | 150 000 |
| 21 | Блок электросиловой и КИП Б-ЭМ, Блок технологического оборудования Б-АТС | 600 000 | 1 | 600 000 |
| 22 | Резервный источник электроснабжения | 134 400 | 1 | 134 400 |
| 23 | Электронный щит сигнализации | 250 000 | 2 | 500 000 |
| 24 | Сигнализаторы загазованности CАКЗ | 6 656 | 1 | 6 656 |
| 25 | Трубомонтажные работы с материалами |  |  | 76 140 |
| 26 | Газовая линия: (предохранительно-сбросные клапаны, электромагнитные клапаны, газовые фильтры, арматура) | 119 156 | 1 | 119 156 |
| 27 | Запорная арматура водяного контура котельной | 48 031 | 1 | 48 031 |
| 28 | Общестроительные работы |  |  | 321 675 |
| 29 | Стальная свободностоящая теплоизолированная одноканальная дымовая труба, высотой 20 м | 369 396 | 1 | 369 396 |
| 30 | Инженерные коммуникации |  |  | 3 495 630 |
| 31 | Проектирование и Проектная документация |  |  | 145 332 |
| 32 | Экспертиза проекта |  |  | 29 066 |
| 33 | Пуско-наладочные работы |  |  | 50 000 |
| Ориентировочные затраты на строительство блочных газовых котельных, руб (с НДС) | 7 353 318 |

## Таблица 5.2.8

Ориентировочные затраты на строительство котельной №24

| № п/п | Спецификация оборудования и наименование работ | Цена за шт, руб. (с НДС) | Кол-во шт | Общая стоимость, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 150 | 137 340 | 2 | 274 680 |
| 2 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 190 | 163 380 | 1 | 163 380 |
| 3 | Газовая горелка Baltur BTG 15 ME | 88 578 | 2 | 177 156 |
| 4 | Газовая горелка Baltur BTG 20 ME | 89 169 | 1 | 89 169 |
| 5 | Узел учёта расхода газа | 70 859 | 1 | 70 859 |
| 6 | Узел учёта тепловой энергии | 79 800 | 1 | 79 800 |
| 7 | Счётчик электрической энергии | 23 760 | 1 | 23 760 |
| 8 | Счётчик холодной воды | 17 995 | 1 | 17 995 |
| 9 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 8 000 | 9 | 72 000 |
| 10 | Насос сетевой системы отопления | 37 200 | 2 | 74 400 |
| 11 | Насос подпиточный | 24 420 | 2 | 48 840 |
| 12 | Насос котловой | 23 300 | 3 | 69 900 |
| 13 | Насос на летний период | 22 810 | 2 | 45 620 |
| 14 | Насос рециркуляции | 14 820 | 2 | 29 640 |
| 15 | Водоподготовительная установка дозатор — Комплексон-6 | 32 160 | 1 | 32 160 |
| 16 | Расширительный мембранный бак котловой контур Reflex | 8 640 | 1 | 8 640 |
| 17 | Расширительный мембранный бак системы отопления Reflex | 12 550 | 1 | 12 550 |
| 18 | Бак подпиточной воды | 8 500 | 1 | 8 500 |
| 19 | Теплообменник системы отопления | 32 550 | 2 | 65 100 |
| 20 | Теплообменник системы ГВС | 28 160 | 2 | 56 320 |
| 21 | Монтаж оборудования котельной |  |  | 184 377 |
| 22 | Электромонтажные работы с материалами |  |  | 75 000 |
| 23 | Блок электросиловой и КИП Б-ЭМ, Блок технологического оборудования Б-АТС | 600 000 | 1 | 600 000 |
| 24 | Резервный источник электроснабжения | 57 100 | 1 | 57 100 |
| 25 | Электронный щит сигнализации | 250 000 | 3 | 750 000 |
| 26 | Сигнализаторы загазованности CАКЗ | 6 656 | 1 | 6 656 |
| 27 | Трубомонтажные работы с материалами и арматурой |  |  | 76 140 |
| 28 | Газовая линия: (предохранительно-сбросные клапаны, электромагнитные клапаны, газовые фильтры, арматура) | 140 254 | 1 | 140 254 |
| 29 | Общестроительные работы |  |  | 630 000 |
| 30 | Запорная арматура водяного контура котельной | 52 361 | 1 | 52 361 |
| 31 | Стальная свободностоящая теплоизолированная одноканальная дымовая труба, высотой 20 м | 369 396 | 1 | 369 396 |
| 32 | Инженерные коммуникации |  |  | 3 495 630 |
| 33 | Проектирование и Проектная документация |  |  | 174 470 |
| 34 | Экспертиза проекта |  |  | 34 894 |
| 35 | Пуско-наладочные работы |  |  | 50 000 |
| Ориентировочные затраты на строительство блочных газовых котельных, руб (с НДС) | 8 116 747 |

## Таблица 5.2.9

Ориентировочные затраты на индивидуальное теплоснабжение квартиры

| № п/п | Спецификация оборудования и наименование работ | Ед. изм. | Цена за шт, руб. (с НДС) | Количество | Общая стоимость, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел NevaLux7208, 18кВт настен. (тепло+ГВС) | шт | 16 950,00 | 1 | 16 950,00 |
| 2 | Вентилятор дымоудаления 8618-22.000 (турбо) | шт | 2 100,00 | 1 | 2 100,00 |
| 3 | Комплект вытяжной коакс. D60/100 |  | 1 399,00 | 1 | 1 399,00 |
| 4 | Доставка котла до места монтажа. |  |  | 1 | 2 044,90 |
| 5 | Монтаж котла |  |  | 1 | 2 654,28 |
| 6 | Демонтаж радиаторов отопления + вывоз мусора | шт | 500,00 | 3 | 1 500,00 |
| 7 | Демонтаж труб (стояков) для отопления + вывоз мусора + заделка перекрытий | шт | 600,00 | 3 | 1 800,00 |
| 8 | Полипропиленовые трубы для отопления PPR, PN10, Тмах 95С | пм | 13,40 | 50 | 670,00 |
| 9 | Радиатор отопления алюминиевый Ogint-80-500-8 | шт | 2 040 | 3 | 6 120,00 |
| 10 | Прокладка труб системы отопления | пм | 250 | 25 | 6 250,00 |
| 11 | Монтаж радиатора отопления | шт | 2 000 | 3 | 6 000,00 |
| 12 | Дымоход системы SCHIEDEL QUADRO (для подключения одного настенного котла с закрытой камерой сгораия) | шт | 54 939 | 0,5 | 27 469,50 |
| 13 | Покровная плита под обмуровку | шт | 1 823 | 0,5 | 911,50 |
| 14 | Консольная плита | шт | 2 118 | 0,5 | 1 059,00 |
| 15 | Доставка системы дымохода до места монтажа. |  |  |  | 2 944,00 |
| 16 | Монтаж системы дымохода |  |  |  | 9 715,20 |
| 17 | Кладка дымохода из керамического кирпича | шт | 16 415 | 0,5 | 8 207 |
| 18 | Проектирование и Проектная документация |  |  |  | 3 912 |
| 19 | Экспертиза проекта |  |  |  | 782 |
| 20 | Пуско-наладочные работы |  |  |  | 2 000 |
| Ориентировочные затраты на строительство блочных газовых котельных, руб (с НДС) | 104 489 |

## Таблица 5.2.10

Ориентировочные затраты на строительство котельной

| № п/п | Спецификация оборудования и наименование работ | Цена за шт, руб. (с НДС) | Кол-во шт | Общая стоимость, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 105 | 131 880 | 2 | 263 760 |
| 2 | Газовая горелка Baltur BТG 11 | 24 248 | 2 | 48 496 |
| 3 | Узел учёта расхода газа | 70 859 | 1 | 70 859 |
| 4 | Узел учёта тепловой энергии | 79 800 | 1 | 79 800 |
| 5 | Счётчик электрической энергии | 23 760 | 1 | 23 760 |
| 6 | Счётчик холодной воды | 17 995 | 1 | 17 995 |
| 7 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 8 000 | 6 | 48 000 |
| 8 | Насос сетевой системы отопления | 37 200 | 2 | 74 400 |
| 9 | Насос подпиточный | 22 810 | 2 | 45 620 |
| 10 | Насос котловой | 23 300 | 2 | 46 600 |
| 11 | Насос на летний период | 18 460 | 2 | 36 920 |
| 12 | Насос рециркуляции | 12 290 | 2 | 24 580 |
| 13 | Водоподготовительная установка дозатор — Комплексон-6 | 32 160 | 1 | 32 160 |
| 14 | Расширительный мембранный бак котловой контур Reflex | 5 780 | 1 | 5 780 |
| 15 | Расширительный мембранный бак системы отопления Reflex | 8 640 | 1 | 8 640 |
| 16 | Бак подпиточной воды | 6 500 | 1 | 6 500 |
| 17 | Теплообменник системы отопления | 28 160 | 2 | 56 320 |
| 18 | Теплообменник системы ГВС | 23 770 | 2 | 47 540 |
| 19 | Монтаж оборудования котельной |  |  | 121 717 |
| 20 | Электромонтажные работы с материалами |  |  | 55 000 |
| 21 | Блок электросиловой и КИП Б-ЭМ, Блок технологического оборудования Б-АТС | 450 000 | 1 | 450 000 |
| 22 | Резервный источник электроснабжения | 82 600 | 1 | 82 600 |
| 23 | Электронный щит сигнализации | 250 000 | 2 | 500 000 |
| 24 | Сигнализаторы загазованности CАКЗ | 6 656 | 1 | 6 656 |
| 25 | Трубомонтажные работы с материалами |  |  | 76 140 |
| 26 | Газовая линия: (предохранительно-сбросные клапаны, электромагнитные клапаны, газовые фильтры, арматура) | 119 156 | 1 | 119 156 |
| 27 | Запорная арматура водяного контура котельной | 48 031 | 1 | 48 031 |
| 28 | Общестроительные работы |  |  | 321 675 |
| 29 | Стальная свободностоящая теплоизолированная одноканальная дымовая труба, высотой 20 м | 369 396 | 1 | 369 396 |
| 30 | Инженерные коммуникации |  |  | 3 495 630 |
| 31 | Проектирование и Проектная документация |  |  | 123 524 |
| 32 | Экспертиза проекта |  |  | 24 705 |
| 33 | Пуско-наладочные работы |  |  | 50 000 |
| Ориентировочные затраты на строительство блочных газовых котельных, руб (с НДС) | 6 781 960 |

## Таблица 5.2.11

Ориентировочные затраты на строительство котельной

| № п/п | Спецификация оборудования и наименование работ | Цена за шт, руб. (с НДС) | Кол-во шт | Общая стоимость, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 105 | 131 880 | 1 | 131 880 |
| 2 | Газовая горелка Baltur BТG 11 | 24 248 | 1 | 24 248 |
| 3 | Узел учёта расхода газа | 70 859 | 1 | 70 859 |
| 4 | Узел учёта тепловой энергии | 79 800 | 1 | 79 800 |
| 5 | Счётчик электрической энергии | 23 760 | 1 | 23 760 |
| 6 | Счётчик холодной воды | 17 995 | 1 | 17 995 |
| 7 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 8 000 | 2 | 16 000 |
| 8 | Насос сетевой системы отопления | 22 770 | 1 | 22 770 |
| 9 | Насос подпиточный | 10 500 | 1 | 10 500 |
| 10 | Насос котловой | 23 300 | 1 | 23 300 |
| 11 | Насос на летний период | 12 290 | 1 | 12 290 |
| 12 | Насос рециркуляции | 9 300 | 1 | 9 300 |
| 13 | Водоподготовительная установка дозатор — Комплексон-6 | 32 160 | 1 | 32 160 |
| 14 | Расширительный мембранный бак котловой контур Reflex | 5 780 | 1 | 5 780 |
| 15 | Расширительный мембранный бак системы отопления Reflex | 8 640 | 1 | 8 640 |
| 16 | Бак подпиточной воды | 6 500 | 1 | 6 500 |
| 17 | Теплообменник системы отопления | 20 144 | 1 | 20 144 |
| 18 | Теплообменник системы ГВС | 13 920 | 1 | 13 920 |
| 19 | Монтаж оборудования котельной |  |  | 68 774 |
| 20 | Электромонтажные работы с материалами |  |  | 55 000 |
| 21 | Блок электросиловой и КИП Б-ЭМ, Блок технологического оборудования Б-АТС | 450 000 | 1 | 450 000 |
| 22 | Резервный источник электроснабжения | 8 800 | 1 | 8 800 |
| 23 | Электронный щит сигнализации | 250 000 | 1 | 250 000 |
| 24 | Сигнализаторы загазованности CАКЗ | 6 656 | 1 | 6 656 |
| 25 | Трубомонтажные работы с материалами |  |  | 76 140 |
| 26 | Газовая линия: (предохранительно-сбросные клапаны, электромагнитные клапаны, газовые фильтры, арматура) | 46 751 | 1 | 46 751 |
| 27 | Запорная арматура водяного контура котельной | 17 454 | 1 | 17 454 |
| 28 | Общестроительные работы |  |  | 321 675 |
| 29 | Стальная свободностоящая теплоизолированная одноканальная дымовая труба, высотой 20 м | 369 396 | 1 | 369 396 |
| 30 | Инженерные коммуникации |  |  | 3 495 630 |
| 31 | Проектирование и Проектная документация |  |  | 88 020 |
| 32 | Экспертиза проекта |  |  | 17 604 |
| 33 | Пуско-наладочные работы |  |  | 50 000 |
| Ориентировочные затраты на строительство блочных газовых котельных, руб (с НДС) | 5 851 746 |

## Таблица 5.2.12

Ориентировочные затраты на строительство котельной

| № п/п | Спецификация оборудования и наименование работ | Цена за шт, руб. (с НДС) | Кол-во шт | Общая стоимость, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 105 | 131 880 | 1 | 131 880 |
| 2 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 150 | 137 340 | 1 | 137 340 |
| 3 | Газовая горелка Baltur BТG 11 | 24 248 | 1 | 24 248 |
| 4 | Газовая горелка Baltur BTG 15 | 28 174 | 1 | 28 174 |
| 5 | Узел учёта расхода газа | 70 859 | 1 | 70 859 |
| 6 | Узел учёта тепловой энергии | 79 800 | 1 | 79 800 |
| 7 | Счётчик электрической энергии | 23 760 | 1 | 23 760 |
| 8 | Счётчик холодной воды | 17 995 | 1 | 17 995 |
| 9 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 8 000 | 6 | 48 000 |
| 10 | Насос сетевой системы отопления | 37 200 | 2 | 74 400 |
| 11 | Насос подпиточный | 22 810 | 2 | 45 620 |
| 12 | Насос котловой | 23 300 | 2 | 46 600 |
| 13 | Насос на летний период | 18 460 | 2 | 36 920 |
| 14 | Насос рециркуляции | 12 290 | 2 | 24 580 |
| 15 | Водоподготовительная установка дозатор — Комплексон-6 | 32 160 | 2 | 64 320 |
| 16 | Расширительный мембранный бак котловой контур Reflex | 5 780 | 1 | 5 780 |
| 17 | Расширительный мембранный бак системы отопления Reflex | 8 640 | 1 | 8 640 |
| 18 | Бак подпиточной воды | 6 500 | 1 | 6 500 |
| 19 | Теплообменник системы отопления | 28 160 | 2 | 56 320 |
| 20 | Теплообменник системы ГВС | 23 770 | 2 | 47 540 |
| 21 | Монтаж оборудования котельной |  |  | 127 110 |
| 22 | Электромонтажные работы с материалами |  |  | 55 000 |
| 23 | Блок электросиловой и КИП Б-ЭМ, Блок технологического оборудования Б-АТС | 450 000 | 1 | 450 000 |
| 24 | Резервный источник электроснабжения | 15 900 | 1 | 15 900 |
| 25 | Электронный щит сигнализации | 250 000 | 2 | 500 000 |
| 26 | Сигнализаторы загазованности CАКЗ | 6 656 | 1 | 6 656 |
| 27 | Трубомонтажные работы с материалами |  |  | 76 140 |
| 28 | Газовая линия: (предохранительно-сбросные клапаны, электромагнитные клапаны, газовые фильтры, арматура) | 119 156 | 1 | 119 156 |
| 29 | Общестроительные работы |  |  | 630 000 |
| 30 | Запорная арматура водяного контура котельной | 48 031 | 1 | 48 031 |
| 31 | Стальная свободностоящая теплоизолированная одноканальная дымовая труба, высотой 20 м | 369 396 | 1 | 369 396 |
| 32 | Инженерные коммуникации |  |  | 3 495 630 |
| 33 | Проектирование и Проектная документация |  |  | 135 067 |
| 34 | Экспертиза проекта |  |  | 27 013 |
| 35 | Пуско-наладочные работы |  |  | 50 000 |
| Ориентировочные затраты на строительство блочных газовых котельных, руб (с НДС) | 7 084 375 |

## Таблица 5.2.13

Ориентировочные затраты на строительство котельной

| № п/п | Спецификация оборудования и наименование работ | Цена за шт, руб. (с НДС) | Кол-во шт | Общая стоимость, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 150 | 137 340 | 2 | 274 680 |
| 2 | Газовая горелка Baltur BTG 15 | 28 174 | 2 | 56 348 |
| 3 | Узел учёта расхода газа | 70 859 | 1 | 70 859 |
| 4 | Узел учёта тепловой энергии | 79 800 | 1 | 79 800 |
| 5 | Счётчик электрической энергии | 23 760 | 1 | 23 760 |
| 6 | Счётчик холодной воды | 17 995 | 1 | 17 995 |
| 7 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 8 000 | 6 | 48 000 |
| 8 | Насос сетевой системы отопления | 37 200 | 2 | 74 400 |
| 9 | Насос подпиточный | 22 810 | 2 | 45 620 |
| 10 | Насос котловой | 23 300 | 2 | 46 600 |
| 11 | Насос на летний период | 18 460 | 2 | 36 920 |
| 12 | Насос рециркуляции | 12 290 | 2 | 24 580 |
| 13 | Водоподготовительная установка дозатор — Комплексон-6 | 32 160 | 1 | 32 160 |
| 14 | Расширительный мембранный бак котловой контур Reflex | 5 780 | 1 | 5 780 |
| 15 | Расширительный мембранный бак системы отопления Reflex | 8 640 | 1 | 8 640 |
| 16 | Бак подпиточной воды | 6 500 | 1 | 6 500 |
| 17 | Теплообменник системы отопления | 28 160 | 2 | 56 320 |
| 18 | Теплообменник системы ГВС | 23 770 | 2 | 47 540 |
| 20 | Монтаж оборудования котельной |  |  | 124 154 |
| 21 | Электромонтажные работы с материалами |  |  | 87 000 |
| 22 | Блок электросиловой и КИП Б-ЭМ, Блок технологического оборудования Б-АТС | 450 000 | 1 | 450 000 |
| 23 | Резервный источник электроснабжения | 15 900 | 1 | 15 900 |
| 24 | Электронный щит сигнализации | 250 000 | 2 | 500 000 |
| 25 | Сигнализаторы загазованности CАКЗ | 6 656 | 1 | 6 656 |
| 26 | Трубомонтажные работы с материалами |  |  | 76 140 |
| 27 | Газовая линия: (предохранительно-сбросные клапаны, электромагнитные клапаны, газовые фильтры, арматура) | 119 156 | 1 | 119 156 |
| 28 | Общестроительные работы |  |  | 630 000 |
| 29 | Запорная арматура водяного контура котельной | 48 031 | 1 | 48 031 |
| 30 | Стальная свободностоящая теплоизолированная одноканальная дымовая труба, высотой 20 м | 369 396 | 1 | 369 396 |
| 31 | Инженерные коммуникации |  |  | 3 495 630 |
| 32 | Проектирование и Проектная документация |  |  | 135 317 |
| 33 | Экспертиза проекта |  |  | 27 063 |
| 34 | Пуско-наладочные работы |  |  | 50 000 |
| Ориентировочные затраты на строительство блочных газовых котельных, руб (с НДС) | 7 090 946 |

## Таблица 5.3.1

Ориентировочные затраты на строительство котельной №4

| № п/п | Спецификация оборудования и наименование работ | Цена за шт, руб. (с НДС) | Кол-во шт | Общая стоимость, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 105 | 131 880 | 2 | 263 760 |
| 2 | Газовая горелка Baltur BТG 11 | 24 248 | 2 | 48 496 |
| 3 | Узел учёта расхода газа | 70 859 | 1 | 70 859 |
| 4 | Узел учёта тепловой энергии | 79 800 | 1 | 79 800 |
| 5 | Счётчик электрической энергии | 23 760 | 1 | 23 760 |
| 6 | Счётчик холодной воды | 17 995 | 1 | 17 995 |
| 7 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 8 000 | 6 | 48 000 |
| 8 | Насос сетевой системы отопления | 37 200 | 2 | 74 400 |
| 9 | Насос подпиточный | 22 810 | 2 | 45 620 |
| 10 | Насос котловой | 23 300 | 2 | 46 600 |
| 11 | Насос на летний период | 18 460 | 2 | 36 920 |
| 12 | Насос рециркуляции | 12 290 | 2 | 24 580 |
| 13 | Водоподготовительная установка дозатор — Комплексон-6 | 32 160 | 1 | 32 160 |
| 14 | Расширительный мембранный бак котловой контур Reflex | 5 780 | 1 | 5 780 |
| 15 | Расширительный мембранный бак системы отопления Reflex | 8 640 | 1 | 8 640 |
| 16 | Бак подпиточной воды | 6 500 | 1 | 6 500 |
| 17 | Теплообменник системы отопления | 28 160 | 2 | 56 320 |
| 18 | Теплообменник системы ГВС | 23 770 | 2 | 47 540 |
| 19 | Монтаж оборудования котельной |  |  | 121 717 |
| 20 | Электромонтажные работы с материалами |  |  | 55 000 |
| 21 | Блок электросиловой и КИП Б-ЭМ, Блок технологического оборудования Б-АТС | 450 000 | 1 | 450 000 |
| 22 | Резервный источник электроснабжения | 82 600 | 1 | 82 600 |
| 23 | Электронный щит сигнализации | 250 000 | 2 | 500 000 |
| 24 | Сигнализаторы загазованности CАКЗ | 6 656 | 1 | 6 656 |
| 25 | Трубомонтажные работы с материалами |  |  | 76 140 |
| 26 | Газовая линия: (предохранительно-сбросные клапаны, электромагнитные клапаны, газовые фильтры, арматура) | 119 156 | 1 | 119 156 |
| 27 | Запорная арматура водяного контура котельной | 48 031 | 1 | 48 031 |
| 28 | Общестроительные работы |  |  | 321 675 |
| 29 | Стальная свободностоящая теплоизолированная одноканальная дымовая труба, высотой 20 м | 369 396 | 1 | 369 396 |
| 30 | Инженерные коммуникации |  |  | 3 495 630 |
| 31 | Проектирование и Проектная документация |  |  | 123 524 |
| 32 | Экспертиза проекта |  |  | 24 705 |
| 33 | Пуско-наладочные работы |  |  | 50 000 |
| Ориентировочные затраты на строительство блочных газовых котельных, руб (с НДС) | 6 781 960 |

## Таблица 5.4.1

Ориентировочные затраты замену циркуляционного насоса

| № п/п | Спецификация оборудования и наименование работ | Цена за шт, руб. (с НДС) | Количество шт | Общая стоимость, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж насоса КМ-65-50-160 | 9 414 | 1 | 9 414 |
| 2 | Циркуляционный насос Vilo-Stratos | 231 352 | 2 | 462 704 |
| 3 | Запорная арматура, антивибрационные компенсаторы и пр. | 12 833 | 1 | 12 833 |
| 4 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 8 000 | 1 | 8 000 |
| 5 | Монтаж оборудования |  |  | 62 763 |
| 6 | Пуско-наладочные работы |  |  | 10 000 |
| Ориентировочные затраты на строительство блочных газовых котельных, руб (с НДС) | 565 715 |

## Таблица 5.5.1

Ориентировочные затраты на строительство котельной №6

| № п/п | Спецификация оборудования и наименование работ | Цена за шт, руб. (с НДС) | Количество шт | Общая стоимость, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажные работы + вывоз мусора | 42 495 | 4 | 169 979 |
| 2 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 810 | 343 140 | 3 | 1 029 420 |
| 3 | Газовая горелка Baltur TBG 85 P | 104 049 | 3 | 312 147 |
| 4 | Узел учёта расхода газа | 70 859 | 1 | 70 859 |
| 5 | Узел учёта тепловой энергии | 79 800 | 1 | 79 800 |
| 6 | Счётчик электрической энергии | 23 760 | 1 | 23 760 |
| 7 | Счётчик холодной воды | 17 995 | 1 | 17 995 |
| 8 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 8 000 | 9 | 72 000 |
| 9 | Насос сетевой системы отопления | 40 780 | 2 | 81 560 |
| 10 | Насос подпиточный | 27 720 | 2 | 55 440 |
| 11 | Насос котловой | 23 300 | 2 | 46 600 |
| 12 | Насос на летний период | 26 390 | 2 | 52 780 |
| 13 | Насос рециркуляции | 17 480 | 2 | 34 960 |
| 14 | Водоподготовительная установка дозатор — Комплексон-6 | 32 160 | 2 | 64 320 |
| 15 | Расширительный мембранный бак котловой контур Reflex | 27 510 | 1 | 27 510 |
| 16 | Расширительный мембранный бак системы отопления Reflex | 42 980 | 1 | 42 980 |
| 17 | Бак подпиточной воды | 18 500 | 1 | 18 500 |
| 18 | Теплообменник системы отопления | 40 532 | 2 | 81 064 |
| 19 | Теплообменник системы ГВС | 35 438 | 2 | 70 876 |
| 20 | Монтаж оборудования котельной |  |  | 283 298 |
| 21 | Электромонтажные работы с материалами |  |  | 675 000 |
| 22 | Блок электросиловой и КИП Б-ЭМ, Блок технологического оборудования Б-АТС | 1 200 000 | 1 | 1 200 000 |
| 23 | Резервный источник электроснабжения | 324 000 | 1 | 324 000 |
| 24 | Электронный щит сигнализации | 250 000 | 3 | 750 000 |
| 25 | Сигнализаторы загазованности CАКЗ | 6 656 | 1 | 6 656 |
| 26 | Трубомонтажные работы с материалами |  |  | 76 140 |
| 27 | Газовая линия: (предохранительно-сбросные клапаны, электромагнитные клапаны, газовые фильтры, арматура) | 140 254 | 1 | 140 254 |
| 28 | Запорная арматура водяного контура котельной | 52 361 | 1 | 52 361 |
| 29 | Стальная свободностоящая теплоизолированная одноканальная дымовая труба, высотой 20 м | 369 396 | 2 | 738 792 |
| 30 | Проектирование и Проектная документация |  |  | 257 163 |
| 31 | Экспертиза проекта |  |  | 51 433 |
| 32 | Пуско-наладочные работы |  |  | 50 000 |
| Ориентировочные затраты на строительство блочных газовых котельных, руб (с НДС) |  | 6 957 646 |

## Таблица 5.5.2

Ориентировочные затраты на строительство котельной №25

| № п/п | Спецификация оборудования и наименование работ | Цена за шт, руб. (с НДС) | Кол-во шт | Общая стоимость, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 105 | 131 880 | 2 | 263 760 |
| 2 | Газовая горелка Baltur BТG 11 | 24 248 | 2 | 48 496 |
| 3 | Узел учёта расхода газа | 70 859 | 1 | 70 859 |
| 4 | Узел учёта тепловой энергии | 79 800 | 1 | 79 800 |
| 5 | Счётчик электрической энергии | 23 760 | 1 | 23 760 |
| 6 | Счётчик холодной воды | 17 995 | 1 | 17 995 |
| 7 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 8 000 | 6 | 48 000 |
| 8 | Насос сетевой системы отопления | 37 200 | 2 | 74 400 |
| 9 | Насос подпиточный | 24 420 | 2 | 48 840 |
| 10 | Насос котловой | 23 300 | 2 | 46 600 |
| 11 | Насос на летний период | 22 810 | 2 | 45 620 |
| 12 | Насос рециркуляции | 14 820 | 2 | 29 640 |
| 13 | Водоподготовительная установка дозатор — Комплексон-6 | 32 160 | 2 | 64 320 |
| 14 | Расширительный мембранный бак котловой контур Reflex | 7 060 | 1 | 7 060 |
| 15 | Расширительный мембранный бак системы отопления Reflex | 12 550 | 1 | 12 550 |
| 16 | Бак подпиточной воды | 8 500 | 1 | 8 500 |
| 17 | Теплообменник системы отопления | 32 550 | 2 | 65 100 |
| 18 | Теплообменник системы ГВС | 28 160 | 2 | 56 320 |
| 19 | Монтаж оборудования котельной |  |  | 131 308 |
| 20 | Электромонтажные работы с материалами |  |  | 55 000 |
| 21 | Блок электросиловой и КИП Б-ЭМ, Блок технологического оборудования Б-АТС | 450 000 | 1 | 450 000 |
| 22 | Резервный источник электроснабжения | 82 600 | 1 | 82 600 |
| 23 | Электронный щит сигнализации | 250 000 | 2 | 500 000 |
| 24 | Сигнализаторы загазованности CАКЗ | 6 656 | 1 | 6 656 |
| 25 | Трубомонтажные работы с материалами |  |  | 76 140 |
| 26 | Газовая линия: (предохранительно-сбросные клапаны, электромагнитные клапаны, газовые фильтры, арматура) | 119 156 | 1 | 119 156 |
| 27 | Запорная арматура водяного контура котельной | 48 031 | 1 | 48 031 |
| 28 | Общестроительные работы |  |  | 321 675 |
| 29 | Стальная свободностоящая теплоизолированная одноканальная дымовая труба, высотой 20 м | 369 396 | 1 | 369 396 |
| 30 | Инженерные коммуникации |  |  | 3 495 630 |
| 31 | Проектирование и Проектная документация |  |  | 126 863 |
| 32 | Экспертиза проекта |  |  | 25 373 |
| 33 | Пуско-наладочные работы |  |  | 50 000 |
| Ориентировочные затраты на строительство блочных газовых котельных, руб (с НДС) | 6 869 448 |

## Таблица 5.5.3

Ориентировочные затраты на строительство котельной №26

| № п/п | Спецификация оборудования и наименование работ | Цена за шт, руб. (с НДС) | Кол-во шт | Общая стоимость, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 230 | 304 920 | 3 | 914 760 |
| 2 | Газовая горелка Baltur BТG 28 P | 48 497 | 3 | 145 491 |
| 3 | Узел учёта расхода газа | 70 859 | 1 | 70 859 |
| 4 | Узел учёта тепловой энергии | 79 800 | 1 | 79 800 |
| 5 | Счётчик электрической энергии | 23 760 | 1 | 23 760 |
| 6 | Счётчик холодной воды | 17 995 | 1 | 17 995 |
| 7 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 8 000 | 9 | 72 000 |
| 8 | Насос сетевой системы отопления | 37 200 | 2 | 74 400 |
| 9 | Насос подпиточный | 24 420 | 2 | 48 840 |
| 10 | Насос котловой | 23 300 | 2 | 46 600 |
| 11 | Насос на летний период | 22 810 | 2 | 45 620 |
| 12 | Насос рециркуляции | 14 820 | 2 | 29 640 |
| 13 | Водоподготовительная установка дозатор — Комплексон-6 | 32 160 | 2 | 64 320 |
| 14 | Расширительный мембранный бак котловой контур Reflex | 7 060 | 1 | 7 060 |
| 15 | Расширительный мембранный бак системы отопления Reflex | 12 550 | 1 | 12 550 |
| 16 | Бак подпиточной воды | 8 500 | 1 | 8 500 |
| 17 | Теплообменник системы отопления | 32 550 | 2 | 65 100 |
| 18 | Теплообменник системы ГВС | 28 160 | 2 | 56 320 |
| 19 | Монтаж оборудования котельной |  |  | 231 513 |
| 20 | Электромонтажные работы с материалами |  |  | 150 000 |
| 21 | Блок электросиловой и КИП Б-ЭМ, Блок технологического оборудования Б-АТС | 600 000 | 1 | 600 000 |
| 22 | Резервный источник электроснабжения | 134 400 | 1 | 134 400 |
| 23 | Электронный щит сигнализации | 250 000 | 3 | 750 000 |
| 24 | Сигнализаторы загазованности CАКЗ | 6 656 | 1 | 6 656 |
| 25 | Трубомонтажные работы с материалами |  |  | 76 140 |
| 26 | Газовая линия: (предохранительно-сбросные клапаны, электромагнитные клапаны, газовые фильтры, арматура) | 140 254 | 1 | 140 254 |
| 27 | Запорная арматура водяного контура котельной | 52 361 | 1 | 52 361 |
| 28 | Общестроительные работы |  |  | 321 675 |
| 29 | Стальная свободностоящая теплоизолированная одноканальная дымовая труба, высотой 20 м | 369 396 | 2 | 738 792 |
| 30 | Инженерные коммуникации |  |  | 3 495 630 |
| 31 | Проектирование и Проектная документация |  |  | 199 416 |
| 32 | Экспертиза проекта |  |  | 39 883 |
| 33 | Пуско-наладочные работы |  |  | 50 000 |
| Ориентировочные затраты на строительство блочных газовых котельных, руб (с НДС) | 8 770 336 |

## Таблица 5.5.4

Ориентировочные затраты на строительство котельной №27

| № п/п | Спецификация оборудования и наименование работ | Цена за шт, руб. (с НДС) | Кол-во шт | Общая стоимость, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 345 | 183 540 | 2 | 367 080 |
| 2 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 520 | 243 600 | 1 | 243 600 |
| 3 | Газовая горелка Baltur SPARKGAS 35 PW | 59 252 | 2 | 118 504 |
| 4 | Газовая горелка Baltur TBG 60 P | 83 686 | 1 | 83 686 |
| 5 | Узел учёта расхода газа | 70 859 | 1 | 70 859 |
| 6 | Узел учёта тепловой энергии | 79 800 | 1 | 79 800 |
| 7 | Счётчик электрической энергии | 23 760 | 1 | 23 760 |
| 8 | Счётчик холодной воды | 17 995 | 1 | 17 995 |
| 9 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 8 000 | 9 | 72 000 |
| 10 | Насос сетевой системы отопления | 40 780 | 2 | 81 560 |
| 11 | Насос подпиточный | 27 720 | 2 | 55 440 |
| 12 | Насос котловой | 23 300 | 3 | 69 900 |
| 13 | Насос на летний период | 26 390 | 2 | 52 780 |
| 14 | Насос рециркуляции | 17 480 | 2 | 34 960 |
| 15 | Водоподготовительная установка дозатор — Комплексон-6 | 32 160 | 2 | 64 320 |
| 16 | Расширительный мембранный бак котловой контур Reflex | 27 510 | 1 | 27 510 |
| 17 | Расширительный мембранный бак системы отопления Reflex | 42 980 | 1 | 42 980 |
| 18 | Бак подпиточной воды | 18 500 | 1 | 18 500 |
| 19 | Теплообменник системы отопления | 40 532 | 2 | 81 064 |
| 20 | Теплообменник системы ГВС | 35 438 | 2 | 70 876 |
| 21 | Монтаж оборудования котельной |  |  | 217 697 |
| 22 | Электромонтажные работы с материалами |  |  | 275 000 |
| 23 | Блок электросиловой и КИП Б-ЭМ, Блок технологического оборудования Б-АТС | 1 200 000 | 1 | 1 200 000 |
| 24 | Резервный источник электроснабжения | 324 000 | 1 | 324 000 |
| 25 | Электронный щит сигнализации | 250 000 | 3 | 750 000 |
| 26 | Сигнализаторы загазованности CАКЗ | 6 656 | 1 | 6 656 |
| 27 | Трубомонтажные работы с материалами |  |  | 76 140 |
| 28 | Газовая линия: (предохранительно-сбросные клапаны, электромагнитные клапаны, газовые фильтры, арматура) | 140 254 | 1 | 140 254 |
| 29 | Общестроительные работы |  |  | 630 000 |
| 30 | Запорная арматура водяного контура котельной | 52 361 | 1 | 52 361 |
| 31 | Стальная свободностоящая теплоизолированная одноканальная дымовая труба, высотой 20 м | 369 396 | 2 | 738 792 |
| 32 | Инженерные коммуникации |  |  | 3 495 630 |
| 33 | Проектирование и Проектная документация |  |  | 243 523 |
| 34 | Экспертиза проекта |  |  | 48 705 |
| 35 | Пуско-наладочные работы |  |  | 50 000 |
| Ориентировочные затраты на строительство блочных газовых котельных, руб (с НДС) | 9 925 932 |

## Таблица 5.5.5

Ориентировочные затраты на строительство котельной для здания военкомата

| № п/п | Спецификация оборудования и наименование работ | Цена за шт, руб. (с НДС) | Кол-во шт | Общая стоимость, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 105 | 131 880 | 1 | 131 880 |
| 2 | Газовая горелка Baltur BТG 11 | 24 248 | 1 | 24 248 |
| 3 | Узел учёта расхода газа | 70 859 | 1 | 70 859 |
| 4 | Узел учёта тепловой энергии | 79 800 | 1 | 79 800 |
| 5 | Счётчик электрической энергии | 23 760 | 1 | 23 760 |
| 6 | Счётчик холодной воды | 17 995 | 1 | 17 995 |
| 7 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 8 000 | 2 | 16 000 |
| 8 | Насос сетевой системы отопления | 22 770 | 1 | 22 770 |
| 9 | Насос подпиточный | 10 500 | 1 | 10 500 |
| 10 | Насос котловой | 23 300 | 1 | 23 300 |
| 11 | Насос на летний период | 12 290 | 1 | 12 290 |
| 12 | Насос рециркуляции | 9 300 | 1 | 9 300 |
| 13 | Водоподготовительная установка дозатор — Комплексон-6 | 32 160 | 1 | 32 160 |
| 14 | Расширительный мембранный бак котловой контур Reflex | 5 780 | 1 | 5 780 |
| 15 | Расширительный мембранный бак системы отопления Reflex | 8 640 | 1 | 8 640 |
| 16 | Бак подпиточной воды | 6 500 | 1 | 6 500 |
| 17 | Теплообменник системы отопления | 20 144 | 1 | 20 144 |
| 18 | Теплообменник системы ГВС | 13 920 | 1 | 13 920 |
| 19 | Монтаж оборудования котельной |  |  | 68 774 |
| 20 | Электромонтажные работы с материалами |  |  | 55 000 |
| 21 | Блок электросиловой и КИП Б-ЭМ, Блок технологического оборудования Б-АТС | 450 000 | 1 | 450 000 |
| 22 | Резервный источник электроснабжения | 8 800 | 1 | 8 800 |
| 23 | Электронный щит сигнализации | 250 000 | 1 | 250 000 |
| 24 | Сигнализаторы загазованности CАКЗ | 6 656 | 1 | 6 656 |
| 25 | Трубомонтажные работы с материалами |  |  | 76 140 |
| 26 | Газовая линия: (предохранительно-сбросные клапаны, электромагнитные клапаны, газовые фильтры, арматура) | 46 751 | 1 | 46 751 |
| 27 | Запорная арматура водяного контура котельной | 17 454 | 1 | 17 454 |
| 28 | Общестроительные работы |  |  | 321 675 |
| 29 | Стальная свободностоящая теплоизолированная одноканальная дымовая труба, высотой 20 м | 369 396 | 1 | 369 396 |
| 30 | Инженерные коммуникации |  |  | 3 495 630 |
| 31 | Проектирование и Проектная документация |  |  | 88 020 |
| 32 | Экспертиза проекта |  |  | 17 604 |
| 33 | Пуско-наладочные работы |  |  | 50 000 |
| Ориентировочные затраты на строительство блочных газовых котельных, руб (с НДС) | 5 851 746 |

## Таблица 5.6.1

Ориентировочные затраты на строительство котельной №12

| № п/п | Спецификация оборудования и наименование работ | Цена за шт, руб. (с НДС) | Кол-во шт | Общая стоимость, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 105 | 131 880 | 2 | 263 760 |
| 2 | Газовая горелка Baltur BТG 11 | 24 248 | 2 | 48 496 |
| 3 | Узел учёта расхода газа | 70 859 | 1 | 70 859 |
| 4 | Узел учёта тепловой энергии | 79 800 | 1 | 79 800 |
| 5 | Счётчик электрической энергии | 23 760 | 1 | 23 760 |
| 6 | Счётчик холодной воды | 17 995 | 1 | 17 995 |
| 7 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 8 000 | 6 | 48 000 |
| 8 | Насос сетевой системы отопления | 37 200 | 2 | 74 400 |
| 9 | Насос подпиточный | 24 420 | 2 | 48 840 |
| 10 | Насос котловой | 23 300 | 2 | 46 600 |
| 11 | Насос на летний период | 22 810 | 2 | 45 620 |
| 12 | Насос рециркуляции | 14 820 | 2 | 29 640 |
| 13 | Водоподготовительная установка дозатор — Комплексон-6 | 32 160 | 2 | 64 320 |
| 14 | Расширительный мембранный бак котловой контур Reflex | 7 060 | 1 | 7 060 |
| 15 | Расширительный мембранный бак системы отопления Reflex | 12 550 | 1 | 12 550 |
| 16 | Бак подпиточной воды | 8 500 | 1 | 8 500 |
| 17 | Теплообменник системы отопления | 32 550 | 2 | 65 100 |
| 18 | Теплообменник системы ГВС | 28 160 | 2 | 56 320 |
| 19 | Монтаж оборудования котельной |  |  | 131 308 |
| 20 | Электромонтажные работы с материалами |  |  | 55 000 |
| 21 | Блок электросиловой и КИП Б-ЭМ, Блок технологического оборудования Б-АТС | 450 000 | 1 | 450 000 |
| 22 | Резервный источник электроснабжения | 82 600 | 1 | 82 600 |
| 23 | Электронный щит сигнализации | 250 000 | 2 | 500 000 |
| 24 | Сигнализаторы загазованности CАКЗ | 6 656 | 1 | 6 656 |
| 25 | Трубомонтажные работы с материалами |  |  | 76 140 |
| 26 | Газовая линия: (предохранительно-сбросные клапаны, электромагнитные клапаны, газовые фильтры, арматура) | 119 156 | 1 | 119 156 |
| 27 | Запорная арматура водяного контура котельной | 48 031 | 1 | 48 031 |
| 28 | Общестроительные работы |  |  | 321 675 |
| 29 | Стальная свободностоящая теплоизолированная одноканальная дымовая труба, высотой 20 м | 369 396 | 1 | 369 396 |
| 30 | Инженерные коммуникации |  |  | 3 495 630 |
| 31 | Проектирование и Проектная документация |  |  | 126 863 |
| 32 | Экспертиза проекта |  |  | 25 373 |
| 33 | Пуско-наладочные работы |  |  | 50 000 |
| Ориентировочные затраты на строительство блочных газовых котельных, руб (с НДС) | 6 869 448 |

## Таблица 5.6.2

Ориентировочные затраты на строительство котельной №11

| № п/п | Спецификация оборудования и наименование работ | Цена за шт, руб. (с НДС) | Количество шт | Общая стоимость, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 290 | 173 040 | 3 | 519 120 |
| 2 | Газовая горелка Baltur SPARKGAS 30P | 56 069 | 3 | 168 207 |
| 3 | Узел учёта расхода газа | 70 859 | 1 | 70 859 |
| 4 | Узел учёта тепловой энергии | 79 800 | 1 | 79 800 |
| 5 | Счётчик электрической энергии | 23 760 | 1 | 23 760 |
| 6 | Счётчик холодной воды | 17 995 | 1 | 17 995 |
| 7 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 8 000 | 9 | 72 000 |
| 8 | Насос сетевой системы отопления | 37 200 | 2 | 74 400 |
| 9 | Насос подпиточный | 24 420 | 2 | 48 840 |
| 10 | Насос котловой | 23 300 | 3 | 69 900 |
| 11 | Насос на летний период | 22 810 | 2 | 45 620 |
| 12 | Насос рециркуляции | 14 820 | 2 | 29 640 |
| 13 | Водоподготовительная установка дозатор — Комплексон-6 | 32 160 | 2 | 64 320 |
| 14 | Расширительный мембранный бак котловой контур Reflex | 7 060 | 1 | 7 060 |
| 15 | Расширительный мембранный бак системы отопления Reflex | 12 550 | 1 | 12 550 |
| 16 | Бак подпиточной воды | 8 500 | 1 | 8 500 |
| 17 | Теплообменник системы отопления | 32 550 | 2 | 65 100 |
| 18 | Теплообменник системы ГВС | 28 160 | 2 | 56 320 |
| 19 | Монтаж оборудования котельной |  |  | 186 132 |
| 20 | Электромонтажные работы с материалами |  |  | 175 000 |
| 21 | Блок электросиловой и КИП Б-ЭМ, Блок технологического оборудования Б-АТС | 600 000 | 1 | 600 000 |
| 22 | Резервный источник электроснабжения | 134 400 | 1 | 134 400 |
| 23 | Электронный щит сигнализации | 250 000 | 2 | 500 000 |
| 24 | Сигнализаторы загазованности CАКЗ | 6 656 | 1 | 6 656 |
| 25 | Трубомонтажные работы с материалами |  |  | 76 140 |
| 26 | Газовая линия: (предохранительно-сбросные клапаны, электромагнитные клапаны, газовые фильтры, арматура) | 140 254 | 1 | 140 254 |
| 27 | Запорная арматура водяного контура котельной | 52 361 | 1 | 52 361 |
| 28 | Общестроительные работы |  |  | 321 675 |
| 29 | Стальная свободностоящая теплоизолированная одноканальная дымовая труба, высотой 20 м | 369 396 | 1 | 369 396 |
| 30 | Инженерные коммуникации |  |  | 3 495 630 |
| 31 | Проектирование и Проектная документация |  |  | 159 840 |
| 32 | Экспертиза проекта |  |  | 31 968 |
| 33 | Пуско-наладочные работы |  |  | 50 000 |
| Ориентировочные затраты на строительство блочных газовых котельных, руб (с НДС) | 7 733 443 |

## Таблица 5.6.3

Ориентировочные затраты на строительство котельной №15

| № п/п | Спецификация оборудования и наименование работ | Цена за шт, руб. (с НДС) | Количество шт | Общая стоимость, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 230 | 158 340 | 1 | 158 340 |
| 2 | Газовая горелка Baltur BTG 28 Р | 48 497 | 1 | 48 497 |
| 3 | Узел учёта расхода газа | 70 859 | 1 | 70 859 |
| 4 | Узел учёта тепловой энергии | 79 800 | 1 | 79 800 |
| 5 | Счётчик электрической энергии | 23 760 | 1 | 23 760 |
| 6 | Счётчик холодной воды | 17 995 | 1 | 17 995 |
| 7 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 8 000 | 6 | 48 000 |
| 8 | Насос сетевой системы отопления | 37 200 | 2 | 74 400 |
| 9 | Насос подпиточный | 24 420 | 2 | 48 840 |
| 10 | Насос котловой | 23 300 | 2 | 46 600 |
| 11 | Насос на летний период | 22 810 | 2 | 45 620 |
| 12 | Насос рециркуляции | 14 820 | 2 | 29 640 |
| 13 | Водоподготовительная установка дозатор — Комплексон-6 | 32 160 | 1 | 32 160 |
| 14 | Расширительный мембранный бак котловой контур Reflex | 7 060 | 1 | 7 060 |
| 15 | Расширительный мембранный бак системы отопления Reflex | 12 550 | 1 | 12 550 |
| 16 | Бак подпиточной воды | 8 500 | 1 | 8 500 |
| 17 | Теплообменник системы отопления | 32 550 | 2 | 65 100 |
| 18 | Теплообменник системы ГВС | 28 160 | 2 | 56 320 |
| 19 | Доставка котельной установки до места монтажа. |  |  | 87 404 |
| 20 | Монтаж оборудования котельной |  |  | 113 451 |
| 21 | Электромонтажные работы с материалами |  |  | 75 000 |
| 22 | Блок электросиловой и КИП Б-ЭМ, Блок технологического оборудования Б-АТС | 600 000 | 1 | 600 000 |
| 23 | Резервный источник электроснабжения | 21 500 | 1 | 21 500 |
| 24 | Электронный щит сигнализации | 250 000 | 2 | 500 000 |
| 25 | Сигнализаторы загазованности CАКЗ | 6 656 | 1 | 6 656 |
| 26 | Трубомонтажные работы с материалами и арматурой |  |  | 76 140 |
| 27 | Газовая линия: (предохранительно-сбросные клапаны, электромагнитные клапаны, газовые фильтры, арматура) | 119 156 | 1 | 119 156 |
| 28 | Общестроительные работы |  |  | 630 000 |
| 29 | Запорная арматура водяного контура котельной | 48 031 | 1 | 48 031 |
| 30 | Стальная свободностоящая теплоизолированная одноканальная дымовая труба, высотой 20 м | 369 396 | 1 | 369 396 |
| 31 | Инженерные коммуникации |  |  | 10 486 890 |
| 32 | Проектирование и Проектная документация |  |  | 140 831 |
| 33 | Экспертиза проекта |  |  | 28 166 |
| 34 | Пуско-наладочные работы |  |  | 50 000 |
| Ориентировочные затраты на строительство блочных газовых котельных, руб (с НДС) | 14 226 662 |

## Таблица 5.6.4

Ориентировочные затраты на строительство котельной №14

| № п/п | Спецификация оборудования и наименование работ | Цена за шт, руб. (с НДС) | Количество шт | Общая стоимость, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 345 | 183 540 | 1 | 183 540 |
| 2 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 405 | 189 840 | 1 | 189 840 |
| 3 | Газовая горелка Baltur SPARKGAS 35 PW | 59 252 | 1 | 59 252 |
| 4 | Газовая горелка Baltur TBG 45 PN | 82 570 | 1 | 82 570 |
| 5 | Узел учёта расхода газа | 70 859 | 1 | 70 859 |
| 6 | Узел учёта тепловой энергии | 79 800 | 1 | 79 800 |
| 7 | Счётчик электрической энергии | 23 760 | 1 | 23 760 |
| 8 | Счётчик холодной воды | 17 995 | 1 | 17 995 |
| 9 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 8 000 | 6 | 48 000 |
| 10 | Насос сетевой системы отопления | 37 200 | 2 | 74 400 |
| 11 | Насос подпиточный | 27 720 | 2 | 55 440 |
| 12 | Насос котловой | 23 300 | 2 | 46 600 |
| 13 | Насос на летний период | 22 810 | 2 | 45 620 |
| 14 | Насос рециркуляции | 14 820 | 2 | 29 640 |
| 15 | Водоподготовительная установка дозатор — Комплексон-6 | 32 160 | 1 | 32 160 |
| 16 | Расширительный мембранный бак котловой контур Reflex | 16 560 | 1 | 16 560 |
| 17 | Расширительный мембранный бак системы отопления Reflex | 32 700 | 1 | 32 700 |
| 18 | Бак подпиточной воды | 13 000 | 1 | 13 000 |
| 19 | Теплообменник системы отопления | 37 135 | 2 | 74 270 |
| 20 | Теплообменник системы ГВС | 30 343 | 2 | 60 686 |
| 21 | Доставка котельной установки до места монтажа. |  |  | 123 669 |
| 22 | Монтаж оборудования котельной |  |  | 160 523 |
| 23 | Электромонтажные работы с материалами |  |  | 75 000 |
| 24 | Блок электросиловой и КИП Б-ЭМ, Блок технологического оборудования Б-АТС | 900 000 | 1 | 900 000 |
| 25 | Резервный источник электроснабжения | 374 400 | 1 | 374 400 |
| 26 | Электронный щит сигнализации | 250 000 | 2 | 500 000 |
| 27 | Сигнализаторы загазованности CАКЗ | 6 656 | 1 | 6 656 |
| 28 | Трубомонтажные работы с материалами и арматурой |  |  | 76 140 |
| 29 | Газовая линия: (предохранительно-сбросные клапаны, электромагнитные клапаны, газовые фильтры, арматура) | 119 156 | 1 | 119 156 |
| 30 | Общестроительные работы |  |  | 630 000 |
| 31 | Запорная арматура водяного контура котельной | 48 031 | 1 | 48 031 |
| 32 | Стальная свободностоящая теплоизолированная одноканальная дымовая труба, высотой 20 м | 369 396 | 1 | 369 396 |
| 33 | Инженерные коммуникации |  |  | 10 486 890 |
| 34 | Проектирование и Проектная документация |  |  | 184 787 |
| 35 | Экспертиза проекта |  |  | 36 957 |
| 36 | Пуско-наладочные работы |  |  | 50 000 |
| Ориентировочные затраты на строительство блочных газовых котельных, руб (с НДС) | 15 378 297 |

## Таблица 5.6.5

Ориентировочные затраты на строительство котельной №13

| № п/п | Спецификация оборудования и наименование работ | Цена за шт, руб. (с НДС) | Количество шт | Общая стоимость, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный котел IVAR SuperRac 190 | 163 380 | 2 | 326 760 |
| 2 | Газовая горелка Baltur BTG 20 ME | 89 169 | 2 | 178 338 |
| 3 | Узел учёта расхода газа | 70 859 | 1 | 70 859 |
| 4 | Узел учёта тепловой энергии | 79 800 | 1 | 79 800 |
| 5 | Счётчик электрической энергии | 23 760 | 1 | 23 760 |
| 6 | Счётчик холодной воды | 17 995 | 1 | 17 995 |
| 7 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 8 000 | 6 | 48 000 |
| 8 | Насос сетевой системы отопления | 37 200 | 2 | 74 400 |
| 9 | Насос подпиточный | 24 420 | 2 | 48 840 |
| 10 | Насос котловой | 23 300 | 2 | 46 600 |
| 11 | Насос на летний период | 22 810 | 2 | 45 620 |
| 12 | Насос рециркуляции | 14 820 | 2 | 29 640 |
| 13 | Водоподготовительная установка дозатор — Комплексон-6 | 32 160 | 1 | 32 160 |
| 14 | Расширительный мембранный бак котловой контур Reflex | 7 060 | 1 | 7 060 |
| 15 | Расширительный мембранный бак системы отопления Reflex | 12 550 | 1 | 12 550 |
| 16 | Бак подпиточной воды | 8 500 | 1 | 8 500 |
| 17 | Теплообменник системы отопления | 28 160 | 2 | 56 320 |
| 18 | Теплообменник системы ГВС | 23 770 | 2 | 47 540 |
| 19 | Доставка котельной установки до места монтажа. |  |  | 115 474 |
| 20 | Монтаж оборудования котельной |  |  | 149 886 |
| 21 | Электромонтажные работы с материалами |  |  | 75 000 |
| 22 | Блок электросиловой и КИП Б-ЭМ, Блок технологического оборудования Б-АТС | 600 000 | 1 | 600 000 |
| 23 | Резервный источник электроснабжения | 21 500 | 1 | 21 500 |
| 24 | Электронный щит сигнализации | 250 000 | 2 | 500 000 |
| 25 | Сигнализаторы загазованности CАКЗ | 6 656 | 1 | 6 656 |
| 26 | Трубомонтажные работы с материалами и арматурой |  |  | 76 140 |
| 27 | Газовая линия: (предохранительно-сбросные клапаны, электромагнитные клапаны, газовые фильтры, арматура) | 119 156 | 1 | 119 156 |
| 28 | Общестроительные работы |  |  | 630 000 |
| 29 | Запорная арматура водяного контура котельной | 48 031 | 1 | 48 031 |
| 30 | Стальная свободностоящая теплоизолированная одноканальная дымовая труба, высотой 20 м | 369 396 | 1 | 369 396 |
| 31 | Инженерные коммуникации |  |  | 10 486 890 |
| 32 | Проектирование и Проектная документация |  |  | 154 639 |
| 33 | Экспертиза проекта |  |  | 30 928 |
| 34 | Пуско-наладочные работы |  |  | 50 000 |
| Ориентировочные затраты на строительство блочных газовых котельных, руб (с НДС) | 14 588 438 |

## Таблица 6.1

Ориентировочные затраты на строительство и реконструкцию тепловых сетей

| № котельной | Длина участка, м в двухтрубном исчислении | Диаметp тpубопpовода, мм | Вид прокладки тепловой сети | Демонтажные работы тыс.руб (с НДС) | Ст-ть 1 п.м трубы стальной в ППУ-ПЭ и в ППУ-ОЦ изоляции заводского изготовления | Строительно-монтажные работы тыс.руб (с НДС) | ВСЕГО тыс.руб (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 371 | 50 | Подземная бесканальная | 93,76 | 650,97 | 1 463,26 | 1 557,02 |
| 1 | 598 | 100 | Подземная бесканальная | 275,51 | 1 186,68 | 4 299,55 | 4 575,06 |
| 1 | 27 | 32 | Подземная бесканальная | 5,61 | 535,65 | 87,63 | 93,24 |
| 1 | 953 | 150 | Подземная бесканальная | 685,87 | 1 853,75 | 10 703,66 | 11 389,53 |
| 1 | 258 | 200 | Подземная бесканальная | 290,02 | 2 895,48 | 4 526,15 | 4 816,17 |
| 1 | 550 | 70 | Подземная бесканальная | 172,84 | 809,46 | 2 697,41 | 2 870,26 |
| 1 | 22 | 40 | Подземная бесканальная | 4,58 | 535,65 | 71,40 | 75,97 |
| 1 | 47 | 80 | Подземная бесканальная | 18,44 | 1 010,39 | 287,72 | 306,16 |
| 2 | 60 | 50 | Подземная бесканальная | 15,16 | 650,97 | 236,65 | 251,81 |
| 2 | 197 | 200 | Подземная бесканальная | 221,45 | 2 895,48 | 3 456,01 | 3 677,46 |
| 2 | 132 | 100 | Подземная бесканальная | 60,81 | 1 186,68 | 949,07 | 1 009,88 |
| 2 | 61 | 70 | Подземная бесканальная | 19,17 | 809,46 | 299,17 | 318,34 |
| 3 | 50 | 80 | Подземная бесканальная | 19,61 | 1 010,00 | 306,09 | 325,70 |
| 4 | 55 | 70 | Подземная бесканальная |  | 809,46 | 269,74 | 269,74 |
| 4 | 92 | 50 | Подземная бесканальная | 23,25 | 650,97 | 362,86 | 386,11 |
| 5 | 181 | 80 | Подземная бесканальная | 71,00 | 1 010,00 | 1 108,05 | 1 179,05 |
| 6 | 407 | 70 | Подземная бесканальная | 127,90 | 809,46 | 1 996,09 | 2 123,99 |
| 6 | 360 | 150 | Подземная бесканальная | 259,09 | 1 853,75 | 4 043,36 | 4 302,44 |
| 6 | 247 | 50 | Подземная бесканальная | 62,42 | 650,97 | 974,19 | 1 036,61 |
| 6 | 66 | 32 | Подземная бесканальная | 13,73 | 535,65 | 214,20 | 227,92 |
| 6 | 457 | 200 | Подземная бесканальная | 513,73 | 2 895,48 | 8 017,24 | 8 530,97 |
| 6 | 357 | 100 | Подземная бесканальная | 164,47 | 1 186,68 | 2 566,79 | 2 731,26 |
| 11 | 135 | 70 | Подземная бесканальная |  | 809,46 | 662,09 | 662,09 |
| 12 | 110 | 50 | Подземная бесканальная |  | 650,97 | 433,85 | 433,85 |
| 13 | 160 | 70 | Подземная бесканальная |  | 809,46 | 784,70 | 784,70 |
| 14 | 117 | 100 | Подземная бесканальная |  | 1 186,68 | 841,22 | 841,22 |
| 15 | 90 | 100 | Подземная бесканальная |  | 1 186,68 | 647,09 | 647,09 |
| 16 | 121 | 100 | Подземная бесканальная |  | 1 186,68 | 869,98 | 869,98 |
| 16 | 380 | 100 | Подземная бесканальная | 175,07 | 1 186,68 | 2 732,16 | 2 907,23 |
| 16 | 61 | 50 | Подземная бесканальная | 15,42 | 650,97 | 240,59 | 256,01 |
| 16 | 247 | 70 | Подземная бесканальная | 77,62 | 809,46 | 1 211,38 | 1 289,01 |
| 16 | 133 | 200 | Подземная бесканальная | 149,51 | 2 895,48 | 2 333,25 | 2 482,75 |
| 17 | 189 | 50 | Подземная бесканальная | 47,77 | 650,97 | 745,43 | 793,20 |
| 17 | 165 | 200 | Подземная бесканальная | 185,48 | 2 895,48 | 2 894,63 | 3 080,11 |
| 17 | 166 | 150 | Подземная бесканальная | 119,47 | 1 853,75 | 1 864,44 | 1 983,90 |
| 17 | 271 | 70 | Подземная бесканальная | 85,16 | 809,46 | 1 329,09 | 1 414,25 |
| 18 | 125 | 70 | Подземная бесканальная |  | 809,46 | 613,05 | 613,05 |
| 18 | 270 | 70 | Подземная бесканальная | 84,85 | 809,46 | 1 324,18 | 1 409,03 |
| 18 | 50 | 80 | Подземная бесканальная | 19,61 | 1 010,39 | 306,09 | 325,70 |
| 18 | 95 | 50 | Подземная бесканальная | 24,01 | 650,97 | 374,69 | 398,70 |
| 19 | 141 | 50 | Подземная бесканальная | 35,63 | 650,97 | 556,12 | 591,75 |
| 19 | 418 | 100 | Подземная бесканальная | 192,58 | 1 186,68 | 3 005,37 | 3 197,95 |
| 19 | 24 | 80 | Подземная бесканальная | 9,41 | 1 010,39 | 146,92 | 156,34 |
| 19 | 21 | 70 | Подземная бесканальная | 6,60 | 809,46 | 102,99 | 109,59 |
| 19 | 70 | 100 | Подземная бесканальная |  | 1 186,68 | 503,29 | 503,29 |
| 20 | 218 | 70 | Подземная бесканальная |  | 809,46 | 1 069,16 | 1 069,16 |
| 20 | 65 | 70 | Подземная бесканальная | 20,43 | 809,46 | 318,79 | 339,21 |
| 21 | 85 | 70 | Подземная бесканальная |  | 809,46 | 416,87 | 416,87 |
| 21 | 55 | 100 | Подземная бесканальная |  | 1 186,68 | 395,44 | 395,44 |
| 21 | 55 | 50 | Подземная бесканальная |  | 650,97 | 216,92 | 216,92 |
| 21 | 173 | 70 | Подземная бесканальная | 54,37 | 809,46 | 848,46 | 902,83 |
| 21 | 142 | 50 | Подземная бесканальная | 35,89 | 650,97 | 560,06 | 595,95 |
| 22 | 76 | 80 | Подземная бесканальная |  | 1 010,39 | 465,26 | 465,26 |
| 23 | 154 | 50 | Подземная бесканальная | 38,92 | 650,97 | 607,39 | 646,31 |
| 23 | 125 | 70 | Подземная бесканальная |  | 809,46 | 613,05 | 613,05 |
| 24 | 170 | 50 | Подземная бесканальная | 42,96 | 650,97 | 670,50 | 713,46 |
| 24 | 370 | 100 | Подземная бесканальная | 170,46 | 1 186,68 | 2 660,26 | 2 830,72 |
| 25 | 50 | 70 | Подземная бесканальная |  | 809,46 | 245,22 | 245,22 |
| 26 | 70 | 70 | Подземная бесканальная |  | 809,46 | 343,31 | 343,31 |
| 26 | 141 | 200 | Подземная бесканальная | 158,50 | 2 895,48 | 2 473,59 | 2 632,09 |
| 26 | 42 | 100 | Подземная бесканальная | 19,35 | 1 186,68 | 301,98 | 321,33 |
| 26 | 36 | 70 | Подземная бесканальная | 11,31 | 809,46 | 176,56 | 187,87 |
| 27 | 50 | 100 | Подземная бесканальная |  | 1 186,68 | 359,49 | 359,49 |
| 27 | 419 | 100 | Подземная бесканальная | 193,04 | 1 186,68 | 3 012,56 | 3 205,60 |
| 27 | 135 | 50 | Подземная бесканальная | 34,12 | 650,97 | 532,45 | 566,57 |
| 27 | 123 | 70 | Подземная бесканальная | 38,65 | 809,46 | 603,24 | 641,89 |
| Всего | 11861 | -в 2х-труб.исч. |  |  |  |  |  |
|  | 23722 | -в 1х-труб.исч. |  | ВСЕГО тыс. руб. (с НДС) | 95 514,05 |

# Приложение 2. Обосновывающие материалы

ПРАЙС-ЛИСТ

на водогрейные стальные двухходовые котлы серии SuperRAC

|  | Модель | Номина-льная мощность кВт | Тепловая мощность, кВт | размеры, мм | Аэродинамическое сопр., мбар | вес без воды, кг | Рознич-ная цена, руб, вкл. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Длина | Шири-на | Высо-та |  |  |  |
|  | SuperRAC 105 | 105 | 116 | 1 110 | 790 | 880 | 0,7 | 280 | 131 880 |
|  | SuperRAC 150 | 150 | 167 | 1 360 | 790 | 880 | 1,2 | 340 | 137 340 |
|  | SuperRAC 190 | 190 | 211 | 1 405 | 940 | 990 | 1,2 | 450 | 163 380 |
|  | SuperRAC 230 | 230 | 257 | 1 405 | 940 | 990 | 1,5 | 460 | 158 340 |
|  | SuperRAC 290 | 290 | 320 | 1 655 | 940 | 990 | 2,3 | 590 | 173 040 |
|  | SuperRAC 345 | 345 | 384 | 1 655 | 940 | 990 | 3,3 | 630 | 183 540 |
|  | SuperRAC 405 | 405 | 449 | 1 905 | 940 | 990 | 4,4 | 700 | 189 840 |
|  | SuperRAC 465 | 465 | 511 | 1 990 | 1 040 | 1 150 | 3,3 | 900 | 225 540 |
|  | SuperRAC 520 | 520 | 577 | 1 990 | 1 040 | 1 150 | 4,3 | 910 | 243 600 |
|  | SuperRAC 580 | 580 | 637 | 2 290 | 1 040 | 1 150 | 4,8 | 1 000 | 251 160 |
|  | SuperRAC 695 | 695 | 771 | 2 345 | 1 240 | 1 280 | 4,5 | 1 270 | 304 920 |
|  | SuperRAC 810 | 810 | 899 | 2 545 | 1 240 | 1 280 | 5,6 | 1 400 | 343 140 |
|  | SuperRAC 930 | 930 | 1 027 | 2 545 | 1 240 | 1 280 | 5,4 | 1 500 | 404 880 |
|  | SuperRAC 1045 | 1 045 | 1 156 | 2 795 | 1 240 | 1 280 | 6 | 1 650 | 447 720 |
|  | SuperRAC 1220 | 1 220 | 1 349 | 2 950 | 1 380 | 1 500 | 6,5 | 2 100 | 532 140 |
|  | SuperRAC 1450 | 1 450 | 1 606 | 3 200 | 1 380 | 1 500 | 6,8 | 2 350 | 634 200 |
|  | SuperRAC 1860 | 1 860 | 2 056 | 3 245 | 1 610 | 1 800 | 7 | 3 450 | 811 020 |
|  | SuperRAC 2100 | 2 100 | 2 333 | 3 535 | 1 610 | 1 800 | 7,2 | 3 750 | 902 580 |
|  | SuperRAC 2330 | 2 330 | 2 570 | 3 535 | 1 610 | 1 800 | 7,2 | 3 850 | 956 340 |
|  | SuperRAC 3490 | 3 490 | 3 855 | 4 255 | 1 800 | 2 000 | 7,8 | 5 800 | 1 305 360 |
|  | SuperRAC 4070 | 4 070 | 4 497 | 4 790 | 2 000 | 2 210 | 9 | 8 000 | 1 780 380 |

Действует с 01.01.2013

Телефон: (495) 504-19-06, (495) 504-19-08

Факс: (499) 244-00-73

Адрес: 123317 г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко дом 15, стр 3

| Циркуляционные насосы Grundfos UPS, Alpha, UP, UPA, UPSD, Magna, Magna-D, UPE, UPED для систем отопления и горячей воды (ГВС) Цены указаны с НДС и действуют с 01.09.2012 |
| --- |
| Циркуляционные насосы Grundfos UPS серии 100 с мокрым ротором |
| Модель насоса | Артикул | Мощность P max (Вт) | Напор H max (м) | Подача Q max (м³/ч) | Цена |
| UPS 25-40 с гайками | 96281375 | 45 | 4 | 3,5 | 3 800 |
| UPS 25-60 с гайками | 96281477 | 70 | 6 | 4,5 | 4 500 |
| UPS 25-80 с гайками | 95906440 | 190 | 8 | 9 | 9 000 |
| UPS 32-40 с гайками | 96281389 | 45 | 4 | 3,5 | 4 000 |
| UPS 32-60 с гайками | 96281496 | 70 | 6 | 4,5 | 4 800 |
| UPS 32-80 с гайками | 95906443 | 240 | 8 | 12 | 11 000 |
| UPS 25-30 | 59543000 | 55 | 3 | 3 | 3 520 |
| UPS 25-50 | 96281432 | 50 | 5 | 4,8 | 4 040 |
| UPS 25-70 | 96621354 | 140 | 7 | 4,5 | 5 700 |
| UPS 25-25 | 95906400 | 60 | 2,5 | 4,5 | 6 450 |
| UPS 25-55 | 95906404 | 110 | 5 | 7 | 7 840 |
| UPS 25-100 | 95906480 | 345 | 10 | 11 | 16 200 |
| UPS 25-120 | 52588336 | 235 | 12 | 3,5 | 12 400 |
| UPS 32-30 | 59583000 | 55 | 3 | 3 | 3 940 |
| UPS 32-50 | 96281435 | 50 | 5 | 4,8 | 4 460 |
| UPS 32-70 | 96621355 | 140 | 7 | 4,5 | 6 400 |
| UPS 32-25 | 95906401 | 65 | 2 | 6,8 | 8 060 |
| UPS 32-55 | 95906409 | 115 | 5,5 | 10,8 | 9 900 |
| UPS 32-100 | 95906500 | 345 | 10 | 11 | 17 800 |
| UPS 32-80 F | 95906458 | 240 | 8 | 12,5 | 16 300 |
| UPS 32-100 F | 95906483 | 345 | 10 | 11 | 18 200 |
| UPS 40-50 F | 95906420 | 115 | 5 | 10 | 14 400 |
| UPS 40-80 F | 95906462 | 240 | 8 | 12,5 | 17 300 |
| UPS 40-100 F | 95906486 | 345 | 10 | 11 | 19 800 |
| UPS 20-40 130mm | 96281371 | 60 | 4 | 3,5 | 4 800 |
| UPS 20-60 130mm | 96281472 | 90 | 6 | 3,5 | 5 700 |
| UPS 25-40 130mm | 96281376 | 45 | 4 | 3,5 | 4 300 |
| UPS 25-50 130mm | 96281424 | 50 | 5 | 4,8 | 4 800 |
| UPS 25-60 130mm | 96281476 | 70 | 6 | 4,5 | 5 200 |
| UPS 25-30 A | 59563000 |  |  |  | 4 040 |
| UPS 25-40 А | 96281387 |  |  |  | 5 300 |
| UPS 25-60 A | 96281491 |  |  |  | 6 400 |
| UPS 25-40 K | 59544505 |  |  |  | 3 770 |
| UPS 25-50 K | 59545502 |  |  |  | 4 270 |
| UPS 25-60 K | 59546508 |  |  |  | 4 690 |
| UPS 25-40 3x400V | 59544800 |  |  |  | 5 380 |
| UPS 25-50 3x400V | 59545800 |  |  |  | 7 040 |
| UPS 25-60 3х400V | 59546800 |  |  |  | 6 720 |

| Сдвоенные циркуляционные насосы Grundfos UPSD серии 100 (1 x 230 В) |
| --- |
| Модель насоса | Артикул | Мощность P max (Вт) | Напор H max (м) | Подача Q max (м³/ч) | Цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPSD 32-50 | 95906413 | 110 | 5 | 6,3 | 15 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPSD 32-50 F | 95906416 | 110 | 5 | 6,3 | 16 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPSD 32-80 | 95906455 | 195 | 7,5 | 8,2 | 19 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPSD 32-80 F | 95906459 | 245 | 7,5 | 7,7 | 21 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPSD 32-100 F | 95906484 | 345 | 10 | 13 | 32 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPSD 40-50 F | 95906423 | 140 | 5,2 | 10 | 22 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPSD 40-80 F | 95906465 | 240 | 7,5 | 11 | 25 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPSD 40-100 F | 95906487 | 345 | 10 | 13 | 32 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Регулируемые циркуляционные насосы Grundfos ALPHA 2 |
| --- |
| Модель насоса | Артикул | Мощность P max (Вт) | Напор H max (м) | Подача Q max (м³/ч) | Цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALPHA 2 25-40 | 95047500 | 22 | 4 | 2,4 | 6 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALPHA 2 25-60 | 95047504 | 45 | 6 | 2,8 | 7 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALPHA 2 32-40 | 95047512 | 22 | 4 | 2,4 | 7 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALPHA 2 32-60 | 95047513 | 45 | 6 | 2,8 | 8 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALPHA 2 25-40 N | 95047502 | 22 | 4 | 2,4 | 12 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALPHA 2 25-60 N | 95047506 | 45 | 6 | 2,8 | 14 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALPHA 2 L 25-40 | 98257789 | 45 | 6 | 2,8 | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALPHA 2 L 25-60 | 98286490 | 45 | 6 | 2,8 | 5 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALPHA 2 L 32-40 | 98286501 | 45 | 6 | 2,8 | 4 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALPHA 2 L 32-60 | 98286503 | 45 | 6 | 2,8 | 5 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALPHA 2 L 25-40 130mm | 95047561 | 22 | 4 | 2,4 | 5 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALPHA 2 L 25-60 130mm | 95047563 | 45 | 6 | 2,8 | 6 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Циркуляционные насосы Grundfos UP Comfort для горячей воды (ГВС) |
| --- |
| Модель насоса | Артикул | Мощность P max (Вт) | Напор H max (м) | Подача Q max (м³/ч) | Цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UP 15-14 B | 96433883 | 25 | 1,2 | 0,8 | 4 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UP 15-14 BT | 96433885 | 25 | 1,2 | 0,8 | 5 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UP 15-14 BU | 96433884 | 25 | 1,2 | 0,8 | 5 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UP 15-14 BUT | 96433886 | 25 | 1,2 | 0,8 | 7 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UP 20-14 BX | 96433887 | 25 | 1,2 | 0,65 | 5 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UP 20-14 BXT | 96433889 | 25 | 1,2 | 0,65 | 6 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UP 20-14 BXU | 96433888 | 25 | 1,2 | 0,65 | 6 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UP 20-14 BXUT | 96433890 | 25 | 1,2 | 0,65 | 8 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UP 20-07 N | 59640506 | 45 | 0,7 | 1 | 6 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UP 20-15 N | 59641500 | 65 | 1,5 | 2 | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UP 20-30 N | 59643500 | 75 | 3 | 3 | 8 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UP 20-30 NK | 59643501 | 75 | 3 | 3 | 9 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UP 20-45 N | 95906472 | 115 | 4,5 | 4 | 10 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 25-40 N | 96913060 | 45 | 4 | 3,5 | 8 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 25-60 N | 96913085 | 70 | 6 | 4,5 | 11 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 25-60 NK | 96913059 | 70 | 6 | 4,5 | 11 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 25-80 N | 95906439 | 190 | 8 | 9 | 16 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 32-80 N | 95906448 | 240 | 8 | 12 | 19 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 40-50 FN | 95906422 | 115 | 5 | 10 | 26 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UP 15-14 BA PM | 97916757 |  |  |  | 7 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UP 20-14 BXA PM | 97916749 |  |  |  | 8 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UP 15-14 B PM | 97916771 |  |  |  | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UP 20-14 BX PM | 97916772 |  |  |  | 5 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Одинарные циркуляционные насосы Grundfos UPS серии 200 |
| --- |
| Модель | Артикул 1 x 230 В | Мощность P max | Цена 1 x 230 В | Артикул 3 x 400 В | Мощность P max | Цена 3 x 400 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 32-30 F | 96401733* | 85 | 12 900 | 96401735* | 115 | 12 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 32-60 F | 96401771* | 190 | 13 850 | 96401777* | 185 | 13 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 32-120 F | 96401837* | 380 | 17 430 | 96401839* | 400 | 16 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 40-30 F | 96401870* | 115 | 15 560 | 96401872* | 140 | 14 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 40-60/4 F | 96401897* | 340 | 19 120 | 96401899* | 320 | 18 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 40-60/2 F | 96401915* | 280 | 15 770 | 96401917* | 250 | 15 030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 40-120 F | 96401942* | 470 | 19 870 | 96401944* | 460 | 18 940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 40-180 F | 96401977* | 790 | 23 500 | 96401979* | 770 | 22 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 40-185 F | 96430299* | 975 | 23 940 | 96430296* | 890 | 22 810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 50-30 F | 96402004* | 150 | 19 430 | 96402006 | 160 | 18 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 50-60/4 F | 96402035* | 430 | 23 910 | 96402037 | 430 | 22 760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 50-60/2 F | 96402053* | 390 | 19 870 | 96402055* | 360 | 18 940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 50-120 F | 96402101* | 760 | 24 420 | 96402103* | 720 | 23 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 50-180 F | 96402134* | 1000 | 27 550 | 96402136* | 1000 | 26 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 50-185 F | 96430300* | 1265 | 28 080 | 96430297* | 1290 | 26 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 65-30 F | 96402177 | 280 | 24 420 | 96402181 | 215 | 23 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 65-60/4 F | 96402227 | 640 | 29 240 | 96402229 | 660 | 27 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 65-60/2 F | 96402258* | 510 | 24 420 | 96402260* | 490 | 23 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 65-120 F | 96402278* | 1200 | 29 240 | 96402280* | 1150 | 27 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 65-180 F | - | - | - | 96402316* | 1550 | 31 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 65-185 F | - | - | - | 96430298* | 1710 | 32 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 80-30 F PN06 | - | - | - | 96402346 | 330 | 30 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 80-30 F PN10 | - | - | - | 96402347 | 330 | 31 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 80-60 F PN06 | - | - | - | 96402391 | 880 | 35 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 80-60 F PN10 | - | - | - | 96402392 | 880 | 36 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 80-120 F PN06 | - | - | - | 96402440* | 1500 | 36 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 80-120 F PN10 | - | - | - | 96402441* | 1500 | 37 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 100-30 F PN06 | - | - | - | 96402503 | 670 | 39 880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 100-30 F PN10 | - | - | - | 96402508 | 670 | 40 760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Сдвоенные циркуляционные насосы Grundfos UPSD серии 200 со встроенными релейными модулями |
| --- |
| Модель | Артикул 1 x 230 В | Мощность P max | Цена 1 x 230 В | Артикул 3 x 400 В | Мощность P max | Цена 3 x 400 В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPSD 32-30 F | 96401736 | 85 | 25 550 | 96401738* | 115 | 24 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPSD 32-60 F | 96401783* | 190 | 27 420 | 96401792* | 185 | 26 090 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPSD 32-120 F | 96401841* | 380 | 34 460 | 96401843* | 400 | 32 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPSD 40-30 F | 96401873 | 115 | 30 750 | 96401875 | 140 | 29 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPSD 40-60/2 F | 96401918* | 280 | 31 210 | 96401920 | 250 | 29 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPSD 40-120 F | 96401946* | 470 | 39 300 | 96401948* | 460 | 37 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPSD 50-30 F | 96402007 | 150 | 38 400 | 96402009 | 160 | 36 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPSD 50-60/4 F | 96404978 | 430 | 47 310 | 96404980 | 430 | 45 060 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPSD 50-60/2 F | 96402057 | 390 | 39 300 | 96402060 | 360 | 37 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPSD 50-120 F | 96402105* | 760 | 48 360 | 96402107* | 720 | 46 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPSD 50-180 F | 96402137* | 1000 | 54 450 | 96402139* | 1000 | 51 870 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPSD 65-30 F | 96402203 | 280 | 48 360 | 96402205 | 215 | 46 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPSD 65-60/4 F | 96402230 | 640 | 57 800 | 96402232 | 660 | 55 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPSD 65-60/2 F | 96404981 | 510 | 48 360 | 96404983 | 490 | 46 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPSD 65-120 F | 96402282* | 1200 | 57 800 | 96402284* | 1150 | 55 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPSD 65-180 F | - | - | - | 96402318* | 1550 | 63 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPSD 80-30 F PN06 | - | - | - | 96402352 | 330 | 60 880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPSD 80-30 F PN10 | - | - | - | 96402353 | 330 | 61 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPSD 80-60 F PN06 | - | - | - | 96402397 | 880 | 69 910 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPSD 80-60 F PN10 | - | - | - | 96402398 | 880 | 70 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPSD 80-120 F PN06 | - | - | - | 96403131 | 1500 | 72 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPSD 80-120 F PN10 | - | - | - | 96403132 | 1500 | 73 090 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPSD 100-30 F PN06 | - | - | - | 96402523 | 670 | 78 870 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPSD 100-30 F PN10 | - | - | - | 96402524 | 670 | 79 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Одинарные циркуляционные насосы Grundfos MAGNA и MAGNA3 (UPE) |
| --- |
| Модель насоса | Артикул | Трубное присоединение | Монтажная длина, мм | Цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA 25-40 | 96817929* | G 1 1/2" | 180 | 13 030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA 25-60 | 96281022* | G 1 1/2" | 180 | 16 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA 25-80 | 97691265 | G 1 1/2" | 180 | 17 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA 25-100 | 96281015* | G 1 1/2" | 180 | 17 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA 32-40 | 96817952 | G 2" | 180 | 14 690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA 32-60 | 96281023* | G 2" | 180 | 17 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA 32-80 | 97691270* | G 2" | 180 | 18 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA 32-100 | 96281016* | G 2" | 180 | 19 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA 32-80 F | 97691276 | DN 32 PN 06/10 | 220 | 20 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA 32-100 F | 96281018* | DN 32 PN 06/10 | 220 | 20 990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 32-120 F | 97924259 | DN 32 PN 06/10 | 220 | 27 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA 40-60 F | 97691280 | DN 40 PN 06/10 | 220 | 19 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 40-80 F | 97924268 | DN 40 PN 06/10 | 220 | 26 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 40-100 F | 97924269 | DN 40 PN 06/10 | 220 | 28 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 40-120 F | 97924270 | DN 40 PN 06/10 | 250 | 31 870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 40-150 F | 97924271 | DN 40 PN 06/10 | 250 | 40 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 40-180 F | 97924272 | DN 40 PN 06/10 | 250 | 46 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 50-40 F | 97924280 | DN 50 PN 06/10 | 240 | 29 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 50-60 F | 97924281 | DN 50 PN 06/10 | 240 | 37 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 50-100 F | 97924283 | DN 50 PN 06/10 | 280 | 40 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 50-120 F | 97924284 | DN 50 PN 06/10 | 280 | 45 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 50-150 F | 97924285 | DN 50 PN 06/10 | 280 | 49 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 50-180 F | 97924286 | DN 50 PN 06/10 | 280 | 58 880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 65-40 F | 97924294 | DN 65 PN 06/10 | 340 | 37 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 65-60 F | 97924295 | DN 65 PN 06/10 | 340 | 42 980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 65-80 F | 97924296 | DN 65 PN 06/10 | 340 | 46 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 65-100 F | 97924297 | DN 65 PN 06/10 | 340 | 48 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 65-120 F | 97924298 | DN 65 PN 06/10 | 340 | 54 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 65-150 F | 97924299 | DN 65 PN 06/10 | 340 | 60 930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 80-120 F | 97924310 | DN 80 PN 06 | 360 | 69 890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 100-120 F | 97924315 | DN 100 PN 06 | 450 | 76 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 80-120 F | 97924320 | DN 80 PN 10 | 360 | 73 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 100-120 F | 97924325 | DN 100 PN 10 | 450 | 80 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Сдвоенные циркуляционные насосы Grundfos MAGNA-3 D (MAGNA, UPED) |
| --- |
| Модель насоса | Артикул | Трубное присоединение | Монтажная длина, мм | Цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 D 32-120 F | 97924454 | DN 32 PN 06/10 | 220 | 59 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 D 40-80 F | 97924463 | DN 32 PN 06/10 | 220 | 58 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 D 40-100 F | 97924464 | DN 40 PN 06/10 | 220 | 64 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 D 40-120 F | 97924465 | DN 40 PN 06/10 | 250 | 69 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 D 40-150 F | 97924466 | DN 40 PN 06/10 | 250 | 88 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 D 40-180 F | 97924467 | DN 40 PN 06/10 | 250 | 101 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 D 50-60 F | 97924476 | DN 50 PN 06/10 | 240 | 75 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 D 50-80 F | 97924477 | DN 50 PN 06/10 | 240 | 84 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 D 50-100 F | 97924478 | DN 50 PN 06/10 | 280 | 89 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 D 50-120 F | 97924479 | DN 50 PN 06/10 | 280 | 93 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 D 50-150 F | 97924480 | DN 50 PN 06/10 | 280 | 107 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 D 50-180 F | 97924481 | DN 50 PN 06/10 | 280 | 126 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 D 65-60 F | 97924490 | DN 65 PN 06/10 | 340 | 90 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 D 65-100 F | 97924492 | DN 50 PN 06/10 | 340 | 106 980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 D 65-120 F | 97924493 | DN 65 PN 06/10 | 340 | 110 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 D 65-150 F | 97924494 | DN 50 PN 06/10 | 340 | 132 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 D 80-120 F | 97924505 | DN 80 PN 06 | 360 | 139 060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNA-3 D 80-120 F | 97924515 | DN 80 PN 10 | 360 | 148 990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Телефоны для связи:
(495) 227-01-08 — Бытовой отдел 
(495) 227-01-09 — Промышленный отдел 
(495) 221-08-54 — Факс (автомат) 
8 800 777-01-08 — Бесплатный звонок по России

Электронная почта:
info@rusnasos.ru — Главный Офис
sklad@rusnasos.ru — Склад
buh@rusnasos.ru — Бухгалтерия

| 5.3. Разборные пластинчатые теплообменники одноходовые Danfoss XG |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эскиз | Кодовый номер | Тип | Кол-во пластин | Габаритные размеры1), мм | S поверх. тепло-обмена, м2 | Вес, кг | Присоед. патрубки | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро |
|  |  |  |  | A | B | C |  |  |  |  |  | без НДС | с НДС |
| Основные параметры: Ру = 16 бар, Тмин. = -10 °С, Тмакс. = +150 °С. Материал пластин: кислотостойкая нержавеющая сталь AISI 316L (EN 1.4404); материал уплотнений – EPDM. Подбор теплообменников производится с помощью расчетной программы HEX calc |
| Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой XG 10-1. Малая серия |
|  | 004B5005 | XG 10-1 | 10 | 460 | 158 | 200 | 0,2 | 18 | Наружная резьба, G 1 | 1 | PL08-HEXG-S | 503,61 | 594,26 |
|  | 004B5010 | XG 10-1 | 20 | 460 | 158 | 200 | 0,46 | 20 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 596,62 | 704,01 |
|  | 004B5015 | XG 10-1 | 30 | 460 | 158 | 200 | 0,71 | 22 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 689,63 | 813,76 |
|  | 004B5020 | XG 10-1 | 40 | 460 | 158 | 300 | 0,96 | 24 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 787,25 | 928,96 |
|  | 004B5025 | XG 10-1 | 50 | 460 | 158 | 300 | 1,21 | 26 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 880,26 | 1038,71 |
|  | 004B5030 | XG 10-1 | 60 | 460 | 158 | 300 | 1,47 | 28 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 973,27 | 1148,46 |
|  | 004B5035 | XG 10-1 | 70 | 460 | 158 | 400 | 1,72 | 30 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 1090,86 | 1287,21 |
| Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой XG 14H-12). Малая серия |
|  | 004B1260 | XG 14H-1 | 8 | 675 | 200 | 180 | 0,29 | 55 | Наружная резьба, G 1¼ | 1 | PL08-HEXG-S | 642,87 | 758,58 |
|  | 004B1261 | XG 14H-1 | 10 | 675 | 200 | 180 | 0,39 | 55 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 642,87 | 758,58 |
|  | 004B1262 | XG 14H-1 | 20 | 675 | 200 | 180 | 0,88 | 59 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 750,80 | 885,94 |
|  | 004B1263 | XG 14H-1 | 30 | 675 | 200 | 240 | 1,37 | 62 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 858,73 | 1013,30 |
|  | 004B1264 | XG 14H-1 | 40 | 675 | 200 | 300 | 1,86 | 66 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 989,55 | 1167,67 |
|  | 004B1265 | XG 14H-1 | 50 | 675 | 200 | 300 | 2,35 | 69 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 1097,49 | 1295,03 |
|  | 004B1266 | XG 14H-1 | 60 | 675 | 200 | 350 | 2,84 | 72 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 1205,42 | 1422,40 |
|  | 004B1267 | XG 14H-1 | 70 | 675 | 200 | 350 | 3,33 | 76 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 1325,64 | 1564,26 |
|  | 004B1268 | XG 14H-1 | 80 | 675 | 200 | 400 | 3,82 | 79 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 1451,39 | 1712,64 |
|  | 004B1269 | XG 14H-1 | 90 | 675 | 200 | 450 | 4,31 | 83 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 1555,70 | 1835,72 |
|  | 004B1270 | XG 14H-1 | 100 | 675 | 200 | 450 | 4,8 | 86 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 1660,01 | 1958,81 |
|  | 004B1271 | XG 14H-1 | 110 | 675 | 200 | 500 | 5,29 | 89 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 1764,32 | 2081,89 |
|  | 004B1272 | XG 14H-1 | 120 | 675 | 200 | 500 | 5,78 | 93 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 1868,62 | 2204,98 |

| Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой XG 18H-12). Малая серия |
| --- |
|  | 004B1276 | XG 18H-1 | 8 | 875 | 200 | 180 | 0,44 | 55 | Наружная резьба, G 1¼ | 1 | PL08-HEXG-S | 782,12 | 922,90 |
|  | 004B1277 | XG 18H-1 | 10 | 875 | 200 | 180 | 0,59 | 55 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 782,12 | 922,90 |
|  | 004B1278 | XG 18H-1 | 20 | 875 | 200 | 180 | 1,33 | 59 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 904,98 | 1067,88 |
|  | 004B1279 | XG 18H-1 | 30 | 875 | 200 | 240 | 2,07 | 62 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 1027,83 | 1212,84 |
|  | 004B1280 | XG 18H-1 | 40 | 875 | 200 | 300 | 2,81 | 66 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 1191,85 | 1406,38 |
|  | 004B1281 | XG 18H-1 | 50 | 875 | 200 | 300 | 3,55 | 69 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 1314,71 | 1551,36 |
|  | 004B1282 | XG 18H-1 | 60 | 875 | 200 | 350 | 4,29 | 72 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 1437,57 | 1696,33 |
|  | 004B1283 | XG 18H-1 | 70 | 875 | 200 | 350 | 5,03 | 76 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 1560,42 | 1841,30 |
|  | 004B1284 | XG 18H-1 | 80 | 875 | 200 | 400 | 5,77 | 79 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 1709,53 | 2017,25 |
|  | 004B1285 | XG 18H-1 | 90 | 875 | 200 | 450 | 6,51 | 83 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 1832,39 | 2162,22 |
|  | 004B1286 | XG 18H-1 | 100 | 875 | 200 | 450 | 7,25 | 86 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 1955,25 | 2307,20 |
|  | 004B1287 | XG 18H-1 | 110 | 875 | 200 | 500 | 7,99 | 89 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 2078,11 | 2452,17 |
|  | 004B1288 | XG 18H-1 | 120 | 875 | 200 | 500 | 8,73 | 93 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 2200,97 | 2597,14 |
| Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой XG 31H-12). Малая серия с параллельным подключением |
|  | 004B1389 | XG 31H-1 | 10 | 965 | 360 | 300 | 1,13 | 182,2 | Фланцы, Ду = 65 мм | 1 | PL08-HEXG-S | 1272,22 | 1501,22 |
|  | 004B1390 | XG 31H-1 | 20 | 965 | 360 | 300 | 2,54 | 194,4 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 1505,99 | 1777,07 |
|  | 004B1391 | XG 31H-1 | 30 | 965 | 360 | 300 | 3,95 | 206,6 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 1739,75 | 2052,91 |
|  | 004B1392 | XG 31H-1 | 40 | 965 | 360 | 300 | 5,36 | 218,8 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 2027,62 | 2392,59 |
|  | 004B1393 | XG 31H-1 | 50 | 965 | 360 | 300 | 6,77 | 231 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 2261,38 | 2668,43 |
|  | 004B1394 | XG 31H-1 | 60 | 965 | 360 | 450 | 8,18 | 243,2 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 2495,15 | 2944,28 |
|  | 004B1395 | XG 31H-1 | 70 | 965 | 360 | 450 | 9,6 | 255,4 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 2728,92 | 3220,13 |
|  | 004B1396 | XG 31H-1 | 80 | 965 | 360 | 450 | 11 | 267,6 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 3032,88 | 3578,80 |
|  | 004B1397 | XG 31H-1 | 90 | 965 | 360 | 450 | 12,4 | 279,8 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 3266,65 | 3854,65 |
|  | 004B1398 | XG 31H-1 | 100 | 965 | 360 | 600 | 13,82 | 292 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 3500,41 | 4130,48 |
|  | 004B1399 | XG 31H-1 | 110 | 965 | 360 | 600 | 15,23 | 304,2 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 3734,18 | 4406,33 |
|  | 004B1400 | XG 31H-1 | 120 | 965 | 360 | 600 | 16,64 | 316,4 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 4025,42 | 4750,00 |
|  | 004B1401 | XG 31H-1 | 130 | 965 | 360 | 750 | 18 | 328,6 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 4259,19 | 5025,84 |
|  | 004B1402 | XG 31H-1 | 140 | 965 | 360 | 750 | 19,46 | 340,8 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 4492,95 | 5301,68 |

| Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой XG 31L-12) |
| --- |
|  | 004B1375 | XG 31L-1 | 10 | 965 | 360 | 300 | 1,13 | 182,2 | Фланцы, Ду = 65 мм | 1 | PL08-HEXG-S | 1272,22 | 1501,22 |
|  | 004B1376 | XG 31L-1 | 20 | 965 | 360 | 300 | 2,54 | 194,4 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 1505,99 | 1777,07 |
|  | 004B1377 | XG 31L-1 | 30 | 965 | 360 | 300 | 3,95 | 206,6 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 1739,75 | 2052,91 |
|  | 004B1378 | XG 31L-1 | 40 | 965 | 360 | 300 | 5,36 | 218,8 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 2027,62 | 2392,59 |
|  | 004B1379 | XG 31L-1 | 50 | 965 | 360 | 300 | 6,77 | 231 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 2261,38 | 2668,43 |
|  | 004B1380 | XG 31L-1 | 60 | 965 | 360 | 450 | 8,18 | 243,2 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 2495,15 | 2944,28 |
|  | 004B1381 | XG 31L-1 | 70 | 965 | 360 | 450 | 9,6 | 255,4 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 2728,92 | 3220,13 |
|  | 004B1382 | XG 31L-1 | 80 | 965 | 360 | 450 | 11 | 267,6 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 3032,88 | 3578,80 |
|  | 004B1383 | XG 31L-1 | 90 | 965 | 360 | 450 | 12,4 | 279,8 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 3266,65 | 3854,65 |
|  | 004B1384 | XG 31L-1 | 100 | 965 | 360 | 600 | 13,82 | 292 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 3500,41 | 4130,48 |
|  | 004B1385 | XG 31L-1 | 110 | 965 | 360 | 600 | 15,23 | 304,2 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 3734,18 | 4406,33 |
|  | 004B1386 | XG 31L-1 | 120 | 965 | 360 | 600 | 16,64 | 316,4 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 4025,42 | 4750,00 |
|  | 004B1387 | XG 31L-1 | 130 | 965 | 360 | 750 | 18 | 328,6 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 4259,19 | 5025,84 |
|  | 004B1388 | XG 31L-1 | 140 | 965 | 360 | 750 | 19,46 | 340,8 |  | 1 | PL08-HEXG-S | 4492,95 | 5301,68 |

Мы работаем в 7 регионах РФ, вы можете связаться с нами по следующим телефонам:

| Москва |  | 8 (495) 792 57 57 |
| --- | --- | --- |
| Санкт-Петербург |  | 8 (812) 320 20 99 |
| Казань |  | 8 (843) 279 32 44 |
| Ростов-на-Дону |  | 8 (863) 204 03 57 |
| Екатеринбург |  | 8 (343) 379 44 53 |
| Новосибирск |  | 8 (383) 335 71 55 |
| Красноярск |  | 8 (391) 278 85 05 |

E-mail: call@danfoss.ru

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.23.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Группа компаний «Газовик» |  |  |
|  |  |  |  |  | 410076, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 119 |
|  |  |  |  |  | www.gazovik.ru |
|  |  |  |  |  | E-mail: order@gazovik.ru |
|  |  |  |  |  | Бесплатная телефонная линия: 8-800-2000-230 |
| Все цены указаны в рублях с НДС |  | тел.: (8452) 74-09-40 |
| Узлы учета расхода газа с технологической катушкой под измерительные комплексы на базе счетчиков СГ, RVG |
| Наименование | Тип счетчика | Ду, мм | Цена с НДС, руб. * |
|  |  |  | на раме, УУРГ | в шкафу с обогревом, ШУУРГ | в блоке (обогр. от АГУ), БУУРГ | в блоке (доп. секц. под АОГВ), БУУРГ |
| ШУУРГ-100Т | СГ-16МТ-100 | 50 | 56 000 | 58 000 | договор | договор |
| ШУУРГ-250Т | СГ-16МТ-250 | 80 | 68 000 | 68 000 | договор | договор |
| ШУУРГ-400Т | СГ-16МТ-400 | 100 | 82 000 | 85 000 | договор | договор |
| ШУУРГ-650Т | СГ-16МТ-650 | 100 | 82 000 | 85 000 | договор | договор |
| ШУУРГ-800Т | СГ-16МТ-800 | 150 | 100 000 | 123 000 | договор | договор |
| ШУУРГ-1000Т | СГ-16МТ-1000 | 150 | 100 000 | 123 000 | договор | договор |
| ШУУРГ-1600Т | СГ-16МТ-1600 | 200 | 155 000 | договор | договор | договор |
| ШУУРГ-2500Т | СГ-16МТ-2500 | 200 | 155 000 | договор | договор | договор |
| ШУУРГ-25Р, 40Р, 65Р, 100Р | RVG G16, G25, G40, G65 | 50 | 56 000 | 58 000 | договор | договор |
| ШУУРГ-160Р | RVG G100 | 80 | 68 000 | 68 000 | договор | договор |
| ШУУРГ-250Р | RVG G160 | 100 | 82 000 | 85 000 | договор | договор |
| ШУУРГ-400Р | RVG G250 | 150 | 100 000 | 123 000 | договор | договор |
| * - полная стоимость складывается из стоимости изделия и стоимости узла учета газа (СГ, RVG, СГ-ЭКВз и др.) |
| Пункты учета расхода газа (ПУРГ) с измерительными комплексами на базе счетчиков СГ, RVG, с обогревом |  | Пункты учета газа (ПУГ) в шкафу с газовым (ШУГО) или электрическим (ШУЭО) обогревом на базе измерительных комплексов СГ-ЭКВз-Р-100, 160, 250, 400, 650 |
| Наименование | Тип счетчика | Цена с НДС, руб. |  | Наименование | Тип счетчика | Цена с НДС, руб. |
| ПУРГ-16, 25, 40, 65, 100-ЭК | СГ-ЭКВз-Р-100, 160 | договор |  | ПУГ-ШУГО(ШУЭО)-100 исп.1 | СГ-ЭКВз-Р-100 | 286 386 |
| ПУРГ-800-ЭК | СГ-ЭКВз-Т1-800 | договор |  | ПУГ-ШУГО(ШУЭО)-100 исп.2 | СГ-ЭКВз-Р-100 | 313 951 |
| ПУРГ-1000-ЭК | СГ-ЭКВз-Т1-1000 | договор |  | ПУГ-ШУГО(ШУЭО)-160 | СГ-ЭКВЗ-Р-160 | 378 338 |
| ПУРГ-1600-ЭК | СГ-ЭКВз-Т1-1600 | договор |  | ПУГ-ШУГО(ШУЭО)-250 | СГ-ЭКВЗ-Р-250 | 393 779 |
| ПУРГ-2500-ЭК | СГ-ЭКВз-Т1-2500 | договор |  | ПУГ-ШУГО(ШУЭО)-400 | СГ-ЭКВЗ-Р-400 | 546 788 |
|  |  |  |  |  | ПУГ-ШУГО(ШУЭО)-650 | СГ-ЭКВЗ-Р-650 | 651 690 |
| Транспортабельные котельные установки |
| Наименование | Номинальная теплопроизводительность | Ориентировочный отапливаемый объем, тыс, м3 | Цена с НДС, руб. ** | Срок изготовле ния, дней |
|  | кВт/ч | Гкал/ч |  | базовая | с ГВС | с ХВП | с ГВС и ХВП |  |
| ТКУ мощностью от 50 до 500 кВт на базе котлов с атмосферной горелкой отечественного производства |
| ТКУ-50 | 50 | 0,043 | 1,5 | 602 830 | 679 650 | 648 025 | 724 960 | 35 |
| ТКУ-63 | 63 | 0,054 | 1,9 | 604 325 | 681 145 | 649 520 | 729 330 | 35 |
| ТКУ-80 | 80 | 0,069 | 2,4 | 605 820 | 682 640 | 654 005 | 730 825 | 35 |
| ТКУ-100 | 100 | 0,086 | 3 | 643 540 | 736 920 | 696 210 | 779 125 | 45 |
| ТКУ-126 | 126 | 0,108 | 3,8 | 682 640 | 761 070 | 730 825 | 819 720 | 45 |
| ТКУ-160 | 160 | 0,138 | 4,8 | 715 760 | 810 750 | 767 050 | 851 460 | 45 |
| ТКУ-200 | 200 | 0,172 | 6 | 819 720 | 892 170 | 852 955 | 941 850 | 45 |
| ТКУ-240 | 240 | 0,206 | 7,2 | 934 260 | 1 027 640 | 1 106 530 | 1 081 920 | 45 |
| ТКУ-300 | 300 | 0,258 | 9 | 1 048 800 | 1 142 180 | 1 099 975 | 1 196 460 | 45 |
| ТКУ-400 | 400 | 0,344 | 12 | 1 178 520 | 1 270 750 | 1 222 220 | 1 322 040 | 50 |
| ТКУ-500 | 500 | 0,43 | 15 | 1 326 640 | 1 423 240 | 1 377 930 | 1 473 150 | 55 |
| ТКУ мощностью от 600 до 1000 кВт на базе котлов отечественного и импортного производства, комплектуются дутьевыми вентиляторными горелками |
| ТКУ-600Б (200х3) | 600 | 0,516 | 18,6 | 1 563 600 | 1 724 520 | 1 603 200 | 1 708 800 | 50 |
| ТКУ-640Б (160х3) | 640 | 0,55 | 19,8 | 1 663 200 | 1 801 800 | 1 690 900 | 1 809 700 | 50 |
| ТКУ-800Б (200х4) | 800 | 0,688 | 24 | 1 858 600 | 2 011 700 | 1 912 700 | 2 064 500 | 50 |
| ТКУ-1000Б (200х5) | 1000 | 0,86 | 30 | 2 217 600 | 2 362 800 | 2 254 600 | 2 399 800 | 60 |
| ТКУ-1250Б *** | 1250 | 1,1 | 38 | от 2 910 600 | договор |
| ТКУ-1500Б *** | 1500 | 1,29 | 45 | от 3 187 800 | договор |
| ТКУ-2000Б *** | 2000 | 1,78 | 60 | от 4 296 600 | договор |
| ТКУ-2250Б *** | 2250 | 1,93 | 68 | от 4 851 000 | договор |
| ТКУ-2500Б *** | 2500 | 2,15 | 75 | от 5 335 400 | договор |
| ТКУ-3000Б *** | 3000 | 2,58 | 90 | от 6 375 600 | договор |
| ТКУ-4700Б *** | 4700 | 3,99 | 140 | от 8 524 600 до 9 147 600 | договор |
| ТКУ *** | От 4 700 до 20 000 кВт | по тех, заданию | договор | договор |
| ** - стоимость котельной является ориентировочной. Окончательная стоимость рассчитывается после заполнения опросного листа |
| *** - стоимость проекта в цену котельной не включена |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.23.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Группа компаний «Газовик» |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 410076, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 119 |
|  |  |  |  |  |  | www.gazovik.ru |
|  |  |  |  |  |  | E-mail: order@gazovik.ru |
|  |  |  |  |  |  | Бесплатная телефонная линия: 8-800-2000-230 |
| Все цены указаны в рублях с НДС |  |  | тел.: (8452) 74-09-40 |
| Промышленные счетчики газа |
| Счетчики газа турбинные СГ-16МТ (1:20) |  |  | Счетчики газа турбинные СГ-16МТ (1:30) |
| Наименование | Ду, мм | Макси-мальный расход, м3/час * | Цена с НДС, руб. |  | Наименование | Ду, мм | Макси-мальный расход, м3/час * | Цена с НДС, руб. |
| СГ-16МТ-100-Р (1:10) | 50 | 100 | 42 421 |  | СГ-16МТ-250-Р3 | 80 | 250 | 51 194 |
| СГ-16МТ-250-2 | 80 | 250 | 51 047 |  | СГ-16МТ-400-Р3 | 100 | 400 | 61 862 |
| СГ-16МТ-400-2 | 100 | 400 | 61 720 |  | СГ-16МТ-650-Р3 | 150 | 650 | 65 685 |
| СГ-16МТ-650-2 | 100 | 650 | 65 543 |  | СГ-16МТ-800-Р3 | 150 | 800 | 69 478 |
| СГ-16МТ-800-2 | 150 | 800 | 69 337 |  | СГ-16МТ-1000-Р3 | 150 | 1000 | 75 219 |
| СГ-16МТ-1000-2 | 150 | 1000 | 75 072 |  | СГ-16МТ-1600-Р3 | 200 | 1600 | 117 422 |
| СГ-16МТ-1600-2 | 200 | 1600 | 117 422 |  | СГ-16МТ-2500-Р3 | 200 | 2500 | 128 785 |
| СГ-16МТ-2500-2 | 200 | 2500 | 128 785 |  | СГ-16МТ-4000-Р3 | 200 | 4000 | 151 512 |
| СГ-16МТ-4000-2 | 200 | 2500 | 151 512 |  |  |
| На счетчики газа СГ75МТ-1-250-2...СГТ75МТ-1-4000-2 |  |  |  |  |  |  |
| цена договорная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Счетчики газа турбинные TZ FLUXI 2000 «Actaris» (1:20) |  | Счетчики газа турбинные TRZ «Эльстер» (1:20) |
| Наименование | Ду, мм | Макси-мальный расход, м3/час * | Цена с НДС, € (евро)* |  | Наименование | Ду, мм | Макси-мальный расход, м3/час * | Цена с НДС, руб. |
|  |  |  | PN 16 | PN 110 |  |  |  |  |  |
| TZ G65 | 50 | 100 | 1 345 | 1 746 |  | TRZ G65/1,6 | 50 | 100 | 41 536 |
| TZ G100 | 80 | 160 | 1 699 | 2 773 |  | TRZ G160/1,6 | 80 | 160 | 51 979 |
| TZ G160 | 80 | 250 | 1 758 | 2 832 |  | TRZ G160/1,6 | 80 | 250 | 52 510 |
| TZ G250 | 80 | 400 | 1 817 | 2 891 |  | TRZ G250/1,6 | 80 | 400 | 53 749 |
| TZ G160 | 100 | 250 | 2 242 | 3 127 |  | TRZ G250/1,6 | 100 | 400 | 63 484 |
| TZ G250 | 100 | 400 | 2 301 | 3 245 |  | TRZ G400/1,6 | 100 | 650 | 64 664 |
| TZ G400 | 100 | 650 | 2 360 | 3 304 |  | TRZ G400/1,6 | 150 | 650 | 75 992 |
| TZ G400 | 150 | 650 | 3 434 | 5 074 |  | TRZ G650/1,6 | 150 | 1000 | 77 231 |
| TZ G650 | 150 | 1000 | 3 375 | 4 956 |  | TRZ G1000/1,6 | 150 | 1600 | 81 597 |
| TZ G1000 | 150 | 1600 | 3 493 | 5 192 |  | TRZ G1000/1,6 | 200 | 1600 | 304 617 |
| TZ G650 | 200 | 1000 | 5 534 | 10 738 |  | TRZ G1600/1,6 | 200 | 2500 | 312 287 |
| TZ G1000 | 200 | 1600 | 5 711 | 10 797 |  | TRZ G1600/1,6 | 250 | 2500 | 560 087 |
| TZ G1000 | 250 | 1600 | 11 800 | 19 529 |  | TRZ G2500/1,6 | 250 | 4000 | 563 155 |
| TZ G1600 | 200 | 2500 | 5 770 | 10 856 |  | TRZ G2500/1,6 | 300 | 4000 | 647 938 |
| TZ G1600 | 250 | 2500 | 11 859 | 19 588 |  | TRZ G4000/1,6 | 300 | 6500 | 651 714 |
| TZ G2500 | 250 | 4000 | 11 918 | 19 647 |  |  |  |  |  |  |
| TZ G4000 | 300 | 6500 | 16 225 | 22 420 |  |  |  |  |  |  |
| * - оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа |  |  |  |  |  |  |
| Счетчики газа ротационные DELTA |  | Счетчики газа турбинные СТГ (1:20) |
| Наименование | Ду, мм | Макси-мальный расход, м3/час * | Цена с НДС, € (евро)* |  | Наименование | Ду, мм | Макси-мальный расход, м3/час * | Цена с НДС, руб | С датчиком перепада давления Цена, руб, |
| DELTA G10 1:20 | 40 | 16 | 826 |  |  |  |  |  |  |
| DELTA G16 1:50 | 40 | 25 | 885 |  | СТГ-50-100 | 50 | 100 | 36 855 | 49 560 |
| DELTA G25 1:100 | 40 | 40 | 885 |  | СТГ-80-160 | 80 | 160 | 43 260 | 55 965 |
| DELTA G40 1:100 | 40 | 65 | 885 |  | СТГ-80-250 | 80 | 250 | 47 040 | 59 745 |
| DELTA G16 1:50 | 50 | 25 | 1 475 |  | СТГ-80-400 | 80 | 400 | 50 925 | 63 630 |
| DELTA G25 1:100 | 50 | 40 | 1 475 |  | СТГ-100-250 | 100 | 250 | 54 075 | 66 780 |
| DELTA G40 1:160 | 50 | 65 | 1 475 |  | СТГ-100-400 | 100 | 400 | 56 280 | 68 985 |
| DELTA G65 1:200 | 50 | 100 | 1 475 |  | СТГ-100-650 | 100 | 650 | 60 060 | 72 765 |
| DELTA G100 1:200 | 50 | 160 | 1 652 |  | СТГ-150-650 | 150 | 650 | 63 315 | 76 020 |
| DELTA G100 1:200 | 80 | 160 | 1 888 |  | СТГ-150-800 | 150 | 800 | 65 415 | 78 120 |
| DELTA G160 1:200 | 80 | 250 | 2 478 |  | СТГ-150-1000 | 150 | 1000 | 68 670 | 81 375 |
| DELTA G250 1:160 | 100 | 400 | 3 068 |  | СТГ-150-1600 | 150 | 1600 | 110 250 | 122 955 |
| DELTA G400 1:130 | 150 | 650 | 6 844 |  |  |  |  |  |  |
| DELTA G650 1:200 | 150 | 1000 | 6 844 |  |  |  |  |  |  |
| * - оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа |  |  |  |  |  |  |
| ** - цены указаны для счетчиков с максимально возможным |  |  |  |  |  |  |
| для данного типоразмера и Ду расширением |  |  |  |  |  |  |
| Счетчики газа ротационные РСГ Сигнал |  | Счетчики газа ротационные RVG (1:30) |
| Наименование | Ду, мм | Макси-мальный расход, м3/час * | Цена с НДС, руб. | С датчиком перепада давления Цена, руб, |  | Наименование | Ду, мм | Макси-мальный расход, м3/час * | Цена с НДС, руб. |
|  |  |  |  |  |  | RVG G16, G25, G40, G65 | 50 | 25, 40, 65, 100 | 50 209, |
|  |  |  |  |  |  | RVG G100 | 80 | 160 | 62 245, |
| РСГ Сигнал-40-G 10 (1:50) | 40 | 16 | 46 725 | 59 430 |  | RVG G160 | 80 | 250 | 92 748, |
| РСГ Сигнал-40-G 16 (1:100) | 40 | 25 | 46 725 | 59 430 |  | RVG G250 | 100 | 400 | 127 853, |
| РСГ Сигнал-40-G 25 (1:160) | 40 | 40 | 46 725 | 59 430 |  | RVG G400 | 100, 150 | 650 | 213 580, |
| РСГ Сигнал-40-G 40 (1:200) | 40 | 65 | 46 725 | 59 430 |  | Расширение диапазона 1:50 | 3 658, |
| РСГ Сигнал-50-G 16 (1:50) | 50 | 25 | 54 075 | 66 780 |  | Расширение диапазона 1:65 | 4 130, |
| РСГ Сигнал-50-G 25 (1:100) | 50 | 40 | 54 075 | 66 780 |  | Расширение диапазона 1:80 | 4 602, |
| РСГ Сигнал-50-G 40 (1:160) | 50 | 65 | 54 075 | 66 780 |  | Расширение диапазона 1:100 | 5 074, |
| РСГ Сигнал-50-G 65 (1:200) | 50 | 100 | 54 075 | 66 780 |  | Расширение диапазона 1:160 | 6 195, |
| РСГ Сигнал-80-G 100 (1:200) | 80 | 160 | 68 880 | 81 585 |  |  |  |  |  |  |
| РСГ Сигнал-80-G 160 (1:200) | 80 | 250 | 86 940 | 99 645 |  |  |  |  |  |  |
| РСГ Сигнал-100-G 250 (1:160) | 100 | 400 | 116 340 | 129 045 |  |  |  |  |  |  |
| Бытовые счетчики газа |  | Коммунально-бытовые счетчики газа BK «Эльстер» |
| Наименование |  | Макси-мальный расход, м3/час * | Цена с НДС, руб. |  |  | Наименование | Ду, мм | Макси-мальный расход, м3/час * | Цена с НДС, € (евро)* |  |
| СГБ(Сигнал) G2,5, G4 |  | 4, 6 | 1 280 |  | BK-G6 | 25 | 10 | 65 |
| СГБЭТ G2,5, G4 | 4, 6 | 2 420 |  | BK-G10 | 32 | 16 | 230 |
| СГК G1,6, G2,5, G4 | 2,5, 4, 6 | 1 120 |  | BK-G16 | 40 | 25 | 275 |
| BK-G1,6, G2,5, G4 | 2,5, 4, 6 | 950 |  | BK-G25 | 50 | 40 | 330 |
| СГМН-1 G6 (250 мм) | 10 | 2 059 |  | BK-G40 | 80 | 65 | 1 150 |
| СГМН-1 G6 (200 мм) | 10 | 2 013 |  | BK-G65 | 80 | 100 | 2 336 |
| СГБМ-1,6 | 1,6 | договор |  | BK-G100 | 100 | 160 | 3 245 |
| СГК G4T | 6 | 2 449 |  | BK-G4T «Эльстер» | 6 | 57 |
| Гранд 1,6 | 4 | 1 990 |  | BK-G6T «Эльстер» | 10 | 86 |
| Геликон G1.6 | 2,5 | 1 890 |  | BK-G10T «Эльстер» | 16 | 354 |
| Омега G 2,5; 4; 6 | 4, 6, 10 | 1 700 |  | BK-G16T «Эльстер» | 25 | 395 |
|  |  |  |  |  |  | BK-G25T «Эльстер» | 40 | 510 |
|  |  |  |  |  |  | * - оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа |  |
|  |  |  |  |  |  | ** - расход газа указан при нормальных условиях |  |
| Измерительные комплексы для коммерческого учета газа |  |
| На базе турбинных счетчиков СГ-16МТ |  |  | На базе турбинных счетчиков СТГ |
| Наименование | Ду, мм | Макси-мальный расход, м3/час * | Цена с НДС, руб. |  | Наименование | Ду, мм | Макси-мальный расход, м3/час * | Цена с НДС, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | базовое исполнение | исполнение с ДПД |
| СГ-ЭКВз-Т1-100/1,6 | 50 | 100 | 137 352 |  | КИ-СТГ-Б-50/100 | 50 | 100 | 90 180 | 102 886 |
| СГ-ЭКВз-Т1-250/1,6 | 80 | 250 | 151 866 |  | КИ-СТГ-Б-80/160 | 80 | 160 | 96 568 | 109 273 |
| СГ-ЭКВз-Т1-400/1,6 | 100 | 400 | 166 321 |  | КИ-СТГ-Б-80/250 | 80 | 250 | 101 022 | 113 727 |
| СГ-ЭКВз-Т1-650/1,6 | 100 | 650 | 174 522 |  | КИ-СТГ-Б-80/400 | 80 | 400 | 105 178 | 117 883 |
| СГ-ЭКВз-Т1-800/1,6 | 150 | 800 | 180 186 |  | КИ-СТГ-Б-100/250 | 100 | 250 | 108 319 | 121 024 |
| СГ-ЭКВз-Т1-1000/1,6 | 150 | 1000 | 186 617 |  | КИ-СТГ-Б-100/400 | 100 | 400 | 111 162 | 123 867 |
| СГ-ЭКВз-Т1-1600/1,6 | 200 | 1600 | 265 913 |  | КИ-СТГ-Б-100/650 | 100 | 650 | 114 810 | 127 515 |
| СГ-ЭКВз-Т1-2500/1,6 | 200 | 2500 | 292 699 |  | КИ-СТГ-Б-150/650 | 150 | 650 | 118 620 | 131 325 |
|  |  |  |  |  |  | КИ-СТГ-Б-150/800 | 150 | 800 | 121 738 | 134 443 |
|  |  |  |  |  |  | КИ-СТГ-Б-150/1000 | 150 | 1000 | 124 604 | 137 309 |
|  |  |  |  |  |  | КИ-СТГ-Б-150/1600 | 150 | 1600 | 165 695 | 178 400 |
| На базе ротационных счетчиков RVG |  |  |
| Наименование | Ду, мм | Макси-мальный расход, м3/час * | Цена с НДС, руб. |  | Наименование | Ду, мм | Макси-мальный расход, м3/час * | Цена с НДС, руб. |
| СГ-ЭКВз-Р-100/1,6 | 50 | 25, 40, 65, 100 | 121 953 |  | СГ-ЭКВз-Т2-100/1,6 | 50 | 100 | 123 664 |
| СГ-ЭКВз-Р-160/1,6 | 80 | 160 | 135 759 |  | СГ-ЭКВз-Т2-160/1,6 | 80 | 160 | 141 128 |
| СГ-ЭКВз-Р-250/1,6 | 80 | 250 | 159 536 |  | СГ-ЭКВз-Т2-250/1,6 | 80 | 250 | 141 659 |
| СГ-ЭКВз-Р-400/1,6 | 100 | 400 | 200 305 |  | СГ-ЭКВз-Т2-400/1,6 | 80 | 400 | 143 134 |
| СГ-ЭКВз-Р-650/1,6 | 100, 150 | 650 | 267 270 |  | СГ-ЭКВз-Т2-400/1,6 | 100 | 400 | 160 008 |
| Расширение диапазона 1:50 | 3 658 |  | СГ-ЭКВз-Т2-650/1,6 | 100 | 650 | 161 483 |
| Расширение диапазона 1:65 | 4 130 |  | СГ-ЭКВз-Т2-1000/1,6 | 150 | 1000 | 184 139 |
| Расширение диапазона 1:80 | 4 602 |  | СГ-ЭКВз-Т2-1600/1,6 | 150 | 1600 | 199 951 |
| Расширение диапазона 1:100 | 5 074 |  | СГ-ЭКВз-Т2-2500/1,6 | 250 | 2500 | 638 380 |
| Расширение диапазона 1:160 | 6 195 |  | СГ-ЭКВз-Т2-4000/1,6 | 250 | 4000 | 641 448 |
| * - расход газа указан при нормальных условиях |  | СГ-ЭКВз-Т2-6500/1,6 | 300 | 6500 | 729 063 |
| На базе ротационных (РС) счетчиков с корректором БК |  | Электронные корректоры |
| Наименование | Цена с НДС, руб. |  | Наименование | Цена с НДС, руб. |
|  | базовое исполнение | исполнение с ДПД |  |  |  |
| КИ-СТГ-РС-Б-40/G10 | 99 614 | 112 319 |  | ТС-220 (коррекция по t) | 16 225 |
| КИ-СТГ-РС-Б-40/G16 | 99 614 | 112 319 |  | КМЧ СГ-ТК-Д к ТС-220 * | 4 189 |
| КИ-СТГ-РС-Б-40/G25 | 99 614 | 112 319 |  | UNIFLO 1000 TCE (коррекция по Т) | 8 879 |
| КИ-СТГ-РС-Б-40/G40 | 99 614 | 112 319 |  | ЕК270 (коррекция по Р и Т) * | 70 859 |
| КИ-СТГ-РС-Б-50/G16 | 106 957 | 119 662 |  | КМЧ СГ-ЭК-Р, СГ-ЭК-Т ( к ЕК-270) * | 3 363 |
| КИ-СТГ-РС-Б-50/G25 | 106 957 | 119 662 |  | Кран 2-х ходовой AZ * | 1 944 |
| КИ-СТГ-РС-Б-50/G40 | 106 957 | 119 662 |  | SEVC-D (CORUS) (коррекция по Р и Т) | 82 959 |
| КИ-СТГ-РС-Б-50/G65 | 106 957 | 119 662 |  | СПГ-742 (коррекция по Р и Т, без датчиков P и Т) | 14 750 |
| КИ-СТГ-РС-Б-80/G100 | 126 237 | 138 942 |  | СПГ-761.2 (коррекция по Р и Т, без датчиков P и Т) | 27 930 |
| КИ-СТГ-РС-Б-80/G160 | 143 929 | 156 634 |  | * - Корректоры ТС-220 и ЕК-270 не отпускаются заводом производителем без КМЧ, стоимость КМЧ на ТС-220 уточняется при заказе в зависимости от исполнения СГ-ТК-Д |
| КИ-СТГ-РС-Б-100/G250 | 175 182 | 187 887 |  |  |
| Измерительные комплексы для коммерческого учета расхода газа на базе счетчиков RVG и корректоров ТС215 (коррекция по Т) |  | Измерительные комплексы для коммерческого учета расхода газа на базе счетчиков BK и корректоров ТС215 (коррекция по Т) |
| Наименование | Цена с НДС, руб. |  | Наименование | Цена с НДС, руб. |
| СГ-ТК-Р-25 | 70 859 |  | СГ-ТК2-Д-2,5...6 (BK-G1,6...4) корректор и датчик на корпусе | 18 821 |
| СГ-ТК-Р-40 | 70 859 |  | СГ-ТК2-Д-2,5...6 (BK-G1,6...G4) датчик на патрубок | 20 355 |
| СГ-ТК-Р-65 | 70 859 |  | СГ-ТК2-Д-10 (BK-G6) корректор и датчик на корпусе | 20 473 |
| СГ-ТК-Р-100 | 70 859 |  | СГ-ТК2-Д-10 (BK-G6) датчик на вх.(вых.) патрубок | 22 007 |
| СГ-ТК-Р-160 | 82 895 |  | СГ-ТК2-Д-16 (BK-G10) корректор и датчик на корпусе | 28 438 |
| СГ-ТК-Р-250 | 113 398 |  | СГ-ТК2-Д-16 (BK-G10) датчик на вх.(вых.) патрубок | 34 338 |
| СГ-ТК-Р-400 | 148 267 |  | СГ-ТК2-Д-25 (BK-G16) корректор и датчик на корпусе | 29 559 |
| СГ-ТК-Р-650 | 229 982 |  | СГ-ТК2-Д-25 (BK-G16) датчик на вх.(вых.) патрубок | 35 282 |
|  |  |  |  |  |  | СГ-ТК2-Д-40 (BK-G25) корректор и датчик на корпусе | 33 689 |
|  |  |  |  |  |  | СГ-ТК2-Д-40 (BK-G25) датчик на вх.(вых.) патрубок | 38 940 |
|  |  |  |  |  |  | СГ-ТК2-Д-65 (BK-G40) корректор и датчик на корпусе | 70 580 |
|  |  |  |  |  |  | СГ-ТК2-Д-100 (BK-G65) корректор и датчик на корпусе | 129 417 |
|  |  |  |  |  |  | СГ-ТК2-Д-160 (BK-G100) корректор и датчик на корпусе | 170 262 |
| Вихревые расходомеры-счетчики газа |
| Расходомеры-счетчики газа вихревые ИРВИС |  | Счетчики газа вихревые СВГ.М |
| Наименование | Ду, мм | Макси-мальный расход, м3/час * | Цена с НДС, руб. |  | Наименование | Ду, мм | Макси-мальный расход, м3/час * | Цена с НДС, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Миконт- 186 | с контрол- лером БВР,М |
|  | 50 | 250 | 101 185 |  | СВГ.М-160 | 50 | 160 | 108 678 | 97 940 |
|  | 80 | 800 | 109 091 |  | СВГ.М-400 | 80 | 400 | 110 330 | 99 592 |
| ИРВИС-РС4-Пп-ППС-16 | 100 | 1250 | 118 177 |  | СВГ.М-800 | 80 | 800 | 111 864 | 101 126 |
|  | 150 | 2800 | 153 105 |  | СВГ.М-1600 | 80 | 1600 | 120 714 | 109 976 |
|  | 200 | 5000 | 165 141 |  | СВГ.М-2500 | 100 | 2500 | 131 452 | 120 714 |
|  | 300 | 12000 | 251 163 |  | СВГ.М-5000 | 150 | 5000 | 151 276 | 140 538 |
|  |  |  |  |  |  | СВГ.М-10000 | 200 | 10000 | 174 404 | 108 678 |
| Фильтры газовые |
| Наименование | Ру, МПа | Пропуск-ная способ-ность, м3/час | Цена с НДС, руб. |  | Наименование | Ру, МПа | Пропуск-ная способ-ность, м3/час | Цена с НДС, руб. |
| ФС-25 алюм. | 1,2 | 3600 | 3 200 |  | ФС-100 сталь | 1,2 | 20000 | 13 860 |
| ФС-40 алюм. | 1,2 | 4560 | 5 000 |  | ФГKР-100-1,2 | 1,2 | 19000 | 22 650 |
| ФС-50 алюм. | 1,2 | 8000 | 3 700 |  | ФГ-16-100В ДПД | 1,6 | 19000 | 38 586 |
| ФГ-50 | 1,2 | 8000 | 6 726 |  | ФГ-100 | 1,2 | 20000 | 13 400 |
| ФГ-50С | 1,6 | 4000 | 3 700 |  | ФГ-100(ф) | 1,2 | - | 34 155 |
| ФГ-50(ф) | 1,2 | - | 15 070 |  | ФГKР-150-1,2 | 1,2 | 28000 | 25 252 |
| ФГС-50ВО | 1,6 | 4000 | 4 450 |  | ФГ-150 | 1,2 | 35000 | 26 250 |
| ФГС-50ВО с ДПД | 1,6 | 4000 | 9 600 |  | ФГ-150 *** | 1,2 | 35000 | 43 070 |
| ФГС-50П | 1,6 | 5800 | 9 631 |  | ФГ-150(ф) | 1,2 | - | 79 750 |
| ФГKР-50-1,2 | 1,2 | 9000 | 14 343 |  | ФГ-200-1,2 | 1,2 | 45000 | 45 150 |
| ФГ-16-50В ДПД | 1,6 | 9000 | 17 110 |  | ФГМ-200-1,2 | 1,2 | 45000 | 52 471 |
| ФГ-80 | 1,2 | 15000 | 11 200 |  | ФГ-200-1,2 | 1,2 | 50000 | 61 950 |
| ФГ-80(ф) | 1,2 | - | 23 760 |  | ФГ-200(Ф) | 1,2 | - | 101 519 |
| ФГС-80П | 1,2 | 13600 | 15 712 |  | ФГ-250 | 1,2 | 75000 | 84 960 |
| ФС-80 сталь | 1,2 | 14000 | 9 500 |  | ФГ-300 | 1,2 | 100000 | 80 850 |
| ФГKР-80-1,2 | 1,2 | 14000 | 15 900 |  | ФГ-300 | 1,2 | 100000 | 103 840 |
| ФГ-16-80В ДПД | 1,6 | 14000 | 26 727 |  | ФГМ-300-1,2 | 1,2 | 100000 | 134 803 |
|  |  |  |  |  |  | ФГМ-400-1,2 | 1,2 | 190000 | 150 568 |

|  | Екатеринбург: | (343) 220-12-91, 220-10-09 |
| --- | --- | --- |
|  | Челябинск: | (351) 216-05-24, 216-05-25 |
|  | Тюмень: | (3452) 64-17-37, 68-83-09 |
|  | Пермь: | (342) 269-59-92, 249-66-80 |
|  | Уфа: | (347) 246-27-31, 246-47-30 |
| 620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского 46А, оф. 804 |  | www.esbk.ru, 66@esbk.ru |
| Электростанции ENERAL |
| Марка | Номинальная мощность, | Кол-во фаз / Напряжение, В | Марка ДВС | Система запуска | Исполнение | Цена с НДС, |
|  | кВт |  |  |  |  | руб |
| Электростанции портативные бензиновые |
| ГБ-0,85-1 | 0,9 | 1/230 | 1E 45 (2-х такт.) | ручная | защищенное | 3 980 |
| ГБ-0,9-1 | 0,9 | 1/230 | LT154 | ручная | защищенное | 5 910 |
| ГБ 2-1 | 2,0 | 1/230 | 168F (Honda GX160) | ручная | открытое | 8 800 |
| ГБ 2,5-1 Б | 2,0 | 1/230 | LT210 | ручная | открытое+колеса | 9 700 |
| ГБ 3-1 Б | 3,0 | 1/230 | LT270 | ручная | открытое | 13 900 |
| ГБ 4-1 Б | 4,0 | 1/230 | LT390 | ручная | открытое | 15 900 |
| ГБ-5-1 Б | 5,0 | 1/230 | LT390 | ручная | открытое | 16 300 |
| ГБ-5-1 БК | 5,0 | 1/230 | LT390 | ручная | открытое+колеса | 16 900 |
| ГБ-5-3 Б | 5,0 (3ф) | 3/400 | LT390 | ручная | открытое | 17 600 |
| ГБ-6-1 Б | 6,0 | 1/230 | LT420 | ручная | открытое | 17 200 |
| ГБ-6-1 БК | 6,0 | 1/230 | LT420 | ручная | открытое+колеса | 17 900 |
| ГБ-6-1 БМ | 6,0 | 1/230 | LT420 | ручная | открытое | 17 580 |
| ГБ-6-1 СБК | 6,0 | 1/230 | LT420 | эл.старт | открытое+колеса | 20 920 |
| ГБ-6-3 Б | 6,0 (3ф) | 3/400 | LT420 | ручная | открытое | 19 470 |
| ГБ-6-3 БК | 6,0 (3ф) | 3/400 | LT420 | ручная | открытое+колеса | 19 990 |
| ГБ-6-3 СБК | 6,0 (3ф) | 3/400 | LT420 | эл.старт | открытое+колеса | 21 500 |
| ГБ3-4,5-1 СК | 4,5 | 1/230 | LT390 | эл.старт | шумозащ. | 25 670 |
| ГБ2Ц-8,5-1 СК | 8,5 | 1/230 | LT620 | эл.старт | открытое+колеса | 57 100 |
| ГБ2Ц-9-3 СК | 8,5 (3ф) | 3/400 | LT620 | эл.старт | открытое+колеса | 58 600 |
| ГБС-200 (сварка) | 5,0 | 1/230 | LT390 | ручная | открытое | 29 600 |
| ГБС-200 СК(сварка) | 5,0 | 1/230 | LT390 | эл.старт | открытое+колеса | 33 600 |
| Электростанции портативные дизельные |
| ГД-4,5-1 Б | 4,5 | 1/230 | LA186FA | ручная | открытое | 22 600 |
| ГД-4,5-1 СБПК | 4,5 | 1/230 | LA186FA | эл.старт | открытое+колеса | 27 770 |
| ГД-4,5-3 Б | 4,5 (3ф) | 3/400 | LA186FA | ручная | открытое | 23 810 |
| ГД-4,5-3 СБПК | 4,5 (3ф) | 3/400 | LA186FA | эл.старт | открытое+колеса | 28 450 |
| ГД3-4,5-1 СК | 4,5 | 1/230 | LA186FA | эл.старт | шумозащ. | 34 910 |
| ГД3-4,5-1 АСПК | 4,5 | 1/230 | LA186FA | АВР+эл.старт | шумозащ. | 36 830 |
| ГД3-4,5-3 АСПК | 4,5 (3ф) | 3/400 | LA186FA | АВР+эл.старт | шумозащ. | 38 370 |
| ГД-10-1 Б(ГД2Ц-10-1 СК) | 10 (1ф) | 1/230 | LA290 | эл.старт | открытое+колеса | 87 800 |
| ГД-10-3 Б(ГД2Ц-10-1 СК) | 10 (3ф) | 3/400 | LA290 | эл.старт | открытое+колеса | 89 900 |
| Данный прайс не является основанием для окончательных расчетов !!!!! ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ В МОМЕНТ ЗАКАЗА !!!!! |
| Телефоны в Екатеринбурге: (343) 298-03-04, 345-03-09, 345-03-07, 345-03-08, 220-10-08, 345-03-06, 220-10-09 |
| Цены действительны на 5.03.2013 на условиях отгрузки со склада в Екатеринбурге |

|  | Екатеринбург: | (343)298-03-04, 220-10-09 |
| --- | --- | --- |
|  | Челябинск: | (351) 216-05-24, 216-05-25 |
|  | Тюмень: | (3452) 64-17-37, 68-83-09 |
|  | Пермь: | (342) 269-59-92, 249-66-80 |
|  | Уфа: | (347) 246-27-31, 246-47-30 |
| 620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского 46А, оф. 804 |  | www.esbk.ru, 66@esbk.ru |
| Электростанции PRAMAC (Италия) |
| Марка | Номинальная мощность, | Кол-во фаз / Напряжение, В | Марка ДВС | Система запуска | Исполнение | Цена с НДС, |
|  | кВт |  |  |  |  | руб |
| Электростанции портативные бензиновые |
| ES 3000 export | 2,2 | 1/230 | Honda GX160 | ручная | част.защ. | 27 200 |
| X3000 | 2,0 | 1/230 | Honda GX160 | ручная | част.защ. | 23 608 |
| X5000 | 3,7 | 1/230 | Honda GX270 | ручная | част.защ. | 37 800 |
| X5000 | 3,7 | 1/230 | Honda GX270 | эл.старт | част.защ. | 50 600 |
| X8000 | 5,4 | 1/230 | Honda GX390 | ручная | част.защ. | 40 880 |
| X8000 | 5,4 | 1/230 | Honda GX390 | эл.старт | част.защ. | 54 000 |
| PX 3000m export | 2,3 | 1/230 | Mitsubishi GT600 | ручная | открытое | 21 600 |
| PX 5000m export | 4,5 | 1/230 | Mitsubishi GM301 | ручная | открытое | 33 960 |
| PX 8000m export | 5,5 | 1/230 | Mitsubishi GM401 | ручная | открытое | 41 760 |
| PX 8000m export | 3,6 | 3/400 | Mitsubishi GM401 | ручная | открытое | договорная |
| E 2400 | 2,1 | 1/230 | Honda GX160 | ручная | открытое | договорная |
| E 3200 | 2,5 | 1/230 | Honda GX160 | ручная | открытое | 22 360 |
| E 4000 | 2,9 | 1/230 | Honda GX200 | ручная | открытое | 25 680 |
| E 5000 | 4,2 | 1/230 | Honda GX270 | ручная | открытое | 36 720 |
| E 5000 | 3,1 | 3/400 | Honda GX270 | ручная | открытое | 50 720 |
| E 8000 | 6,0 | 1/230 | Honda GX390 | ручная | открытое | 48 480 |
| E 8000 | 4,1 | 3/400 | Honda GX390 | ручная | открытое | 57 200 |
| ES 3000 | 2,5 | 1/230 | Honda GX160 | ручная | част.защ. | 31 400 |
| ES 4000 | 2,9 | 1/230 | Honda GX200 | ручная | част.защ. | 31 280 |
| ES 5000 | 3,1 | 3/400 | Honda GX270 | ручная | част.защ. | 52 500 |
| ES 5000 | 4,2 | 1/230 | Honda GX270 | ручная | част.защ. | 39 200 |
| ES 8000 | 4,1 | 3/400 | Honda GX390 | ручная | част.защ. | договорная |
| ES 8000 | 6,0 | 1/230 | Honda GX390 | ручная | част.защ. | 48 800 |
| S 5000 | 4,1 | 1/230 | Honda GX270 | ручная | част.защ. | 47 360 |
| S 5000 | 3,1 | 3/400 | Honda GX270 | эл.старт | част.защ. | 73 520 |
| S 5000 | 4,1 | 1/230 | Honda GX270 | эл.старт | част.защ. | договорная |
| S 8000 | 4,1 | 3/400 | Honda GX390 | эл.старт | част.защ. | 81 720 |
| S 8000 | 6,0 | 1/230 | Honda GX390 | эл.старт | част.защ. | 74 440 |
| S 12000 | 6,9 | 3/400 | Honda GX620 | эл.старт | част.защ. | 134 400 |
| S 12000 | 10,0 | 1/230 | Honda GX620 | эл.старт | част.защ. | 125 600 |
| Электростанции портативные дизельные |
| E 6000 | 3,2/3,5 | 3/400 | Yanmar L100 | ручная | открытое | 82 600 |
| S 9000 | 5,2 | 3/400 | Ruggerini MD150 | эл.старт | част.защ. | 172 160 |
| Р 6000s | 4,9 | 1/230 | Yanmar L100 | эл.старт | закрытое | договорная |
| P 11000 | 6,0 | 3/400 | Yanmar 3TNV70 | эл.старт | закрытое | договорная |
| P 11000 | 10,0 | 1/230 | Yanmar 3TNV70 | эл.старт | закрытое | 240 800 |
| P 12000 | 6,5 | 3/400 | Hatz 2G40 | эл.старт | закрытое | 253 480 |
| Дизель-генераторы промышленные |
| GBW15P | 13,0 | 3/400 | Perkins 403C-15G | эл.старт | открытое | 374 400 |
| GBW15Y | 13,0 | 3/400 | Yanmar 3NTV88 | эл.старт | открытое | 288 000 |
| GBW22Y | 19,0 | 3/400 | Yanmar 4NTV88 | эл.старт | открытое | 324 000 |
| GBW22D | 19,0 | 3/400 | Deutz | эл.старт | открытое | 338 000 |
| GSL30D | 29,0 | 3/400 | Deutz F4M2011 | эл.старт | открытое | 513 280 |
| GSL42D | 39,3 | 3/400 | Deutz BF4M2011 | эл.старт | открытое | 589 680 |
| GSW80D | 75,0 | 3/400 | Deutz BF4M2012С | эл.старт | открытое | 668 000 |
| GSW110D | 102,0 | 3/400 | Deutz BF4M1013С | эл.старт | открытое | 940 160 |
| GSW170D | 159,0 | 3/400 | Deutz BF6M1013ЕС | эл.старт | открытое | 1 214 520 |
| GSW275V | 252,0 | 3/400 | Volvo TAD734 GE | эл.старт | открытое | 1 693 000 |
| GSW560V | 505,0 | 3/400 | Volvo TAD1641 GE | эл.старт | открытое | договорная |
| GBW15Y (K) | 13,0 | 3/400 | Yanmar 3NTV88 | эл.старт | кожух | 332 000 |
| GBW22Y (K) | 19,0 | 3/400 | Yanmar 4NTV88 | эл.старт | кожух | 393 640 |
| GSL22D | 19,0 | 3/400 | Deutz | эл.старт | кожух | 418 400 |
| GSW15Y | 10,0 (1ф) | 1/230 | Yanmar 3TNV88-GGE | эл.старт | кожух | 374 480 |
| GSW22Y | 15,0 (1ф) | 1/230 | Yanmar 4TNV88-GGE | эл.старт | кожух | 438 000 |
| GBL30D | 29,0 | 3/400 | Deutz F4M2011 | эл.старт | кожух | 404 000 |
| GSW170D | 159,0 | 3/400 | Deutz BF6M1013ЕС | эл.старт | кожух | 1 214 000 |
| GSW220D | 208,0 | 3/400 | Deutz BF6M1013FCP G3 | эл.старт | кожух | 1 424 000 |
| Данный прайс не является основанием для окончательных расчетов !!!!! ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ В МОМЕНТ ЗАКАЗА !!!!! |
| Телефоны в Екатеринбурге: (343) 298-03-04, 345-03-09, 345-03-07, 345-03-08, 220-10-08, 345-03-06, 220-10-09 |
| Цены действительны на 5.03.2013 на условиях отгрузки со склада в Екатеринбурге |

baltur.su > Продукция > Газовые горелки > Серия BTG > Горелка BTG 11 Baltur BTG 11 Артикул: 17060010 Код: 0-10-3010 Тип: Газовая Описание типа: Одноступенчатая Мощность мин. 48.8 кВт Мощность макс. 99 кВт Цена: 24248.41 руб.

baltur.su > Продукция > Газовые горелки > Серия BTG > Горелка BTG 15 Baltur BTG 15 Артикул: 17080010 Код: 2-10-3015 Тип: Газовая Описание типа: Одноступенчатая Мощность мин. 50 кВт Мощность макс. 160 кВт Цена: 28174.15 руб.

baltur.su > Продукция > Газовые горелки > Серия BTG > Горелка BTG 28 P Baltur BTG 28 P Артикул: 17150010 Код: 1-10-3090 Тип: Газовая Описание типа: Двухступенчатая Мощность мин. 80 кВт Мощность макс. 280 кВт Цена: 48496.83 руб.

baltur.su > Продукция > Газовые горелки > Серия BTG > Горелка BTG 15 ME Baltur BTG 15 ME Артикул: 17130010 Код: 2-10-3800 Тип: Газовая Описание типа: Прогрессивно-двухступенчатая/модуляционная Мощность мин. 50 кВт Мощность макс. 160 кВт Цена: 88578.33 руб.

baltur.su > Продукция > Газовые горелки > Серия BTG > Горелка BTG 20 ME Baltur BTG 20 ME Артикул: 17120010 Код: 2-10-3802 Тип: Газовая Описание типа: Прогрессивно-двухступенчатая/модуляционная Мощность мин. 60 кВт Мощность макс. 205 кВт Цена: 89169.24 руб

baltur.su > Продукция > Газовые горелки > Серия SPARKGAS > Горелка SPARKGAS 30 P Baltur SPARKGAS 30 P Артикул: 15710010 Код: 1-10-3095 Тип: Газовая Описание типа: Двухступенчатая Мощность мин. 60 кВт Мощность макс. 300 кВт Цена: 56069.36 руб.

baltur.su > Продукция > Газовые горелки > Серия SPARKGAS > Горелка SPARKGAS 35 PW Baltur SPARKGAS 35 PW Артикул: 15750010 Код: 2-10-3110 Тип: Газовая Описание типа: Двухступенчатая Мощность мин. 90 кВт Мощность макс. 358 кВт Цена: 59252.41 руб.

baltur.su > Продукция > Газовые горелки > Серия TBG > Горелка TBG 45 PN Baltur TBG 45 PN Артикул: 17220010 Код: 2-10-3185 Тип: Газовая Описание типа: Прогрессивно-двухступенчатая/модуляционная Мощность мин. 100 кВт Мощность макс. 450 кВт Цена: 82569.79 руб.

baltur.su > Продукция > Газовые горелки > Серия TBG > Горелка TBG 60 P Baltur TBG 60 P Артикул: 17280010 Код: 1-10-3125 Тип: Газовая Описание типа: Двухступенчатая Мощность мин. 120 кВт Мощность макс. 600 кВт Цена: 83685.61 руб.

baltur.su > Продукция > Газовые горелки > Серия TBG > Горелка TBG 85 P Baltur TBG 85 P Артикул: 17480010 Код: 1-10-3131 Тип: Газовая Описание типа: Двухступенчатая Мощность мин. 170 кВт Мощность макс. 850 кВт Цена: 104049.1 руб.

baltur.su > Продукция > Газовые горелки > Серия TBG > Горелка TBG 120 P Baltur TBG 120 P Артикул: 17550010 Код: X1-10-3135X Тип: Газовая Описание типа: Двухступенчатая Мощность мин. 240 кВт Мощность макс. 1200 кВт Цена: 116786.51 руб.

# Text boxes

Общество с ограниченной ответственностью

«Екатеринбург Теплопроект»

ЕТп