Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

сельского поселения

Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район

Республики Башкортостан

___________ Н.С.Морозов

«30» августа    2012 г.

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ ДАТ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«07» сентября   2012г, 17.30  ч. по местному времени.

- Дата окончания срока рассмотрения заявок (первых частей заявок) на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с частью 2 статьи 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ

«10»   сентября  2012 г.

- Дата проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с частью 3 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ

«13»   сентября 2012 г.

4.Срок опубликования на официальном сайте http://zakupki.gov.ru

«30» августа   2012 г.

Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

сельского поселения

Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район

Республики Башкортостан

___________ Н.С.Морозов

«30» августа 2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения муниципального контракта

на «Капитальный  ремонт водопровода  по ул. Гагарина:

1-й участок – от ул. Индустриальная  до ул. Садовая,

2-й участок – от ул. Садовая  до  ул. Комсомольская в с. Раевский»

Раевский – 2012 г.

Раздел №1. Общие сведения.

1. Законодательное регулирование.

Документация об открытом аукционе в электронной форме разработана Администрацией сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан.

Настоящий открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 94-ФЗ), а также иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации.

2. Сведения о заказчике, уполномоченном органе.

Заказчик: Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан

Почтовый адрес: 452120,Республика Башкортостан, с.Раевский, ул. Победы,2а

Адрес электронной почты: svetlana.bochkova@bk.ru

Номер контактного телефона: 8 (34754) 2-23-40

3. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с частями 4 и 6 статьи 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ и инструкция по ее заполнению.

Участник размещения заказа формирует заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с регламентом электронной площадки, определенной для проведения настоящего открытого аукциона в электронной форме, требованиями Федерального закона № 94-ФЗ, а также требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

При описании условий и предложений участником размещения заказа должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Сведения, которые содержатся в заявке участника размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

согласие участника размещения заказа на выполнение работ на  условиях,   предусмотренных   настоящей  документацией  об  открытом  аукционе в  электронной  форме.

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2)  решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

3)  копии  документов, подтверждающих  соответствие  участника  размещения  заказа  требованиям, установленным   в соответствии с  законодательством  Российской Федерации  к  лицам,  осуществляющим  выполнение  работ, являющихся   предметом  аукциона, а  именно:

Копию  свидетельства  о  допуске  к  определенному  виду работ  иди  видам работ, которые  оказывают    влияние  на    безопасность  объектов  капитального  строительства (в  соответствии с   приказом Министерства  регионального  развития   Российской  Федерации №  624  от    30.12.2009 г.),  выданного  саморегулируемой   организацией  в  порядке,    установленном  Градостроительным   кодексом   Российской  Федерации, по  следующими  видам  работ:

ІІІ. Виды  работ    по  строительству, реконструкции  и  капитальному  ремонту

16. Устройство наружных  сетей    водопровода:

16.1  Укладка    трубопроводов   водопроводных.

16.2 Монтаж  и демонтаж  запорной  арматуры  и  оборудования  водопроводных  сетей.

16.3    Устройство   водопроводных  колодцев, оголовков,  гасителей водосборов

5. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с частью 5 статьи 41.1 Федерального закона № 94-ФЗ.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме составляет 0,5  % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) – 2 626,20  рублей

6. Утверждаются отдельно: дата и время окончания срока подачи заявок, дата окончания срока рассмотрения заявок (первых частей заявок),  дата проведения открытого аукциона в электронной форме (Лист утверждения дат документации об открытом аукционе в электронной форме).

7. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 525 239,46 (пятьсот  двадцать  пять  тысяч  двести  тридцать  девять  рублей  сорок  шесть копеек) рублей.

8. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями и порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта.

Валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками является рубль Российской Федерации. При оплате заключенного муниципального контракта иностранная валюта не используется.

9. Требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со статьей 11 Федерального закона № 94-ФЗ.

При проведении открытого аукциона в электронной форме к участникам размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования:

- соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (наличие   свидетельства  о  допуске  к  определенному  виду работ  иди  видам работ, которые  оказывают    влияние  на    безопасность  объектов  капитального  строительства (в  соответствии с   приказом Министерства  регионального  развития   Российской  Федерации №  624  от    30.12.2009 г.),  выданного  саморегулируемой   организацией  в  порядке,    установленном  Градостроительным   кодексом   Российской  Федерации, по  следующими  видам  работ:

ІІІ. Виды  работ    по  строительству, реконструкции  и  капитальному  ремонту

16. Устройство наружных  сетей    водопровода:

16.1  Укладка    трубопроводов   водопроводных

16.2 Монтаж  и демонтаж  запорной  арматуры  и  оборудования  водопроводных  сетей

16.3    Устройство   водопроводных  колодцев, оголовков,  гасителей водосборов

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

Также к участникам размещения заказа дополнительно устанавливается следующее требование, предусмотренное пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона № 94-ФЗ: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

10. Источник финансирования заказа.

Бюджет  Республики Башкортостан  и  бюджет администрации сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан.

11. Место,  условия, объемы  и сроки выполнения работ.

Место выполнения работ:  в соответствии с  технической частью  документации (Раздел 3).

Условия  выполнения работ: Подрядчик  вправе   выполнять работы  своими силами  и средствами в соответствии с   техникой  безопасности, санитарно-гигиеническими, экологическими нормами и правилами,  работы  должны  быть выполнены в   соответствии с  технической  частью  документации,  условиями,  предусмотренными  в проекте муниципального  контракта (Раздел № 2) и в приложениях  к  проекту  муниципального  контракта (Раздел №3).  Результат  выполнения работ   Исполнителем должен  соответствовать   требованиям  Заказчика, заявленным в  настоящей    документации  об  открытом  аукционе в  электронной  форме.

Объем  выполненных  работ  должен соответствовать проекту муниципального контракта  и утвержденной сметной документации.

Сроки  выполнения работ:  15  календарных дней со дня подписания муниципального контракта

12.  Форма, сроки  и порядок оплаты  работ: Оплата выполненных  работ  осуществляется  в  безналичной форме, в порядке, установленном  проектом  муниципального  контракта (Раздел № 2  настоящей  документации).

13. Требование к  качеству, техническим  характеристикам работ, требования  к  их  безопасности, к результатам  выполнения работ: в соответствии с  технической частью  документации (Раздел 3).

14. Требования  к  гарантийному сроку и (или)   объему предоставления  гарантий  качества  работ: срок  и  объем  предоставления  гарантий   качества   работ  должен  соответствовать  требованиям,  указанным  в настоящей  документации (в  технической части,  проекте  контракта,  и приложениях к  нему), работы  должны  соответствовать  всем  нормам  и правилам, регламентирующем  такие  работы.   Исполнитель несет ответственность  за качество выполнения  работ, гарантирует качество выполненных работ, в  соответствии с условиями   проекта  контракта  и нормативно-техническим  документами.

15. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, определенной для проведения настоящего открытого аукциона в электронной форме, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме.

В соответствии с частью 12 статьи 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона.

16. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Начальная (максимальная)  цена контракта  представлена в виде сводного  сметного  расчета  и локальных   сметных   расчетов   (Раздел № 4).

17. Величина    понижения    начальной  цены контракта («шаг  аукциона»):

Аукцион проводится   путем снижения   начальной (максимальной)    цены  контракта   на  «шаг»  аукциона». «Шаг аукциона»  устанавливается в  размере   от  0,5 %  до  5% начальной (максимальной)   цены  контракта.

18. Порядок  формирования  цены контракта:

Цена контракта устанавливается по результатам открытого аукциона в электронной форме,  является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Цена контракта формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, аренды и других обязательных платежей.

19.  Заключение муниципального контракта по результатам открытого аукциона в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ  от 21.07.2005 г.)

По результатам открытого аукциона в электронной форме муниципальный контракт заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме, а в случаях, установленных ст. 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005,  с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого в соответствии со ст. 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

## Заказчик в течение пяти дней со дня размещения протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЭТП (http://www.sberbank-ast.ru) без подписи заказчика проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником открытого аукциона в электронной форме.

В течение одного часа с момента получения проекта муниципального контракта Оператор ЭТП  направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

## В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЭТП  проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме или протокол разногласий.

## Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, направленному Оператором ЭТП, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, Оператору ЭТП. При этом участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий положения проекта контракта, не соответствующие извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме, документации об открытом аукционе в электронной форме и заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий Оператор ЭТП  направляет такой протокол разногласий заказчику.

## В течение трех дней со дня получения от Оператора ЭТП  протокола разногласий участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, заказчик рассматривает данный протокол разногласий и без подписи заказчика направляет доработанный проект контракта Оператору ЭТП, либо повторно направляет Оператору ЭТП  проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

## В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, Оператор ЭТП  направляет заказчику подписанный проект контракта.

Заказчик в течение трех дней со дня получения от Оператора ЭТП  проекта контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить Оператору ЭТП  контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

Оператор ЭТП  в течение одного часа с момента получения от Заказчика контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, обязан направить подписанный контракт участнику открытого аукциона в электронной форме.

Муниципальный  контракт считается заключенным с момента направления оператором ЭТП  участнику открытого аукциона в электронной форме контракта подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

Муниципальный  контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте ЭТП  протокола  подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения муниципального  контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона в электронной форме.

## Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения муниципального  контракта в случае, если такой участник открытого аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, не направил оператору ЭТП  подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект контракта или протокол разногласий в случаях, предусмотренных настоящим разделом, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект контракта по истечении тринадцати дней со дня размещения на сайте ЭТП  протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения контракта в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в электронной форме в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии со ст. 19  Федерального закона  № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. Оператор ЭТП перечисляет данные денежные средства заказчику, а также  списывает со счета такого участника открытого аукциона в электронной форме денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона в электронной форме заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона в электронной форме цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем открытого аукциона в электронной форме условий.

В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения муниципального контракта, признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона в электронной форме заключить контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный  контракт с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона в электронной форме цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона в электронной форме условий.

В случае, если все участники открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается государственный контракт, признаны уклонившимися от заключения контракта, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить контракт с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с ч. 1 ст. 40 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005. При этом такой контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого контракта не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона в электронной форме наиболее низкую цену контракта.

Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается государственный контракт, от заключения муниципального контракта, являются:

1) участники открытого аукциона в электронной форме, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме;

2) иные участники открытого аукциона в электронной форме, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с ч.13 ст. 41.11 Федерального закона  № 94-ФЗ от 21.07.2005 к моменту направления такому участнику открытого аукциона в электронной форме проекта государственного контракта.

20. Порядок представления документации об открытом аукционе в электронной форме, разъяснение  положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений (в соответствии со ст.  41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005)

Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на сайте ЭТП без взимания платы.

## Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на ЭТП вправе направить на адрес ЭТП,  запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса Оператор ЭТП направляет запрос Заказчику.

В течение двух дней со дня поступления от оператора ЭТП указанного запроса Заказчик  размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на сайте ЭТП при условии, что указанный запрос поступил заказчику,  не позднее, чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Заказчик   по собственной  инициативе или  в  соответствии с  поступившем  запросом    о разъяснении    положений    документации   об  открытом аукционе  в  электронной форме    вправе    принять решение    о внесение  изменений  в  документацию об  открытом  аукционе  не   позднее, чем  за  пять    дней  до  даты   окончания  подачи   заявок на участие   в  аукционе в  электронной  форме.

Время и  дата окончания приема запросов на разъяснение положений настоящей документации – 17-30 час. местного времени «04»  сентября   2012 г.

## 21.    Место, день и время  начала   рассмотрения    заявок  на  участие в  аукционе:

Место рассмотрения  заявок:  452120, Республика   Башкортостан,   Альшеевский  район, с. Раевский, ул. Победы, д.2а, каб. 4

День и время  начала  рассмотрения  заявок:  с  10.00 местного времени 10 сентября 2012 года.

## Раздел № 2.  ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Муниципальный контракт № _________________

на выполнение  работ  по  капитальному   ремонту  водопровода  по ул. Гагарина:

1-й участок – от ул. Индустриальная  до ул. Садовая,

2-й участок – от ул. Садовая  до  ул. Комсомольская в с. Раевский

с. Раевский                                                                                  «_____» ____________2012г.

Администрация сельского поселения Раевский сельсовет  муниципального района Альшеевский район  Республики Башкортостан,  именуемая  в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Морозова Николая Сергеевича,  действующего  на основании  Устава  с одной стороны,   и _______________________________________________________,  именуем      в дальнейшем «Подрядчик» в лице                                                   , действующ____ на основании                       с другой  стороны, вместе именуемые «Стороны»,  на основании протокола подведения  итогов  открытого  аукциона  в  электронной форме от “__” __________ 20__ г. № ____________________  заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок   выполнить  работы  по   капитальному   ремонту  водопровода  по ул. Гагарина:  1-й участок – от ул. Индустриальная  до ул. Садовая,  2-й участок – от ул. Садовая  до  ул. Комсомольская в с. Раевский  (далее – «Работы») в соответствии с утвержденным техническим заданием  Приложение № 5 к контракту), ведомостью  объемов работ (Приложение № 1 к контракту), согласно графика производства работ (Приложение № 2 к контракту) (далее - «Объект»), а Заказчик  обязуется   оплатить выполненные  Работы.

1.2. Подрядчик обязуется завершить Работы и сдать Объект, готовый к эксплуатации, согласно строительным нормам и правилам, действующему законодательству и Контракту.

2. Стоимость контракта

2.1. Стоимость  Работ  по  объекту  составляет  __________(           сумма прописью___              ) рублей, в т. ч. НДС          (          сумма прописью      )  рублей и является неизменной на весь период действия настоящего Контракта, согласно  протоколу соглашения о договорной цене (Приложение № 3 к контракту), являющемуся неотъемлемой частью Контракта, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.4. настоящего Контракта.

2.2. Оплата стоимости выполненных работ по настоящему Контракту производится в рублях

2.3. Оплату  выполненных работ  Заказчик  производит   перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика по мере поступления бюджетных средств из  бюджета  Республики Башкортостан.

2.4. Цена Работ может быть снижена  по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ и иных условий исполнения Контракта.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Работы по Контракту должны быть начаты, завершены и производиться в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

3.2. Сроки выполнения работ: 15 календарных дней со дня подписания муниципального контракта.

3.3. Настоящий  Контракт составлен в  двух   экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру  для каждой из сторон.

4. Обеспечение Работ материалами и изделиями

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ строительными материалами, изделиями и конструкциями.

4.2. Строительные материалы, оборудование   и комплектующие  изделия    должны  быть  новыми  надлежащего  качества, иметь  соответствующие   сертификаты,  технические  паспорта  и иные  документы, удостоверяющие  их   качество,  материалы  должны  быть  сертифицированы  в соответствии  с Постановлением  Правительства  РФ  от  01.12.2009 № 982 «Об  утверждении  единого  перечня   продукции, подлежащей  обязательной  сертификации,  и  единого  перечня   продукции, подтверждение  соответствия  которой    осуществляется  в  форме  принятия   декларации о соответствии»,  соответствовать  требованиям  ГОСТов»

4.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

5. Обязанности Подрядчика

# Подрядчик обязан:

5.1. Надлежащим образом и в предусмотренный настоящим Контрактом срок выполнить работы предусмотренные Контрактом. Выполнять  работы   качественно, в  соответствии с   действующими  стандартами, нормами, правилами.

5.2. Самостоятельно, своевременно и за свой счет получить все необходимые разрешения и согласования у соответствующих организаций, учреждений, включая органы государственной власти, предприятий, и т.д. на производство предусмотренных Контрактом работ.

5.3. Самостоятельно, своевременно и за свой счет получить все необходимые разрешения и согласования на установку оградительных сооружений объекта, установить и содержать в безопасном состоянии для работников и прохожих ограждение объекта на протяжении всего периода производства работ.

5.4. Обеспечивать выполнение на Объекте необходимых мероприятий по противопожарной безопасности, по техники безопасности, охране окружающей среды.

5.5. Обеспечивает систематическую уборку зоны работ от мусора (строительного и прочего), в том числе и перед сдачей Объекта.

5.6. Для выполнения  работ  использовать  материалы  надлежащего  качества, соответствующие   государственным стандартам,  техническим  условиям,  обеспеченные сертификатами соответствия  (на    материалы, подлежащие  в соответствии с  законодательством  РФ  сертификации), техническими   паспортами  и  другими  документами, удостоверяющими их качество.

5.7. Своевременно и за свой счет осуществлять вывоз указанного в п. 5.5. Контракта мусора с территории объекта.

5.8. Устранять недостатки  в работе и имеющиеся недоделки за свой счет в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них Заказчиком.

5.9. Своевременно и за свой счет поставлять необходимое оборудование и материалы для выполнения работ.

5.10. Передать Заказчику оригиналы (или в соответствии с законодательством заверенные копии) товарных накладных, счетов-фактур, сертификаты и т.д. на используемые в процессе выполнения работ материалы.

5.11. Беспрепятственно допускать на Объект и по первому требованию представлять всю необходимую документацию Заказчику.

5.12. За свой счет устранять выявленные недостатки в максимально короткие сроки (не более пяти дней).

5.13. Своевременно сдать выполненные работы. Надлежащим образом подготовить, оформить и передать Заказчику акт выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

5.14. Определить лиц, непосредственно ответственных за ходом, качеством и своевременностью выполнения работ с указанием их полномочий.

5.15. Устранять за свой счет все дефекты, недостатки выявленные в период гарантийного срока, в течение десяти календарных дней с момента получения уведомления Заказчика.

5.16. Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением документов на материалы, оборудование, комплектующие изделия, других разрешительных документов, необходимых для выполнения работ.

5.187 Подрядчик обязуется письменно извещать Заказчика о производстве скрытых работ за два рабочих дня до начала работ.

Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем за свой счет восстановить ее.

5.18. С момента начала выполнения работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход их производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон.

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика в журнале производства работ, он излагает свое мнение в журнале. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале производства работ.

5.19. Подрядчик обязуется надлежащим образом оформить и предоставить Заказчику всю исполнительную документацию на выполненные строительно-монтажные работы.

- Обязанности Заказчика.

В целях исполнения  настоящего контракта Заказчик обязуется:

6.1. Осуществлять контроль за ходом ремонтных работ, выполняемых Подрядчиком,  качеством работ.

6.2. Осуществлять оплату работ в соответствии с контрактной стоимостью данных работ, установленной пунктом 2.1  настоящего Контракта.

6.3. Незамедлительно заявлять Подрядчику о нарушении им условий настоящего контракта, качества работ и(или) срока их выполнения.

6.4. Рассматривать и подписывать  документацию необходимую для сопровождения, оформления выполняемых Подрядчиком работ или возвратить Подрядчику в случае несоответствия фактическому исполнению работ,  документацию (в т.ч. счета на оплату),  поступившую от Подрядчика в исполнение настоящего контракта.

6.5. Принять выполненные работы, в порядке, установленном настоящим контрактом.

6.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

7. Переход рисков

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до приемки Объекта Заказчиком несет Подрядчик, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

  - После подписания акта приемки Объекта, Заказчик принимает на себя охрану объекта и несет риск возможного его разрушения или повреждения, за исключением случаев, когда указанные повреждения возникли по вине Подрядчика.

8. Сдача-приемка Работ

8.1. Прием выполненных работ производится после предоставления Подрядчиком совместно с представителем, осуществляющим технический надзор  по выполнению работ, документов:

- журнал производства работ,

-сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов,

- актов о приеме  выполненных работ Форма КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат Форма КС-3 в 3-ех экземплярах,

- актов скрытых работ, сварочных работ, изоляционных работ,

- актов гидравлических испытаний смонтированных трубопровода и задвижек,

-счета - фактуры Подрядчика в 3-х экземплярах,

- документы, подтверждающие  восстановление  благоустройства.

8.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика. Если скрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то  Подрядчик за свой счёт должен открыть любую часть скрытых работ согласно указанию представителя Заказчика, а затем восстановить.

8.3.Приемка осуществляется комиссией, создаваемой в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

8.4.При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц о последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9. Гарантии качества по сданным Работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

9.2.Подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей Объекта указанных в проектной документации и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 9.3. настоящего Контракта, и несет ответственность за отступление от них.

9.3. Гарантия на строительные и  пусконаладочные работы - 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок    на материалы  и  оборудование  устанавливается  в  течении срока,  определенного   производителями  материалов  и  оборудования.

9.4. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию, при условии, что данные дефекты обнаружены в течение гарантийного срока, исправление дефектов производится силами и средствами Подрядчика в порядке и сроки предусмотренные действующим законодательством. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

9.5.Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

9.6.  При  отказе  Подрядчика  от  составления  или  подписания  акта   обнаруженных  дефектов и  недоделок,  для  их  подтверждения Заказчик   назначает  квалифицированную   комиссию, которая   составит соответствующий  акт фиксирования  дефектов  и  недоделок  и  их  характера, что  не  исключает  права сторон  обратиться  в Арбитражный суд  по  данному вопросу.

10. Оплата Работ и взаиморасчеты

10.1. Расчет производится после сдачи работ Подрядчиком при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим Контрактом или досрочно с согласия Заказчика.

10.2. Оплата выполненных Работ производится по факту выполнения работ или отдельного этапа работ по усмотрению Заказчика и  после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ по форме КС-2, КС-3  по мере поступления бюджетных средств из  бюджета  Республики Башкортостан.

10.3.  Оплата  выполненных  работ  производится  за  счет  средств  бюджетов  администрации сельского поселения Раевский сельсовет муниципального  района Альшеевский район РБ и Республики Башкортостан согласно  Приложению № 4.

11. Контроль и надзор Заказчика за исполнение Контракта

11.1. Заказчик  назначает  своего   уполномоченного  представителя  для  осуществления  технического  надзора   и контроля  за  ходом и качеством выполнения  Работ, соблюдением  сроков их выполнения (графика), а  также  производит  проверку соответствия  используемых  материалов  и  оборудования  условиям  контракта   проектно-сметной  документации. Уполномоченный  представитель  имеет  право  беспрепятственного  доступа  ко всем видам  Работ в течение  всего  периода  их выполнения  и в любое  время   производства.

11.2 Подрядчик  ведет  журнал производства  работ, в  котором  отражает  весь  ход  фактического выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

11.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.

11.4. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ, упомянутые п. 5.4. Контракта, исправляются им за свой счет в установленные Контрактом  сроки.

11.5. Заказчик вправе давать Подрядчику письменное предписание:

а) об удалении с площадки ремонта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям и условиям Контракта;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта;

11.6. Заказчик вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности ремонтируемого  объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность ремонтируемого объекта и находящихся вблизи его объектов;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности объекта из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

12. Обстоятельства непреодолимой силы.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

12.2. Если, по мнению сторон Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

13. Имущественная ответственность

13.1. Подрядчик при нарушении контрактных обязательств уплачивает Заказчику:

- за нарушение сроков выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, по вине Подрядчика и субподрядных организаций - пени в размере 1  % от общей стоимости настоящего Контракта за каждый день просрочки;

- за нарушение сроков устранения недостатков выполненных Работ, предусмотренных  п. 9.4. Контракта - пени в размере 1 % от стоимости Работ за каждый день просрочки;

- за несвоевременное освобождение места выполнения работ от принадлежащего ему имущества (строительного мусора) - пени в размере 1 % от общей стоимости Контракта за каждый день просрочки.

13.2. Подрядчик не несет ответственности, предусмотренной абзацами 1 и 2 п.13.1 Контракта, если нарушение сроков выполнения Работ вызвано несвоевременной оплатой Работ Заказчиком.

13.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Подрядчик возвращает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки.

13.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик  вправе требовать уплату неустойки начисляемой за каждый день просрочки исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине другой стороны или в связи с несвоевременным выделением лимитов бюджетных обязательств.

13.5. За досрочное расторжение контракта по вине Подрядчика, Подрядчик платит штраф Заказчику в размере 20% от суммы незавершенных работ.

13.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

14. Разрешение споров между сторонами

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Контракта.

14.2. При возникновении между Заказчиком  и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

14.3. В случае не урегулирования возникших разногласий между сторонами в порядке, указанном  п.п. 14.1. и  14.2. настоящего Контракта, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд РБ.

15.      Расторжение Контракта

15.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

16. Охранные мероприятия

16.1. Охрану Объекта до момента подписания акта приемки законченного строительством объекта осуществляет Подрядчик.

16.2. Охрану находящихся на Объекте: материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет Подрядчик.

17.   Особые условия

17.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Подрядчика при выполнении им работ по Контракту,    возмещается Подрядчиком.

17.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким- либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

17.3.При выполнении Контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.

17.4. Если Подрядчик после завершения работ не благоустроит место выполнения  работ, то Заказчик задержит оплату выполненных работ Подрядчику до даты благоустройства им места выполнения работ.

17.5. Подрядчик  не вправе  передавать  свои  права  и  обязанности  по настоящему  Контракту, полностью  или частично    другому  лицу  без предварительного    письменного  согласия  Заказчика.

17.6. Информирование юридических и физических лиц, потребителей питьевой  воды  от водопровода  на  котором проводятся  работы, о проведении работ и перерывах в водоснабжении, сроках отключения водоснабжения производит Подрядчик по согласованию с эксплуатационной организацией водоснабжения  и ОМСУ путем оповещения за 5(пять) дней:

- через СМИ:

- газета «Альшеевские вести»;

- телевиденье «Альшей ТВ»

- уведомления граждан и юридических лиц;

Оповещение включает в себя:

- вид выполняемых  работ;

- место выполняемых работ;

- сроки выполняемых работ (начало, окончание);

- временной интервал отключения водоснабжения;

- сведения об организации выполняющей работы по ремонту.

Перерыв в водоснабжении  потребителей не должен превышать более 4-х часов в сутки.

Подрядчик самостоятельно получает допуск и  согласовывает условия на выполнение ремонтных работ у эксплуатационной организации по водоснабжению.

17.7. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Контракта и имеют одинаковую с ним юридическую силу, требования указанные в них обязательны для исполнения:

- Приложение № 1 – Ведомость объемов работ.

- Приложение № 2 - График производства работ (с указанием стоимости).

- Приложение № 3 – Протокол соглашения о договорной цене.

- Приложение № 4 -  График

- Приложение № 5 -  Техническое задание.

Реквизиты сторон:

| Заказчик: Администрация СП Раевский сельсовет Адрес: 452122, с. Раевский, ул. Победы, д. 2 а Телефон: (34754) 2-23-40, 2-23-41 E-mail: raev_alsh@ufamts.ru Банковские реквизиты: ОКПО 04284804 , БИК 048073001, Р/с 40204810300000001364 в ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Уфа, л/с 02802240010 ИНН 0202001279, КПП 020201001 Глава администрации СП Раевский сельсовет __________________(Н. С. Морозов) «___»_______________20_____ г. М.П. | Подрядчик: ____________________ Адрес: Телефон: Банковские реквизиты: _________________________ _____________( ___________ ) «___»_______________20____ г. М.П. |
| --- | --- |
| Приложение № 1 к муниципальному контракту №___________________________ «____» ___________20___г. |

Ведомость объемов работ

по капитальному   ремонту  водопровода  по ул. Гагарина:

1-й участок – от ул. Индустриальная  до ул. Садовая,

2-й участок – от ул. Садовая  до  ул. Комсомольская в с. Раевский

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,869 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,45 |
| 3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,869 |
| 4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,45 |
| 5 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,956 |
| 6 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 3,346 |
| 7 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,478 |
| 8 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,48 |
| 9 | Люки чугунные: тяжелый | шт. | 4 |
| 10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,156 |
| 11 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 0,3072 |
| 12 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | 100 отверстий | 0,08 |
| 13 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 4 |
| 14 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,478 |
| 15 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм | 1 врезка | 3 |
| 16 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,15 |
| 17 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,04 |
| 18 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 250 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,04 |
| 19 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 8 мм | м | 15 |
| 20 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 4 |
| 21 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | 4 |
| 22 | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода | 1 установка | 2 |
| 23 | Заделка битумом и прядью концов футляра | 1 футляр | 2 |
| 24 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0,01 |
| 25 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 152 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 8 |
| 26 | Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты "Лиам" сварных стыков газопроводов условным диаметром: 50-200 мм | 1 м2 | 5,95 |
| 27 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0064 |
| 28 | Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50% | м3 | 0,77 |
| 29 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,0064 |
| 30 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 покрытия | 0,0064 |

ЗАКАЗЧИК:                                                                ПОДРЯДЧИК:

____________/Н.С.Морозов/                                    _______________/___________________/

М.П.                                                                            М.П.

Приложение № 2

к муниципальному  контракту

№___________________________

«____»  ___________20___г.

График производства работ

| Адрес объекта | Вид работ | Сроки выполнения | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопровод по ул. Гагарина: 1-й участок – от ул. Индустриальная до ул. Садовая, 2-й участок – от ул. Садовая до ул. Комсомольская в с. Раевский | Капитальный ремонт водопровода | 15 календарных дней со дня подписания муниципального контракта |  |

ЗАКАЗЧИК:                                                                ПОДРЯДЧИК:

____________/Н.С.Морозов/                                    _______________/___________________/

М.П.                                                                            М.П.

Приложение № 3

к муниципальному  контракту

№___________________________

«____»  ___________20___г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене на  выполнение  работ по  капитальному  ремонту  водопровода  по ул. Гагарина: 1-й участок – от ул. Индустриальная  до ул. Садовая,

2-й участок – от ул. Садовая  до  ул. Комсомольская в с. Раевский

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице главы администрации Морозова Николая Сергеевича, действующего на основании Устава, с  одной стороны и _________________________именуемый   в дальнейшем «Подрядчик» в лице ______________________, действующего  на основании   _________  с другой  стороны, вместе именуемые «Стороны»,  удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение  работ по  капитальному  ремонту  водопровода  по ул. Гагарина: 1-й участок – от ул. Индустриальная  до ул. Садовая, 2-й участок – от ул. Садовая  до  ул. Комсомольская в с. Раевский в сумме _________ (_________сумма прописью ____________) рублей в т. ч. НДС  18% __________ (_________сумма прописью__________) рублей.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.

ЗАКАЗЧИК:                                                                ПОДРЯДЧИК:

____________/Н.С.Морозов/                                    _______________/___________________/

М.П.                                                                            М.П.

Приложение № 4

к муниципальному  контракту

№___________________________

«____»  ___________20___г.

ГРАФИК

выполнения работ  по  капитальному  ремонту  водопровода  по ул. Гагарина: 1-й участок – от ул. Индустриальная  до ул. Садовая, 2-й участок – от ул. Садовая  до  ул. Комсомольская   в с. Раевский

(тыс.рублей в ценах 2012 года)

| Наименование сельского поселения | Виды работ | Лимит затрат на капитальный ремонт водопровода |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| администрация сельского поселения Раевский сельсовет | Капитальный ремонт водопровода по ул. Гагарина: 1-й участок – от ул. Индустриальная до ул. Садовая, 2-й участок – от ул. Садовая до ул. Комсомольская в с. Раевский |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |
| бюджета Республики Башкортостан |  |  |
| бюджета администрации сельского поселения |  |  |

ЗАКАЗЧИК:                                                                ПОДРЯДЧИК:

____________/Н.С.Морозов/                                    _______________/___________________/

М.П.                                                                            М.П.

Раздел №3  ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Приложение № 5

к муниципальному  контракту

№___________________________

«____»  ___________20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту водопровода  по ул. Гагарина: 1-й участок – от  ул. Индустриальная  до ул. Садовая, 2-й  участок – от ул. Садовая  до  ул. Комсомольская в  с. Раевский протяженностью 478 м.

- Основание для проведения работ

План мероприятий по повышению эксплуатационной надежности коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на 2012 г.

- Объект выполнения работ

Водопровод   по ул. Гагарина: 1-й участок – от  ул. Индустриальная  до ул. Садовая, 2-й  участок – от ул. Садовая  до  ул. Комсомольская в  с. Раевский протяженностью 478 м.

- Объём и место выполнения работ

Объем выполненных работ должен соответствовать проекту муниципального контракта и утвержденной сметной документации.

Место выполнения работ: Республика  Башкортостан, Альшеевский район, село Раевский, ул. Гагарина: 1-й участок – от  ул. Индустриальная  до ул. Садовая, 2-й  участок – от ул. Садовая  до  ул. Комсомольская.

- Назначение и мощность системы водоснабжения

Назначение: обеспечение питьевого водоснабжения населения с. Раевский.

Максимальное рабочее давление:

-   в штатном режиме не менее  6  Атм.;

-    пиковое значение                   7,5 Атм..

-    расчётный срок безаварийной эксплуатации -  не менее 25 лет.

- Требования к выполнению работ

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, соответствовать действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, государственным стандартам.

Работы проводятся в один этап в соответствии с календарным планом (график выполнения работ).

СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве»

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

СНиП 3.05.04.-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»

СН 478-80 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб»

СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».

- Требования к применяемым материалам и изделиям

Подрядчик должен обеспечить качество работ в соответствии или с превышением требований, установленных сметной документацией, технологическими регламентами и СНиП, действующими строительными нормами и правилами, другими нормативными документами.

Строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия должны быть новыми надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их качество, материалы должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», соответствовать требованиям ГОСТов»

- Срок гарантии

Срок гарантии на выполненные работы – 36 месяцев. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию, при условии, что данные дефекты обнаружены в течение гарантийного срока, исправление дефектов производится силами и средствами Подрядчика в порядке и сроки предусмотренные действующим законодательством.

- Требования к безопасности и охране окружающей среды

Во время проведения работ подрядчик обеспечивает необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, осуществляет вывоз мусора по мере накопления своими силами.

Подрядчик обеспечивает выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Подрядчик должен использовать при выполнении работ материалы соответствующие качеству, указанному в настоящем техническом задании и требованиям ГОСТ, имеющие сертификат пожарной безопасности на горючие материалы и сертификаты на трубы и оборудование, подлежащие обязательной сертификации.

- Особые условия

В связи с производством работ на территории жилого поселения:

- предусмотреть проведение строительно-монтажных работ в период строго не ранее 08:00 -  до не позже 20:00 часов по местному времени;

- учитывать стесненность территории, предусмотреть защиту от возможного доступа на место выполнения работ населения и животных;

- пересечения с  различными инженерными коммуникациями  проводить  в  присутствии  представителей  собственников,   арендаторов,  пользователей  в соответствии с  техническими условиями;

- до начала работ провести письменное уведомление граждан в пределах ремонтного участка о сроках проведения работ по капитальному ремонту водопроводных сетей;

- согласовать с ОГИБДД по Альшеевскому району схему и организацию дорожного движения на автомобильной дороге на участке производства работ;

- произвести установку временных дорожных знаков на период выполнения работ;

-  работы проводить на основании наряда-допуска на производство земляных работ, согласованных с организациями, имеющими коммуникационные сети в местах проведения работ и согласно их технических условий;

- благоустройство  подлежит восстановлению в случае его повреждения.

Монтаж участка водопроводных сетей осуществить параллельно действующим, переврезку произвести после испытания смонтированного оборудования.

Произвести индивидуальное гидроиспытание смонтированного трубопровода и задвижек  и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика и предоставить акты выполненного испытания.

По окончании работ место проведения работ, прилегающая территория, автомобильная дорога должны быть освобождены от строительного  мусора, остатка стройматериалов, грунта, восстановлены автомобильная дорога, кюветы слива сточных вод.

Место выполнения работ должно быть благоустроено в соответствии с правилами благоустройства и санитарного содержания территории СП Раевский сельсовет.

Х.Порядок приема и сдачи работ.

Прием  выполненных работ производится после предоставления Подрядчиком следующих документов:

- журнал производства работ,

-сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов,

- актов о приеме  выполненных работ Форма КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат Форма КС-3 в 3-ех экземплярах,

- актов скрытых работ, сварочных работ, изоляционных работ,

- актов гидравлических испытаний смонтированных трубопровода и задвижек,

-счета - фактуры Подрядчика в 3-х экземплярах,

- документы, подтверждающие  восстановление  благоустройства.

В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика. Если скрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то  Подрядчик за свой счёт должен открыть любую часть скрытых работ согласно указанию представителя Заказчика, а затем восстановить.

ХІ. Срок выполнения работ.

Сроки выполнения монтажных работ, переврезки, гидроиспытаний: 15 календарных дней со дня подписания муниципального контракта.

ХІІ. Контроль за выполнением работ, применяемыми материалами.

Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов, назначив на период выполнения работ своего представителя для осуществления данных полномочий, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность подрядчика, а также за применяемыми материалами.

ЗАКАЗЧИК:                                                ПОДРЯДЧИК:

____________/Н.С.Морозов/                      _______________/___________________/

М.П.                                                             М.П.

Раздел № 4. ОБОСНОВАНИЕ  НАЧАЛЬНОЙ   (максимальной) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

СВОДНЫЙ   СМЕТНЫЙ     РАСЧЕТ

| № п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | Общая сметная стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | Оборудо вания, мебели инвен- таря | прочих затрат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Глава 2 |  |  |  |  |  |
|  | Смета №1 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Гагарина: 1-й участок – от ул. Индустриальная до ул. Садовая, 2-й участок – от ул. Садовая до ул. Комсомольская в с. Раевский | 101,85771 |  |  |  | 101,85771 |
|  |  | Итого по гл.2 | 101,85771 |  |  |  | 101,85771 |
|  |  | С рыноч. коэф. 4,37 | 445,11819 |  |  |  | 445,11819 |
|  |  | НДС 18% | 80,12127 |  |  |  | 80,12127 |
|  |  | Всего по смете | 525,23946 |  |  |  | 525,23946 |

ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ №

Капитальный ремонт  водопровода  по ул. Гагарина: 1-й участок – от ул. Индустриальная  до ул. Садовая, 2-й участок – от ул. Садовая  до  ул. Комсомольская   в с. Раевский

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |
| 1 | ТЕР01-01-004-05 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (824,94 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (347,34 руб.): 50%*(0,8*0,85) от ФОТ | 0,869 | 6162,85 145,82 | 6017,03 1029,78 | 5355,52 | 126,72 | 5228,8 894,88 | 14,79 | 12,85 |
| 2 | ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (534,34 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (240,45 руб.): 45%*(0,8*0,85) от ФОТ | 0,45 | 1746,21 1746,21 |  | 785,79 | 785,79 |  | 177,1 | 79,7 |
| 3 | ТЕР01-01-034-02 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (102,71 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (43,24 руб.): 50%*(0,8*0,85) от ФОТ | 0,869 | 1168,71 | 1168,71 146,36 | 1015,61 |  | 1015,61 127,19 |  |  |
| 4 | ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (324,26 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (145,92 руб.): 45%*(0,8*0,85) от ФОТ | 0,45 | 1059,68 1059,68 |  | 476,86 | 476,86 |  | 111,78 | 50,3 |
| 5 | ТЕР01-01-036-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (5,99 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (2,52 руб.): 50%*(0,8*0,85) от ФОТ | 0,956 | 45,63 | 45,63 7,76 | 43,62 |  | 43,62 7,42 |  |  |
| 6 | ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (467,75 руб.): 130%*0,85 от ФОТ СП (256,18 руб.): 89%*(0,8*0,85) от ФОТ | 3,346 | 2029,88 121,18 | 41,79 5,33 | 6791,98 | 405,47 | 139,83 17,83 | 11,73 | 39,25 |
| 7 | ТЕР22-01-021-03 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1929,05 руб.): 130%*0,85 от ФОТ СП (1056,53 руб.): 89%*(0,8*0,85) от ФОТ | 0,478 | 77481,76 3038,27 | 3633,24 613,93 | 37036,28 | 1452,29 | 1736,69 293,46 | 258,8 | 123,71 |
| 8 | ТЕР22-04-001-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (940,38 руб.): 130%*0,85 от ФОТ СП (515,04 руб.): 89%*(0,8*0,85) от ФОТ | 0,48 | 22951,65 1350,81 | 3817,96 422,15 | 11016,79 | 648,39 | 1832,62 202,63 | 122,25 | 58,68 |
| 9 | ТСЦ-101-2536 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Люки чугунные: тяжелый (шт.) | 4 | 555,09 |  | 2220,36 |  |  |  |  |
| 10 | ТСЦ-201-0755 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т) | 0,156 | 12010 |  | 1873,56 |  |  |  |  |
| 11 | ТСЦ-204-0100 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т) | 0,3072 | 6088,89 |  | 1870,51 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) НР (127,37 руб.): 110%*0,85 от ФОТ СП (64,84 руб.): 70%*(0,8*0,85) от ФОТ | 0,08 | 4951,1 1331,00 | 3620,1 371,73 | 396,09 | 106,48 | 289,61 29,74 | 110,64 | 8,85 |
| 13 | ТЕР22-03-007-02 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (135,16 руб.): 130%*0,85 от ФОТ СП (74,03 руб.): 89%*(0,8*0,85) от ФОТ | 4 | 1292,68 30,58 | 5,49 | 5170,72 | 122,32 | 21,96 | 2,63 | 10,52 |
| 14 | ТЕР22-06-001-03 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (371,27 руб.): 130%*0,85 от ФОТ СП (203,34 руб.): 89%*(0,8*0,85) от ФОТ | 0,478 | 905,8 702,91 |  | 432,97 | 335,99 |  | 65,21 | 31,17 |
| 15 | ТЕР22-06-005-03 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм (1 врезка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (158,39 руб.): 130%*0,85 от ФОТ СП (86,75 руб.): 89%*(0,8*0,85) от ФОТ | 3 | 203,45 34,52 | 129,23 13,26 | 610,35 | 103,56 | 387,69 39,78 | 2,56 | 7,68 |
| 16 | ТЕР22-05-003-02 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм (100 м трубы, уложенной в футляр) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (207,91 руб.): 130%*0,85 от ФОТ СП (113,87 руб.): 89%*(0,8*0,85) от ФОТ | 0,15 | 2624,6 1254,36 | 66,15 | 393,69 | 188,15 | 9,92 | 103,16 | 15,47 |
| 17 | ТЕР22-05-003-03 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм (100 м трубы, уложенной в футляр) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (55,5 руб.): 130%*0,85 от ФОТ СП (30,4 руб.): 89%*(0,8*0,85) от ФОТ | 0,04 | 2945,85 1255,77 | 68,35 | 117,83 | 50,23 | 2,73 | 103,27 | 4,13 |
| 18 | ТЕР22-05-003-04 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 250 мм (100 м трубы, уложенной в футляр) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (56,06 руб.): 130%*0,85 от ФОТ СП (30,7 руб.): 89%*(0,8*0,85) от ФОТ | 0,04 | 3746,83 1268,35 | 87,99 | 149,87 | 50,73 | 3,52 | 104,31 | 4,17 |
| 19 | ТСЦ-103-0180 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 8 мм (м) | 15 | 268,37 |  | 4025,55 |  |  |  |  |
| 20 | ТСЦ-103-0192 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 8 мм (м) | 4 | 434,81 |  | 1739,24 |  |  |  |  |
| 21 | ТСЦ-103-0198 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 273 мм, толщина стенки 8 мм (м) | 4 | 542,17 |  | 2168,68 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР24-02-081-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода (1 установка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (57,81 руб.): 130%*0,85 от ФОТ СП (31,66 руб.): 89%*(0,8*0,85) от ФОТ | 2 | 306,86 21,06 | 69,29 5,10 | 613,72 | 42,12 | 138,58 10,20 | 1,77 | 3,54 |
| 23 | ТЕР22-05-004-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Заделка битумом и прядью концов футляра (1 футляр) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (230,28 руб.): 130%*0,85 от ФОТ СП (126,12 руб.): 89%*(0,8*0,85) от ФОТ | 2 | 646,95 104,20 | 146,68 | 1293,9 | 208,4 | 293,36 | 9,19 | 18,38 |
| 24 | ТСЦ-101-0782 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг (т) | 0,01 | 8611,36 |  | 86,11 |  |  |  |  |
| 25 | ТСЦ-103-0171 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 152 мм, толщина стенки 4,5 мм (м) | 8 | 141 |  | 1128 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР24-02-021-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты "Лиам" сварных стыков газопроводов условным диаметром: 50-200 мм (1 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (294,48 руб.): 130%*0,85 от ФОТ СП (161,29 руб.): 89%*(0,8*0,85) от ФОТ | 5,95 | 549,67 26,91 | 96,4 17,88 | 3270,54 | 160,11 | 573,58 106,39 | 2,35 | 13,98 |
| 27 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3,49 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (1,87 руб.): 95%*(0,8*0,85) от ФОТ | 0,0064 | 3218,31 183,31 | 3014 268,75 | 20,6 | 1,17 | 19,29 1,72 | 18,08 | 0,12 |
| 28 | ТСЦ-408-0445 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50% (м3) | 0,77 | 163,5 |  | 125,9 |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР27-06-029-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (6,01 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (3,22 руб.): 95%*(0,8*0,85) от ФОТ | 0,0064 | 88415,65 265,08 | 15427,08 513,10 | 565,86 | 1,7 | 98,73 3,28 | 23,99 | 0,15 |
| 30 | ТЕР27-06-030-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12 НР (1,4 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (0,75 руб.): 95%*(0,8*0,85) от ФОТ | 0,0064 | 107904 49,92 | 3200,52 130,92 | 690,59 | 0,32 | 20,48 0,84 | 4,2 | 0,03 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 91487,09 | 5266,8 | 11856,62 1735,36 |  | 482,68 |
| Накладные расходы | 6834,56 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 3536,06 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 7741,5 |  |  |  | 12,85 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | 2507,62 |  |  |  | 130 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 89600,61 |  |  |  | 330,68 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 588,3 |  |  |  | 8,85 |
| Автомобильные дороги | 1419,68 |  |  |  | 0,3 |
| Итого | 101857,71 |  |  |  | 482,68 |