## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ
Глава СП Раевский сельсовет
МР Альшеевский район РБ
________________ М.А. Тимасов
"____" _________________ 2019г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Капитальный ремонт водопроводной сети с. Раевский МР Альшеевский район РБ
по адресу: РБ, Альшеевский район,с. Раевский, по ул. Республиканская
от ул. Торговая до ул. Колхозная
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. по ул. Республиканская
1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.124 | ТЕР01-01-003-08
2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.01 | ТЕР01-02-057-02
3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.124 | ТЕР01-01-033-02
4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.01 | ТЕР01-02-061-02
5 | Разборка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0.026 | ТЕР22-01-011-03
6 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 7.14 | ТЕР22-05-003-01
7 | Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 71.4 | ТССЦ-507-2852
8 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 6 | ТЕР22-03-006-01
9 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (прим.) | 1 фланец | 12 | ТЕР22-03-014-01
10 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0.714 | ТЕР22-06-001-01
Составил: _______________________________ Р.М. Галькаева
инженер